[image: image1.png]




品质、环境及职业健康安全政策
康硕电子(苏州)有限公司将执行如下政策:
＊追求一流品质、环境及职业安全卫生
内涵：无止境地追求世界第一的品质、速度、服务、创新、成本；以提高生产力、减少浪费,减少环境影响及预防劳工安全风险为准则，提供高品质的产品及服务, 珍惜自然资源;持续改善及污染预防;创造一流的环境及提供一流的职业安全卫生保障。
＊确保顾客、社会及员工满意
内涵：坚守正直、勤俭、崇本务实之正道.生产经营活动的输入必须充分理解和符合相关顾客的需求和期望，遵行环保及职业劳工安全法令,实现持续的顾客,社会及员工满意。
· 创造三赢局面
内涵: 借由推行ISO9000、QS9000、ISO14000及OHSAS18000管理体系,实现供货商、公司及顾客和各相关方共同盈利, 全员参与,使个人，公司，社会均能获其所需,对人类社会真正做出贡献。
总经理:
QMS、EMS、OHS组织体系
职  责
主席(总经理)
  负责制定品质、环境和职业健康安全方针
  批准和审核目标和管理方案
  为品质、环境和职业健康安全体系的建立、实施和维护提供必要的资源
管理代表
  负责策划、组织和实施品质、环境和职业健康安全管理体系
  制定公司的目标和工作计划
协调所有部门工作,保持体系正常运行.
品保部
制定品质规范
.要求质量管理
推动品质意识
负责品质、环境和职业健康安全管理体系的实施、运行与保持及日常监督考核工作
公司教育训练的管理工作;
负责EHS日常管理事项;
负责实验室的日常管理
冲压部
执行冲压模具之维护;.
执行冲压类成品生产;
供应冲压模具;
.维护本部门之设备;
负责冲压部的环安工作事项
加工部
制定零件加工制程
供应零件加工设备
推动设备维护
零件加工品质控制
负责加工部环境安全卫生
装配部
执行产品装配

试产产品
维护本部门之设备
负责装配部环安工作事项
采购部
编制程生产计划
管理材料/半成品/成品/资产
执行对外采购与发包
建立供货商QMS/EHS评估系统
建立采购程序,确保采购活动全过程符合QMS/EHS要求
电镀部
执行电镀机台之维护
执行端子/壳类半成品生产
维护本部门设备
负责部门内环安管理活动
射出部
执行塑料模具之维护
执行塑料类半成品生产
维护本部门之设备
推行四合一体系
工程部
制定产品制程
供应产品制程设备
试作产品
推动设备维护
负责产品开发过程中的QMS/EHS工作及部门内的环安工作
紧急应变组织体系
[image: image2.png]






执掌:
	组织名称
	工　作　职　掌

	应变指挥官
	负责指挥事故现场各项应变措施，掌握意外灾害状况，推动应变架构各班功能指挥。

	发 言 人
	负责对外发布新闻

	指 挥 班
	辅助队长、向地区队长传达命令及情报、向消防队提供情报，并引导至灾害现场、其它指挥上必要之事项。

	通 报 联 络 班
	向消防队通报，并确认已通报、联络有关人员、适当进行场所内广播，应避免惊慌。

	灭 火 班
	指挥地区队展开灭火行动、使用灭火器及消防栓进行灭火工作、与消防队联系并协助之。

	避 难 引 导 班
	大声指引避难方向，避免发生惊慌、打开紧急出口(安全门等)并确认之、移除妨碍避难之物品、操作避难器具及担任避难诱导、确认所有人员是否已避难，并将结果联络部队长。

	安 全 防 护 班
	关闭防火门及防火铁卷门等、紧急电源之确保及液氮槽等危险设施之停止供给运转、升降机之紧急处置、排烟处置、设定禁止进入区域。

	救 护 班
	设置紧急救护所、紧急处置受伤者并登记其姓名及地址、与消防救护队联系，并提供情报。


品质管理概述
品--

 三口为“品”,你我他,众人评论,树口碑
質--

斤斤计较 ﹩
＊过程为基础的质量管理体系模式
＊八项质量管理原则
※.以顾客为中心
※领导作用
※全员参与
※过程方法
※以系统方法管理
※持续改进
※基于事实的决策方法
＊对应公司品质管理组织
※品检(本公司相应职位---QC)
从事品质检验工作,发现已存在的问题
※品管(本公司相应职位---QE)
主要针对产品而言,为产品建立各种检验及判定标准并监督相关人员依照标准去执行,对出现的的品质问题采取相应的纠正措施防止再次发生,确保产品的品质并对因产品质量问题而引起的抱怨或投诉进行处理。
※品保(本公司相应职位---QA)
主要针对体系而言,其主要工作是提升顾客对本公司的信任度和信心(如进行第一方审核;邀请客户进行第二方审核或进行第三方认证审核等)
环境保护
＊废水处理
  公司厂区的生产废水经污水处理装置处理后达标排放,其排放废水与生活废水汇合后,排入城市污水管网,送苏州新区污水处理厂处理.
  工厂污水处理站现采用的是化学处理工艺，具体来说是化学沉淀法,即把有害物沉淀集中处理.目前处理能力为300吨/天,废水处理效果可达到国家二级标准.
经污水处理过后的有害沉淀物送有资质厂商处理
＊大气排放管理
目前公司的废气处理装置为酸碱洗涤法,其大气排放口都处于严格的监控之下。排放点所排放的污染物都定期进行浓度监测，排放浓度始终控制在国家标准规定的范围内。
＊噪音控制
我公司厂区位于城市区域环境噪声 3类标准适用区域，执行的厂界噪声标准为昼间65分贝，夜间55分贝
＊废弃物管理
公司对废弃物实行分类管理，主要分为资源事业废弃物（纸类、塑料类、金属类等），一般垃圾（生活垃圾、建筑垃圾等）和有害事业废弃物（化学品溶剂桶、电镀污泥、废电池、废荧光灯管等）。
废弃物经厂区分类暂存管理,资源事业废弃物由总务处理给回收站，一般垃圾交环卫站填埋，有害事业废弃物由资质的处理机构负责安全处置.
＊在工作和日常生活中能够做到的，对环境有益的事情:
1.
纸张使用二面
2.
使用环保家电
3.
使用无磷洗涤用品
4.
少使用难降解的塑料袋
5.
少使用含破坏臭氧层物质的日用品
6.
垃圾分类投放
7.
收集废电池和废荧光灯管
8.
节约用水
9.
节约用电
10.
保护自然生态环境
11.
保护野生动物
＊中国环境保护的基本要求
1.
总方针
经济建设、城乡建设、环境建设同步规划、同步实施、同步发展，实现经济效益、社会效益、环境效益的相统一.
2.
具体方针
-预防为主，防治结合，综合防治
-资源开发利用与保护增值并重
-谁污染，谁治理；谁开发，谁保护
3.
环境制度
-“三同时”制度（建设项目中防治污染的设施，必须与主体工程同时设计，同时施工，同时投入使用）
-环境评价制度
-排污收费制度
-限期治理制度
4.
基本法律
-《环境保护法》
-《海洋环境保护法》
-《水污染防治法》
-《大气污染防治法》
-《环境噪声污染防治法》
-《固体废弃物污染环境防治法》
-《辐射污染防治法》
职业健康与安全
健康是我们的第一财富，安全是我们一切工作的基本保证。公司将为员工的职业健康与安全提供强有力的支持.
＊措施和目标
防止员工因工作引起的疾病和伤害;
不断完善安全设施和措施，消灭一切安全隐患;
提供良好的医疗卫生条件，配备专职医务人员为员工进行医疗服务，并为每为员工建立健康档案;
给与员工必要的培训，普及职业健康安全的知识.
＊国家关于安全生产的方针和政策
1.
国家的安全生产方针
 “安全第一，预防为主”
2.劳动保护的意义和任务
  简单地说，劳动保护就是保护劳动者在生产过程中的安全与健康。因为在任何生产活动中都存在着一定的不安全因素或不符合工业卫生的情况，如果不采取综合性预防措施加以治理和保护，随时就有发生伤害事故或职业病的危险。因此，预防和消除工伤事故，职业中毒与职业病，改善劳动条件，减轻劳动强度，保障生产安全正常进行就是劳动保护的任务。安全生产是国家一项重要政策，是企业科学管理的一项重要内容。
3.国家颁布的劳动保护法规
3-1.安全技术规程和标准
3-2.工业卫生规范和标准
3-3.女工保护，工伤休假，劳动保护组织和管理制度
＊公司安全生产规定
1.公司安全生产指导思想
“安全为了生产，生产必须安全”
2.公司易燃易爆区
化学品库、废弃物暂存区、压力容器放置区
3.员工健康、安全行为准则
  ※厂区内全面禁烟（指定吸烟区）
※禁止携带引火物，发火物进入厂区范围，严禁穿带钉子鞋进入防爆场所
· 厂区范围内动火必须经过审批,方可至指定区域动火
· 内规定动火区进行动火作业，必须审批
※进入厂区管制区域，必须经过批准
※非电器作业人员不准装拆，修理电气线路和设备
※按规定穿带个人防护用品
· 严格遵守安全操作规程和标准操作程序（SOP）
· 严格遵守化学品使用规范执行
※所有员工都必须履行自己的安全职责
※养成良好的个人卫生习惯
※锻炼身体，有病早医
＊事故处理流程
事故发生后由当事人或事故最先目击者采取自救，尽快脱离险境，并立即送受伤者去公司医务室或医院急救
与此同时，当事人或目击者立即将事故报告给直属主管和环安小组，并在三天内将《事故调查报告》交由环安小组
环安小组在收到《事故调查报告》后开出《异常矫正单》给事故部门并调查，每月月初汇报上月事故发生调查情况.
如遇死亡、重伤、火灾等重大事故，环安小组应24小时之内报告当地政府劳动部门
＊应急电话
环安小组:    __________
电工室:      __________
医务室:      __________    
市急救站:    __________
火警:        __________
盗警:        __________
＊消防报警系统构成 

· 报警系统
· 消防水池
· 消防泵房
· 消火栓
· 其它灭火器材
＊紧急疏散程序
在危险情况下（如火灾、爆炸、化学品泄露等），听到报警铃声后，员工应按紧急逃生图从就近的应急出口处疏散，到公司紧急集合地集合
疏散步骤:
----报警
----预防措施
----疏散
----清点人员
----救援和保护现场
＊防火，防爆技术基础知识
1.燃烧爆炸的基本概念
1).燃烧
   (1).燃烧是一种发光发热的化学反应，燃烧应具备的三个条件
      ---可燃物质
----助燃物质（如空气，氧气）
----能源（如明火，摩擦，冲击，化学能，电火花，高热）
(2).火灾危险性和分级
燃点--可燃物质在明火加热下，升
温到开始燃烧的温度
自燃点（引燃温度）--可燃物质不需要明火自行着火的最低温度
闪点--引起可燃液体的蒸汽闪燃的最低温度
显然，可燃物质燃点、自燃点、闪点越低，越容易燃烧。因此，可以用燃点或闪点（指液体）进行分级说明可燃物质的火灾危险性.
例如，液体可根据其闪点可分为四级二类：
第一级 闪点在28℃以下       易燃液体
第二级:闪点在 28.1℃-45℃
第三级:闪点在45.1℃-120℃   可燃气体
第四级:闪点在120℃以上
2).爆炸
  (1).爆炸是物质由一种状态迅速的转变成另一种状态,并在瞬间以机械功形式放出大量能量的现象
爆炸与燃烧的主要区别是速度不同,爆炸事故大多与燃烧有关.爆炸的种类分物理性爆炸、核爆炸和化学性爆炸.
物理性爆炸是由物理性因素造成的爆炸,如锅炉爆炸、压力容器爆炸.
化学性爆炸是物质由于发生极迅速的热化学反应,生成高温高压的反应产物而引起的爆炸.
化学性爆炸分为三类:
A. 爆炸物的爆炸,如苦味酸,三硝基甲苯等;
B. 其它混合物的爆炸,可燃气体或可燃液体的蒸气与空气混合成一定比例,遇到火源爆炸;
C. 粉尘爆炸:可燃物质粉尘(直径小于10-3厘米),悬浮在空气中吸附氧气,在火源作用下加速氧化反应,导致燃烧或爆炸.
可燃气体或可燃液体的蒸气或可燃物质粉尘与空气的混合物只有其浓度在一定范围内遇明火才会爆炸,其最低浓度叫爆炸下限,最高浓度叫爆炸上限.
2.防止火灾爆炸事故的主要措施
※严格执行岗位技术安全操作法;
※严格管理明火.员工必须遵守厂区禁止吸烟的规定,在化学品库,液化气体或压缩气体放置区域严禁烟火.厂区范围内动火必须办理”动火审批”.
※预防摩擦碰撞.设备在运转过程中避免由于润滑,装配精度和机件损坏造成摩擦法热和撞击产生火花,运输,搬运易燃物品严防相互摩擦和撞击
※消除电器火花.;易燃易爆厂房应采用防爆式或密闭式动力设备和照明设备,不允许超负荷运行.加强对电器设备的检查,绝缘损坏,接触不良,短路等故障要及时处理.
※导除静电.静电对安全生产的危害很大.导除静电的主要措施有设备接地,环境增湿,控制液体或粉粒流速和提高他们的导电率.
※设备密闭.有可燃气体、蒸气和粉尘的设备、容器和管道;如果有跑、冒、滴、漏现象,空气中就会形成爆炸性混合物.
※保持安全装置有效工作.对安全阀、呼吸阀、减压阀、泄压防爆膜片等泄压装置,电器设备过载保护装置等应加强检查,确保安全可靠.并定期对压力容器进行试压、测厚、探伤等检查.
※加强通风除尘.使易燃易爆气体或粉尘的浓度不致达到爆炸范围.
3.消防基本知识
1).灭火的基本原理
物质燃烧必须具备三个条件,缺一燃烧就会停止.根据这个道理,通常灭火的基本方法:
   ※冷却法:将燃烧温度降低到可燃物质的燃点以下
   ※窒息法:奖助燃物质稀释窒息到不能发生燃烧反应
   ※隔离疏散法:隔离和疏散可燃物质
2).常用灭火器材
· 泡沫灭火器:适用于扑灭木材、棉花、油类着火.不适用于电器、忌水化学品、带压气体着火.使用时只有筒身倾斜,内装液体混合发生反应,含CO2气体的泡沫以一定压力喷出,药剂有效期为1年.
· 酸碱灭火器:用于扑救普通可燃物品的初起火灾.不适用于油类、化学物品和电器类火灾.
使用方法同泡沫灭火器.
  ※二氧化碳灭火器:适用于扑救600V以下电器设备、精密设备、电子设备、珍贵文件及忌水物质等着火.不适用于碱金属着火(钾、钠、镁、铝等)
   使用时先拔出未铅封的保险销子,喷射喇叭对准着火点,一手握喷射喇叭木柄,一手按动鸭舌开关或旋转开关即可喷出雪花状二氧化碳.钢瓶三年检查一次.
※“1211”灭火器:适用于扑灭高压电器设备、精密仪器、贵重档案、油类、化学物质等着火.
使用时先拔出保险销,一手握阀门手柄,用力压下手柄,灭火剂即可喷出.
※干粉灭火器:适用于扑灭油类、可燃气体、电器设备和遇水燃烧的物质的着火.不适用于精密仪器、珍贵文件、固体签维等火灾.使用时一只手握着喷嘴胶管,另一只手向上提起提环,握住提柄,干粉在二氧化碳压力作用下喷出.有效期4-5年.
3).一般灭火方法及注意事项
※气体着火:立即切断气源,通入氮气、水蒸气,使用二氧化碳灭火器
※油类着火:适用泡沫灭火器效果最好,禁止使用水扑灭
※电器着火:先切断电源,,使用二氧化碳、干粉灭火器,禁止使用水和泡沫灭火器;
※文件、档案、贵重仪表着火:可用二氧化碳、1211灭火器扑灭
＊安全技术小常识
1.安全色和安全标志
安全色是表达“禁止、警告、指令、提示”等安全信息含义的颜色.国家规定为红、蓝、黄、绿色.
  安全标志由安全色,几何图形和图形符号构成,表达特定的安全信息.安全标志分四类:
禁止标志:含义为不准或制止人们某种行为                      (红色)
 警告标志:含义是让人们注意可能发生危险        (黄色)
指令标志:含义是必须遵守的规定
(蓝色)
提示标志:示意目标,方向          (绿色)
2.安全电压和分级
  安全电压取决于人体允许电流和人体电阻.人体电阻一般按1000-2000Ω考虑,国际电工委员会规定安全电压的限定值为50V.我国将安全电压额定值等级定为42、36、24、14、6V.
3.气瓶安全色标
      根据GB7144<<气瓶颜色标志>>规定,气瓶按所充装的气体种类涂涮不同的颜色:
	气体种类
	气瓶颜色
	注字颜色

	空气
	黑色
	白色

	氧气
	天蓝色
	黑色

	氢气
	深绿色
	红色

	氮气
	黑色
	黄色

	乙炔
	白色
	红色

	氩气
	灰色
	绿色


4.安全装置及其分类
安全装置是为预防事故所设置各种检测、控制、联锁、防护、报警等仪表、仪器和装置的总称.按其作用不同分为七类:
※检测仪器:如压力表、温度计等.
※防爆泄压装置:安全阀、爆破膜等.
※防火控制与隔离装置:如防火门、消防喷淋装置等.
※紧急制动、联锁装置:如紧急切断阀等.
※组分控制装置:如气体、液体组分控制装置等.
※防护装置和设施:如起重设备行程和负荷限制装置,机械传动防护装置,电气设备防雷,过载保护装置等.
※事故通讯、信号及输送照明设施:如电话、火灾报警,事故照明等.
＊职业性有害因素
1.物理性因素
1).不良的气候条件:气温、湿度过高或过低;气压过高或过低
2).电磁辐射:如紫外线、红外线、无线电波、微波
3).电离辐射:α、β、γ射线、中子流
4).震动和噪声
2.化学性因素
1).生产性毒物
2).生产性粉尘:硅尘、煤尘、石棉尘、金属粉尘、有机性粉尘
3.生物性因素
1).微生物或寄生虫感染和侵害
2).与劳动过程有关的职业危害:如劳动强度、照明、通风、温度
＊生产性毒物
1.毒物分类
  按物质分:有机毒物和无机毒物
  按形态分:气体、蒸气、雾、烟、粉尘五种
  按对人体作用分:麻醉性毒物、刺激性毒物、窒息性毒物、其它
2.毒性表示方法
※绝对致死量或浓度(LD100或LC100),即全组染毒动物全部死亡的最小剂量或浓度(mg/kg或mg/M)
※半数致死量或浓度(LD50或LC50),即染毒动物半数死亡的或浓度.
※最小致死量或浓度(LMD或LMC),即染毒动物中个别死亡的剂量或浓度.
※最大耐受量或浓度(LDO或LCO),即染毒动物全部存活的最大剂量或浓度.
为了保证职工不发生急性或慢性职业性危害,维护职工健康,国家和我们公司制定了工作环境空气中有害物质最高容许浓度(PEL).
3.毒物侵入人体的主要途径
※呼吸道
※皮肤
※消化道
※直接刺激作用
产生性毒物侵入人体后会造成呼吸系统、神经系统、血液系统、泌尿系统、循环系统、消化系统病变.
＊生产性粉尘
  生产过程中产生的能较长时间游浮于空气中的固体微粒叫粉尘.粉尘又分无机粉尘(金属和矿物)、有机粉尘(动值物)和混合粉尘.
 散放在空气中的不溶性粉尘或难溶性粉尘,侵入人体可引起呼吸系统、皮肤、耳目以及神经系统等疾病,其中对呼吸系统危害最大.
＊尘毒岗位个人卫生和个人防护
※操作人员必须严格遵守操作规程;
※养成良好的个人卫生习惯,如饭前洗手,工作后及时更衣、洗手、淋浴(皮肤、眼睛感染毒物要及时冲洗),不在工作场地进食等;
· 正确使用各种个人防护用具.
＊噪声
  各种不同频率和强度的声音,呈无规律的杂乱混合,波形呈无规则变化,听起来使人感到厌烦,这种声音叫噪声.
※噪声的危害
    噪声对人体健康的最大影响是损害听觉,此外引起头痛、头昏、失眠、易疲劳、爱激动、记忆力减退等多种疾病.
※工业噪声卫生标准
    根据“工业企业噪声卫生标准”,生产车间和作业场所的工作环境噪声标准为85dB(A),对每天接触不到8小时的工种按下表放宽:
	每天工作接触时间(小时)
	允许噪声dB(A)

	8
	85

	4
	88

	2
	91

	1
	94


＊个人防护用品
  面部和眼睛保护:面罩(包括焊接面罩),安全眼睛、护目镜、主要用来防护飞溅物,直射或反射强光、危险液体、有害辐射.
    头部保护:安全帽,用于保护你免受物体撞击头部,触电或灼伤和穿透.
手部保护:手套,用于防护可为皮肤吸收的有害物质、严重的割伤或划伤、严重的擦伤、刺伤、化学灼伤和有害的过冷过热.
  脚部保护:安全鞋、绝缘靴/鞋、橡胶鞋,用于防止脚被压伤、刺伤、以及带电作业和化学品作业保护.
  听力保护:耳塞、耳罩、防止噪声损伤你的听力.
      呼吸保护:口罩、防毒面具,防止有害气体或粉尘对人体的危害.
  当你处在以上任何一种具有潜在危险的环境时,都必须佩戴相就的个人保护用品.
＊危险物品接触控制
  危队物品是指具有爆炸性、易燃性、腐蚀性、毒性、放射性等特性的物品.公司主要危险品有:危险化学品、重金属等.
  上述物品的安全性信息来源主要有标签、标志和物质安全数据表(MSDS)/安全技术说明书.
每一位员工都有获取物质安全数据表的权利,都应养成查看安全性数据资料的习惯.同时,我们还建有危险化学品的清单,欢迎大家随时来查阅.
  接触危险物品的每一个岗位都在我们的监控之下,需要的我们都进行接触浓度监测.操作使用危险品就严格按照操作规程来进行,并正确使用个人防护用品.
＊急救
1.触电急救
  触电急救的要点是动作要迅速熟练,操之有素,救护得法.
1).脱离电源
※对低压触电(380V/220V)应尽快切断电源开关,若电源不能立即断开时,可用干燥竹杆、木棍或用干燥衣服、手套将导线挑开或将触电者拖离电源,或用绝缘工具逐相断开电源线.
※高压触电时应及时通知停电,同时穿戴绝缘靴和手套用绝缘棒使触电人脱离带电体.如果上述条件不具备,可以将金属导体一端接地,将另一端掷向电源,人为造成三相短路而切断电源.
2).现场急救程序------如图示
 













3).人工呼吸
· 迅速解开触电人衣领,松开上衣、裤带,颈部尽量后仰,呈向上仰卧位置,从口腔内取出血块,呕吐物等.
※救护人员在触电人颈部一侧,一只手捏紧鼻孔,另一只手掰开嘴巴.
· 救护人作深呼吸后,紧贴触电人嘴巴向其大口吹气.
※吹气完毕即离开,并放松捏紧的鼻孔.
按上述步骤每5秒一次(吹气仅占2秒)连续进行,注意观察.
4).胸外心脏挤压法
· 触电人仰卧在硬地或木板上,松开衣服,消除口内杂物.
· 救护人员跨腰跪在触电人腰部,两手相迭,掌根放在雄骨下三分之一部位,中指落在凹膛.
· 掌根用力垂直向下挤压,对成人应压陷3-4厘米压出心脏里的血液,以每秒钟一次为宜.
· 挤压后掌根突然放松,让触电人自动复原.
2.急性中毒抢救
 1).关闭毒物来源,打开现场门窗或通风设备,现场毒气浓度高时,抢救者应戴防毒面具.
 2).将病人转移到空气新鲜处,解开紧身的衣服.
 3).呼吸困难时立即吸氧,呼吸停止时立即进行人工呼吸.
 4).心脏骤停时,施行胸外心脏挤压法.
 5).清除污染.皮肤污染时立即用大量自来水彻底清洗,然后用中和溶液中和(酸用5%碳酸氢钠溶液,碱用2%硼酸溶液).毒物进入眼时,立即用清水冲洗15分钟.毒物由口进入,用手指伸入喉部催吐,如患者昏迷,尽快送医疗机构抢救,护送过程取平卧位,头部略低,用舌钳把舌头引向前方.
 6).保暖,盖好被子,防止受凉.
3.外伤急救
 1).止血
※压迫止血,包括局部压迫和动脉压迫止血.
※止血带止血,于伤处附近心端用弹性或非弹性带子围绕肢体一圈止血.用止血带止血每隔30分钟放松止血带一次.
※止血钳止血,须有一定急救知识者操作.
 2).骨折固定
一般采用方便嚣材或夹板固定,固定范围须超过骨折处两端各一个关节.
 3).搬运
· 搬运前先止血,有骨折者须先固定.
· 搬运前颈部有伤者须注意呼吸通畅.
· 怀疑有脊椎骨折者搬运时要保持脊柱伤时形态稳定
· 搬运中注意保暖,防止再度受伤.
 4).火烫伤
立即用冷水局部降温,以减少高热时组织的损伤,但忌用高压水冲洗.
朮语和定义
1. EHS:环境、健康和安全 
(Environmental  Health  Safety)
2.环境:人类生存和发展的各种天然的和经过人工改造的自然的整体,包括大气,水,海洋,土地,矿藏,森林,草原,野生物,自然遗迹,人文遗迹,自然保护区,风景名胜区,城市和乡村.
3.环境因素:一个组织的活动,产品或服务中能与环境发生相互作用的要素.即造成环境变化的原因.
4.环境影响:全部或部分地由组织的活动、产品或服务给环境造成任何有害或有益的变化.即环境变化的结果.
5.污染预防:采用防止、减少或控制污染的各种过程、惯例、材料或产品,可包括再循环、处理、过程更改、控制机制、资源的有效利用和材料替代等.
6.环境管理体系:全部管理体系的一个组成部分,包括为制定、实施、实现、评审和保持环境方针所需的组织机构、规划活动、职责、惯例、程序、过程和资源.
7.ODS:消耗臭氧物质 
 (Ozone Depletion Substance)
8.PPE:个人防护用品 
(Personal Protection Equipment)
9.职业安全卫生管理体系:组织管理体系中专门管理职业安全卫生工伤的部分,包括为制定、实施、实现、评审和保持职业安全卫生方针所需的组织机构、规划活动、职责、惯例、程序、过程和资源.
10.事故:造成死亡、职业病、伤害、财产损失或其它损失的意外事件.
11.危害:可能造成人员伤害、职业病、财产损失、作业环境破坏的根源或状态.
12.MSDS:材料安全数据表 
(Material Safety Data Sheet )
现在,您已通读了这本手册.若您对本册内容有什么不明白的地方,请向环安小组联系,以获得澄清.
“品質、环境、健康、安全”的准则应深入我们每一天的生活中,不论是在工作时,还是于其它地方.
同样,我们非常欢迎来自您的意见,以利于我们进一步的编辑.






不要起动,安静休息并注意观察





进行口对口呼吸法抢救





触电人神智清醒未失去知觉





触电人已无知觉,无呼吸,但心脏有跳动





心脏


擠壓十五次





口对口


吹气二次





心脏


擠壓十五次





口对口


吹气二次





触电人


心跳呼吸


均停止





解 脱 电 源





























� EMBED MSPhotoEd.3  ���





交替进行





指挥班





灭火班





通报联络班





避难引导班





安全防护班





担架班





救护班





发言人





应变指挥官








19

_1119783654.unknown

