	合肥尚源电气科技有限公司
	文件编号：
	版本/号：Rev1.0
	页   码：1/1

	
	编   制
	审   核
	批   准

	文件名： 风机检验标准书
	
	
	


适用范围：为了更好地明确本公司的质量标准，品管部制订此检测标准，适用于本公司风机来料检验及供应商的供货质量标准。
判定标准

	判 定 标 准
	AQL值：A      B     C 

	A 类不合格: 单位产品的极重要安全特性不符合规定,或者单位产品的质量特性极严重不符合规定。

	B 类不合格: 单位产品的重要特性不符合规定，或者单位产品的质量特性严重不符合规定。

	C 类不合格: 单位产品的一般质量特性不符合规定，或者单位产品的质量特性轻微不符合规定。


一、基本项

	检测风机型号
	
	供应商名称或品牌
	

	来料数量
	
	检测数量
	

	检测人
	
	检验日期
	

	总检
	包装是否有不良
	有□            无□

	
	供应商提供资料是否齐全
	出厂检测报告□  其他认证报告□


二、检查项目
	检查项目
	缺陷名称
	图例
	检查工具
	判定说明
	不良等级
	判断

	
	
	
	
	
	A
	B
	C
	

	  抽

样前检验
	数量不符
	
	目视
	来料数量应与供应商送货数量及送检单上数量一致
	
	
	
	

	
	来料错/混料


	
	目视
	来料与送检型号，实物与外箱标示不一致或混料
	
	
	
	

	实

物

外

观

检

测
	外观检查
	
	目视、
	风机外观无脏污，无划痕，伤痕等，工艺优良
	
	
	
	

	
	铭牌
	
	目视
	铭牌上的印字一般包含品牌名称、规格、认证标示等
	
	
	
	

	
	转向标示
	
	目视
	转向标识清晰，风向符合我司工程师要求
	
	
	
	

	
	机械运转

试验
	
	直流稳压源
	运转平稳，无异常声响
	
	
	
	




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































