## Sheet1
工作电压 测量部位 | 220V（三相） |  | 220V-250V(单相）OVCⅡ |  | 380V-400V(三相）OVCⅡ |  | 220V-250V(单相） |  | 380V-480V(三相） |  | 660V-690V(三相） |  | 1140V
| 电气间隙 | 爬电距离 | 电气间隙 | 爬电距离 | 电气间隙 | 爬电距离 | 电气间隙 | 爬电距离 | 电气间隙 | 爬电距离 | 电气间隙 | 爬电距离 | 电气间隙 | 爬电距离
输入输出相间 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 2.5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5.5 | 7 | 9.1 | 12
强电对PE | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5.5 | 5.5 | 9.1 | 9.1
DC+、DC-、PB相互间 | 3 | 3.5 | 3 | 3.5 | 4 | 6 | 3 | 3.5 | 4 | 6 | 5.5 | 11 | 9.5 | 19
DC+、DC-、PB对PE | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5.5 | 7 | 9.5 | 12
DC+、DC-、PB对输入输出 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 2.5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5.5 | 7 | 9.5 | 12
强电对弱电 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 8 | 10 | 17 | 17
相地压敏引脚间 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5.5 | 5.5 | 9.1 | 9.1
相间压敏引脚间 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 2.5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5.5 | 7 | 9.1 | 12
Y电容引脚间 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5.5 | 5.5 | 9.1 | 9.1
X电容引脚间 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 2.5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5.5 | 7 | 9.1 | 12
变压器原副边 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5.5 | 8 | 5.5 | 8 |  | \ | \ | \
变压器周围插件式器件 与变压器的电气间隙 | 1.5 | \ | 1.5 | \ | 1.5 | \ | 3 | \ | 3 | \ | 5.5 | \ | \ | \
备注： 1.上表中的电气间隙和爬电距离是最低要求，分别在过电压等级3，污染等级2的。如果电网过电压等级高，或污染严重，请适量增加距离； 2.插件元器件需做10N的推力测试 3.控制板上继电器按220V单相系统来判定；