第三科目  建设工程技术与计量

    一、土木建筑工程

    (一)工程构造

1．掌握工业与民用建筑工程的分类、组成及构造；

2．熟悉道路、桥梁、涵洞工程的分类、组成及构造；

    3．了解地下建筑工程的分类、组成及构造。

    (二)工程材料

    1．熟悉土木建筑工程主要材料的分类及特性；

    2．熟悉混凝土强度等级及配合比计算；

    3．了解主要装饰材料的基本知识。

    (三)工程施工技术

    1．熟悉土木建筑工程主要施工工艺与方法；

    2．熟悉常用施工机械分类及适用范围；

    3．了解土木建筑工程施工新技术、新工艺的发展。

    (四)工程施工组织

    1．熟悉流水施工原理；

    2．熟悉工程网络计划技术的基本知识及应用；

    3．掌握施工组织设计编制原理及方法。

    (五)工程计量

    1。掌握工业与民用建筑工程的建筑面积计算规则；

    2．掌握土木建筑工程的工程量计算规则与方法。

第一章 工程构造

第一节  工业与民用建筑工程

    建筑物按用途可分为三类：

    1．民用建筑：包括居住建筑和公共建筑两大部分。

    2．工业建筑：指的是各类生产和为生产服务的附属用房。

    3．农业建筑：指各类供农业生产使用的房屋，如种子库、拖拉机站等。

1 工业与民用建筑工程的分类及组成
1.1 工业建筑的分类
1.1.1 按层数分：(1)单层厂房。(2)多层厂房。(3)层次混合的厂房。
1.1.2 按用途分：(1)生产厂房。(2)生产辅助厂房。(3)动力用厂房。(4)仓储建筑。是贮存的房屋(一般称仓库)。(5)运输用建筑。(6)其他建筑。
1.1.3 按跨度的数量和方向分：(1)单跨厂房。(2)多跨厂房。（3）纵横相交厂房。
1.1.4 按跨度尺寸分：
(1)小跨度。指小于或等于12m的单层工业厂房。
(2)大跨度。指15-36m的单层工业厂房。其中15—30m的厂房以钢筋混凝土结构为主，跨度在36m及36m以上时，一般以钢结构为主。
1.1.5 按生产状况分：(1)冷加工车间。(2)热加工车间。(3)恒温恒湿车间。(4)洁净车间。(5)其他特种状况的车间。
1.2 单层工业厂房的组成
单层工业厂房的结构组成一般分为两种类型，即墙体承重结构和骨架承重结构。    墙体承重结构是外墙采用砖、砖柱的承重结构。骨架承重结构是由钢筋混凝土构件或钢构件组成骨架的承重结构。厂房的骨架由下列构件组成，墙体仅起围护作用。
1.2.1 屋盖结构：包括屋面板、屋架(或屋面梁)及天窗架、托架等。 
1.2.2 吊车梁
1.2.3 柱子    
1.2.4 基础    
1.2.5 外墙围护系统：它包括厂房四周的外墙、抗风柱、墙梁和基础梁等。
1.2.6 支撑系统：支撑系统包括柱间支撑和屋盖支撑两大部分。
1.3 民用建筑的分类
1.3.1 按建筑物的规模与数量分：(1)大量性建筑。(2)大型性建筑。
1.3.2 按建筑物的层数和高度分
(1)低层建筑：1-3层。(2)多层建筑：4-6层。(3)中高层建筑：7-9层。(4)高层建筑：10层以上或高度超过24m的建筑。(5)超高层建筑：l00m以上的建筑物。
1.3.3 按主要承重结构材料分
(1)木结构。(2)砖木结构。(3)砖混结构。(4)钢筋混凝土结构。(5)钢结构。
1.3.4 按结构的承重方式分
(1)墙承重结构。(2)骨架承重结构。(3)内骨架承重结构。(4)空间结构。
1.3.5 按施工方法分
(1)现浇、现砌式。(2)部分现砌、部分装配式。(3)部分现浇、部分装配式。(4)全装配式。
1.4 民用建筑的构造组成
建筑物的主要部分，一般都由基础、墙或柱、楼地面、楼梯、屋顶和门窗六大部分组成。还有一些附属部分，如阳台、雨篷、散水、勒脚、防潮层等
2 地基与基础
2.1 基础是建筑物的最下部分的承重构件；地基是指基础以下受压力的土层。
2.2 地基的分类：天然地基和人工地基两大类。
天然地基如岩土、砂土、粘土等。人工地基是指经过人工处理的土层。
人工地基的方法有：压实法、换土法、化学处理法、打桩法。尽量采用天然地基。
2.3 基础的类型
基础按受力特点及材料性能可分为刚性基础和柔性基础；
按构造的方式可分为条形基础、独立基础、片筏基础、箱形基础等。
2.3.1 按材料及受力特点分类 
2.3.1.1 刚性基础:刚性基础所用的材料如砖、石、混凝土等。刚性基础中压力分布角a称为刚性角。砖石基础刚性角的范围是26~33。，尽力使基础大放脚与基础材料的刚性角相一致，确保基础底面不产生拉应力，最大限度地节约基础材料。受刚性角限制的基础称为刚性基础。
2.3.1.1.1 砖基础。大放脚每一阶梯挑出的长度为砖长的1／4(即60mm)。大放脚的砌法有两皮一收和二一间隔收两种。为了保证基础的强度，底层需要用两皮一收砌筑。
2.3.1.1.2 灰土基础。由石灰或粉煤灰与粘土加适量的水拌和经夯实而成的。灰土与土的体积比为2：8或3：7。灰土每层需铺22-25cm，夯层15cm为一步；三层以下建筑灰土可做二步，三层以上建筑可做三步。
2.3.1.1.3 三合土基础。三合土基础是由石灰、砂、骨料(碎石或碎砖)按体积比1：2：4或1：3：6加水拌和夯实而成，每层虚铺22cm，夯至15cm。三合土基础宽不应小于600mm，高不小于300mm。
2.3.1.1.4 毛石基础。每一阶梯宜用三排或三排以上的毛石砌筑。由于毛石尺寸较大，毛石基础的宽度及台阶高度不应小于400mm。
2.3.1.1.5 混凝土基础。混凝土基础台阶宽高比为1：1-1：1．5，实际使用时可把基础断面做成梯形或阶梯形。
2.3.1.1.6 毛石混凝土基础。在上述混凝土基础中加入粒径不超过300mm的毛石，且毛石体积不超过总体积的20％-30％，称为毛石混凝土基础。毛石混凝土基础阶梯高度一般不得小于300mm。
2.3.1.2 柔性基础。在混凝土基础底部配置受力钢筋，利用钢筋受拉，这样基础可以承受弯矩，也就不受刚性角的限制。钢筋混凝土基础也称为柔性基础。钢筋混凝土基础断面可做成梯形，最薄处高度不小于200mm；也可做成阶梯形，每踏步高300-500mm。通常情况下，钢筋混凝土基础下面设有C7．5或C10素混凝土垫层，厚度l00mm左右；无垫层时，钢筋保护层为75mm，以保护受力钢筋不受锈蚀。
2.3.2 按构造分类
2.3.2.1 独立基础(单独基础)。
1)柱下单独基础。现浇柱下钢筋混凝土基础的截面可做成阶梯形或锥形，预制柱下的基础一般做成杯形基础。
2)墙下单独基础。砖墙砌在单独基础上边的钢筋混凝土地梁上。地梁的跨度一般为3-5m。
2.3.2.2 条形基础。可分为墙下条形基础和柱下条形基础。
2.3.2.3 柱下十字交叉基础。
2.3.2.4 片筏基础。平板式是在地基上做一块钢筋混凝土底板，柱子直接支承在底板上。梁板式按梁板的位置不同又可分为两类：一类是在底板上做梁，柱子支承在梁上；另一类是将梁放在底板的下方，底板上面平整，可作建筑物底层底面。
2.3.2.5 箱形基础。将基础做成由顶板、底板及若干纵横隔墙组成的箱形基础。高层建筑中多采用箱形基础。
2.4 基础的埋深
从室外设计地面至基础底面的垂直距离称基础的埋深。
原则：尽量浅埋，但在冰冻线以下，最高水位以上，至少大于0.5米。
深基础   埋深大于4米
浅基础   埋深大于0.5米小于等于4米
2.5 地下室的防潮与防水构造
2.5.1 地下室防潮
对于砖墙，墙体必须采用水泥砂浆砌筑；在墙外侧设垂直防潮层。在防潮层外侧回填低渗透土壤夯实。土层宽500mm左右。地下室的所有墙体都必须设两道水平防潮层。地下室地面，如需要防潮层，一般设在垫层与地面面层之间，且与墙身水平防潮层在同一水平面上。
2.5.2 地下室防水：地下室四周墙体及底板均受水压影响，均应有防水功能。地下室防水可用卷材防水层，也可用加防水剂的钢筋混凝土来防水。
3 墙与框架结构，
3.1 墙的类型
根据墙在建筑物中的位置，可分为内墙、外墙、横墙和纵墙；
按受力不同，墙可分为承重墙和非承重墙。只起分隔作用的非承重墙称隔墙。
按构造方式不同，又可分为实体墙、空体墙和组合墙三种类型。
3.2 墙体构造
3.2.1 砖墙构造
砖墙是用砂浆将砖按一定技术要求砌筑成的砌体，其主要材料是砖和砂浆。
1）砖：普通砖是指孔洞率小于15％的砖，空心砖是指孔洞率大于等于15％的砖。我国普通砖尺寸为240mm×ll5mm×53mm，如包括灰缝，其长、宽、厚之比为4：2：1。砖的强度用强度等级来表示，分MU7．5、 MU10、MUl5、MU20、MU30等六级。
2)砂浆。砂浆按其成分有水泥砂浆、石灰砂浆和混合砂浆等。砂浆的强度等级分为M0.4、M1、M2.5、M5、M7．5、M10、M15。常用砌筑砂浆是M1-M5。
3.2.2 砖墙的组砌方式。砖墙的砌筑应遵循内外搭接、上下错缝的原则，上下错缝不小于60mm，避免出现垂直通缝。
1)实心砖墙的组砌方法。一顺一丁、多顺一丁、十字式、全顺式、两平一侧式（180厚墙体）。
2)空心砖墙的组砌方法。空心墙的组砌方式分为有眠和无眠两种。
3.3 实心砖墙细部构造
砖墙厚度有120mm(半砖)、240mm(一砖)、370mm(一砖半)、490mm(两砖)、  620mm(两砖半)等。
3.3.1 防潮层。室内地面均为实铺时，外墙墙身防潮层设在室内地坪以下60mm处；建筑物墙体两侧地坪不等高时，在每侧地表下60mm处，防潮层应分别设置，并在两个防潮层间的墙上加设垂直防潮层；当室内地面采用架空木地板时，外墙防潮层应设在室外地坪以上，地板木搁栅垫木之下。墙身防潮层一般有油毡防潮层、防水砂浆防潮层、细石混凝土防潮层和钢筋混凝土防潮层等。
3.3.2 勒脚。勒脚经常采用抹水泥砂浆、水刷石，或在勒脚部位将墙体加厚，或用坚固材料来砌。勒脚的高度一般为室内地坪与室外地坪高差。 
3.3.3 散水和明沟。散水适用于年降水量小于等于900mm的地区；明沟适用于年降水量大于900mm  的地区。宽度一般为600～1000mm，坡度为3％～5％。
3.3.4 窗台。窗台根据窗子的安装位置可形成内窗台和外窗台。外窗台有砖窗台（有10％左右的坡度，挑出尺寸大多为60mm。）和混凝土窗台（一般是现场浇制而成）两种做法。内窗台的做法也有两种：水泥砂浆抹窗台（应突出墙面50mm）；窗台板，对于装修要求较高的房间，一般均采用预制窗台板。外窗台外挑部分应做滴水。
3.3.5 过梁。
3.3.6 圈梁。
圈梁有钢筋混凝土圈梁和钢筋砖圈梁两种。钢筋混凝土圈梁其宽度一般同墙厚，对墙厚较大的墙体可做到墙厚的2／3，高度不小于120mm。常见的尺寸为180mm、240mm。檐口和基础处必须设置，其余楼层的设置可根据结构要求采用隔层设置和层层设置。圈梁宜设在楼板标高处，尽量与楼板结构连成整体，也可设在门窗洞口上部，兼起过梁作用。
当圈梁遇到洞口不能封闭时，应在洞口上部设置截面不小于圈梁截面的附加梁，其搭接长度不小于1m，且应大于两梁高差的2倍，但对有抗震要求的建筑物，圈梁不宜被洞口截断。
3.3.7 构造柱。
3.3.8 变形缝。变形缝包括伸缩缝、沉降缝和防震缝。
3.3.8.1 伸缩缝又称温度缝。其做法为：沿建筑物长度方向每隔一定距离预留缝隙，将建筑物从屋顶、墙体、楼层等地面以上构件全部断开，基础因受温度变化影响较小，不必断开。伸缩缝的宽度一般为20-30mm，缝内应填保温材料，间距在结构规范中有明确规定。
3.3.8.2 沉降缝。沉降缝与伸缩缝不同之处是除屋顶、楼板、墙身都要断开外，基础部分也要断开，使相邻部分也可以自由沉降、互不牵制。沉降缝宽度要根据房屋的层数定，五层以上时不应小于120mm。
3.3.8.3 防震缝。防震缝一般从基础顶面开始，沿房屋全高设置。缝的宽度按建造物高度和所在地区的地震烈度来确定。一般多层砌体建筑的缝宽取50-100mm；多层钢筋混凝土结构建筑，高度15m及以下时，缝宽为70mm；当建筑高度超过15m时，按烈度增大缝宽。
3.3.9 烟道与通风道。烟道设于厨房内，通风道常设于暗厕内。
烟道与通风道的构造基本相同，主要不同之处是烟道道口靠墙下部，距楼地面600- 1000mm，通风道道口靠墙上方，离楼板底约300mm。烟道与通风道宜设于室内十字形或丁字形墙体交接处，不宜设在外墙内。烟道与通风道不能共用，以免串气。
3.3.10 垃圾道。垃圾道由垃圾管道(砖砌或预制)、垃圾斗、排气道口、垃圾出灰口等组成。垃圾管道要求内壁光滑。垃圾管道可设于墙内或附于墙内。
3.3.11 其他材料墙体 
3.3.12 隔墙   非承重构件。 分为轻骨架隔墙、板材隔墙、块材隔墙。要注意了解各类墙体的分类，构成，特点。
3.4 框架结构
由柱、纵横梁组成的结构。优点：自重轻，抗震，节省材料。
钢筋混凝土纯框架不宜超过十层。框剪结构10~25层，钢框架25层以上。    
剪力墙结构其刚度比原框架增大许多倍。剪力墙承担大部分水平荷载，框架只承受垂直荷载，简化了框架节点构造。框剪结构普遍用于高层建筑中。
框架--筒体结构。利用建筑物的垂直竖井集中组成封闭筒状的抗剪构件，布置在建筑物的中心，形成剪力核心。这个筒状核心，可以看成一个矗立在地面上的箱形断面悬臂梁，具有很好的刚度。
框架--筒体结构是采用密排柱与每层楼板处的较高的窗裙梁拉接而组成的一种结构。这种结构的优点是可以建造较高层的建筑物(可高达55层)，而且可以在较大的楼层面积中取消柱子，增加了房间使用的灵活性。
4 楼板与地面
楼板它主要由楼板结构层、楼面面层、板底天棚几个组成部分。
地面是指建筑物底层与土壤相接触的水平结构部分，它承受着地面上的荷载并均匀地传给地基。
4.1 楼板的类型
根据楼板结构层所采用材料的不同，可分为木楼板、砖拱楼板、钢筋混凝土楼板以及压型钢板与钢梁组合的楼板等多种形式。
4.2 钢筋混凝土楼板    钢筋混凝土楼板按施工方式的不同可以分为现浇整体式、预制装配式和装配整体式楼板。
4.2.1 现浇钢筋混凝土楼板
在现浇钢筋混凝土楼板主要分为板式、梁板式、井字形密肋式、无梁式四种。
4.2.2 预制装配式钢筋混凝土楼板
钢筋混凝土楼板有普通型和预应力型两类。
普通板在建筑物中仅用作小型配件。
预应力型预应力钢筋混凝土构件可节约钢材30％-50％，节约混凝土10％-30％，被广泛采用。
4.2.2.1 预制钢筋混凝土板的类型。
实心平板、槽形板、（肋在板下时，称为正槽板。肋在板上时，称为反槽板）、空心板。
4.2.2.2 钢筋混凝土预制板的细部构造。 
1) 板的搁置构造。一种是板直接搁置在墙上，形成板式结构；一种是将板搁置在梁上，梁支承在墙或柱子上，形成梁板式结构。
2)板缝的处理。板的侧缝内应用细石混凝土灌实。
板的侧缝有V形缝、U形缝、凹槽缝三种形式。
4.2.2.3 装配整体式钢筋混凝土楼板
叠合楼板、密肋填充块楼板
4.3 地面构造
地面主要由面层、垫层和基层三个基本构造层组成，当它们不能满足使用或构造要求时，可考虑增设结合层、隔离层、找平层、防水层、隔声层等附加层。
面层、垫层、基层。
5 阳台与雨篷
5.1 阳台
阳台主要由阳台板和栏杆扶手组成。阳台按其与外墙的相对位置分为挑阳台、凹阳台、半凹半挑阳台、转角阳台。
5.1.1 阳台的承重构件
挑阳台属悬挑构件，凹阳台的阳台板常为简支板。阳台承重结构的支承方式有墙承式、悬挑式等。
5.1.2 阳台细部构造
阳台栏杆与扶手、阳台排水处理。
5.2 雨篷
雨篷是设置在建筑物外墙出入口的上方用以挡雨并有一定装饰作用的水平构件。雨篷的支承方式多为悬挑式，其悬挑长度一般为0．9-1．5m。按结构形式不同，雨篷有板式和粱板式两种。
6 楼梯
6.1 楼梯的组成
楼梯一般由梯段、平台、栏杆扶手三部分组成。
6.1.1 楼梯段
梯段的踏步步数一般不宜超过18级，且一般不宜少于3级，防行走时踩空。
6.1.2 楼梯平台
按平台所处位置和高度不同，有中间平台和楼层平台之分。两楼层之间的平台称为中间平台，而与楼层地面标高齐平的平台称为楼层平台。
6.1.3 栏杆与扶手
栏杆是布置在楼梯梯段和平台边缘处有一定安全保障度的围护构件。扶手一般附设于栏杆顶部，也可附设于墙上，称为靠墙扶手。
6.2 楼梯的类型
按所在位置，楼梯可分为室外楼梯和室内楼梯两种；还可按所用材料，按形式，按使用性质分等。
6.3 钢筋混凝土楼梯构造
钢筋混凝土楼梯按施工方法不同，主要有现浇整体式和预制装配式两类。
6.3.1 现浇钢筋混凝土楼梯
楼梯段与休息平台整体浇筑，因而楼梯的整体刚性好，坚固耐久。现浇钢筋混凝土楼梯按楼梯段传力的特点可以分为板式和梁式两种。
6.3.2 预制装配式钢筋混凝土楼梯
根据构件尺度的差别，可分为：小型构件装配式、中型构件装配式和大型构件装配式。
6.4 楼梯的细部构造
6.4.1 \踏步面层及防滑构造
面层可以选用水泥砂浆、水磨石、大理石和防滑砖等。防止行人滑倒，在接近踏口处设置防滑条。
6.4.2 栏杆、栏板和扶手
楼梯的栏杆、栏板是楼梯的安全防护设施。它既有安全防护的作用，又有装饰作用。
6.5 台阶与坡道
6.5.1 室外台阶
室外台阶一般包括踏步和平台两部分。台阶的坡度应比楼梯小，通常踏步高度为100-150mm，宽度为300-400mm。台阶一般由面层、垫层及基层组成。在严寒地区，为了防止冻害，在基层与混凝土垫层之间应设砂垫层。
6.5.2 坡道
考虑车辆通行或有特殊要求的建筑物室外台阶处，应设置坡道或用坡道与台阶组合。
7 门与窗
门和窗是建筑物中的围护构件。
7.1 门、窗的类型
7.1.1 按所用的材料分： 有木、钢、铝合金、玻璃钢、塑料、钢筋混凝土门窗等几种。
7.1.2 按开启方式分类、按镶嵌材料分类
7.2 门，窗的构造组成
7.2.1 门的构造组成
一般门的构造主要由门樘和门扇两部分组成。门框与墙间的缝隙常用木条盖缝，称门头线，俗称贴脸。
7.2.2 窗的构造组成
窗主要由窗樘和窗扇两部分组成。窗樘又称窗框。
7.3 木门窗构造
7.3.1 平开木窗构造
窗框、窗扇。
7.3.2 平开木门的构造
门框、门扇。
8 屋顶 
屋顶是房屋顶部的覆盖部分。屋顶的作用主要有两点，一是围护作用，二是承重作用。 屋顶主要由屋面面层、承重结构层、保温层、顶棚等几个部分组成。
8.1 屋顶的类型
大致可分为三大类：平屋顶、坡屋顶和曲面屋顶。
8.2 平屋顶的构造
8.2.1 平屋顶的排水
8.2.1.1 平屋顶起坡方式。屋顶应设置不小于1％的屋面坡度。第一是材料找坡，也称垫坡。第二种方法是结构起坡，也称搁置起坡。
8.2.1.2 平屋顶排水方式。可分为有组织排水和无组织排水两种方式。
8.2.1.3 屋面落水管的布置。

[image: image1.wmf]H

D

F

2

438

=


F——单根落水管允许集水面积(水平投影面积)；
D——落水管管径(cm，采用方管时面积可换算)；
H——每小时最大降雨量(mm／h，由当地气象部门提供)。
8.2.2 平屋顶防水及构造
分为两种：柔性防水和刚性防水。
8.2.2.1 柔性防水平屋顶的构造。柔性防水屋顶是以防水卷材和沥青类胶结材料交替粘贴组成防水层的屋顶。
8.2.2.2 刚性防水平屋顶的构造。刚性防水就是防水层为刚性材料，如密实性钢筋混凝土或防水砂浆等。
8.3 坡屋顶的构造
所谓坡屋顶是指屋面坡度在10％以上的屋顶。坡屋面的屋面防水常采用构件自防水方式，屋面构造层次主要由屋顶天棚、承重结构层及屋面面层组成。
8.3.1 坡屋顶的承重结构
8.3.1.1 硬山搁檩。横墙间距较小的坡屋面房屋，可以把横墙上部砌成三角形，直接把檩条支承在三角形横墙上。
8.3.1.2 屋架及支撑。当坡屋面房屋内部需要较大空间时，可把部分横向山墙取消，用屋架作为横向承重构件。坡屋面的屋架多为三角形。
8.3.2 坡屋顶屋面
8.3.2.1 平瓦屋面。平瓦有水泥瓦和粘土瓦两种。
平瓦屋面的构造方式有下列几种：(1)有椽条、有屋面板平瓦屋面。    2)屋面板平瓦屋面。3)冷摊瓦屋面。

8.3.2.2 波形瓦屋面。包括水泥石棉波形瓦等。
8.3.2.3 小青瓦屋面。
8.3.2.4 坡屋面的细部构造
檐口（挑出檐口，女儿墙檐口），山墙、斜天沟、烟囱泛水构造、檐沟和落水管。
8.4 坡屋顶的顶棚、保温，隔热与通风
顶棚、坡屋面的保温、坡屋面的隔热与通风（通风屋面、吊顶隔热通风）

9 装饰
9.1 装饰构造的类别
按装饰的位置不同如何进行分类。有墙面装饰、楼地面装饰、顶棚(天花)装饰。
9.2 墙体饰面装修构造 
按材料和施工方式的不同，常见的墙体饰面可分为抹灰类、贴面类、涂料类、裱糊类和铺钉类等。
饰面装修一般由基层和面层组成，基层即支托饰面层的结构构件或骨架，通常将饰面层最外表面的材料，作为饰面装修构造类型的命名。
9.2.1 抹灰类
一般抹灰按质量要求分为普通抹灰、中级抹灰和高级抹灰三级。普通标准的抹灰一般由底层和面层组成；中级或高级抹灰要在面层与底层之间加一层或多层中间层。
9.2.2 贴面类
贴面类是指利用各种天然石材或人造板、块，通过绑、挂或直接粘贴于基层表面的饰面做法。
(1)陶瓷面砖、马赛克类装修。对陶瓷面砖、马赛克等尺寸小、重量轻的贴面材料，可用砂浆直接粘贴在基层上。
(2)天然或人造石板类装修。由于每块板重量较大，不能用砂浆直接粘贴，而多采用绑或挂的做法。
9.2.3 涂料类
指利用各种涂料敷于基层表面，形成完整牢固的膜层，涂料按其成膜物的不同可分无机涂料和有机涂料两大类。
9.2.4 裱糊类
裱糊类是将各种装饰性墙纸、墙布等卷材裱糊在墙面上的一种饰面做法。
9.2.5 铺钉类
铺钉类装修是由骨架和面板两部分组成，施工时先在墙面上立骨架(墙筋)，然后在骨架上铺钉装饰面板。
9.3 楼地面装饰构造
地面按材料形式和施工方式可分为四大类，即整体浇筑地面、板块地面、卷材地面和涂料地面。
9.3.1 整体浇注地面
整体浇注地面是指用现场浇注的方法做成整片的地面。按地面材料不同有水泥砂浆地面、水磨石地面、菱苦土地面等。
9.3.2 板块地面
板块地面是指利用板材或块材铺贴而成的地面。按地面材料不同有：陶瓷板块地面、石板地面、塑料板块地面和木地面等。踢脚线通常凸出墙面，也可与墙面平齐或凹进墙面，其高度一般为120-150mm。
9.4 顶棚装饰构造
依构造方式不同，顶棚有直接式顶棚和悬吊式顶棚之分。
9.4.1 直接式顶棚
直接式顶棚系指直接在钢筋混凝土楼板下喷、刷、粘贴装修材料的一种构造方式。多用于大量性工业与民用建筑中。直接式顶棚装修常用的方法有以下几种：直接喷、刷涂料、抹灰装修、贴面式装修。
9.4.2 悬吊式顶棚
悬吊式顶棚又称吊天花，简称吊顶。为提高建筑物的使用功能，照明、给排水管道、消防、广播设备等管线及其装置，均需安装在顶棚上。为处理好这些设施，往往必须借助于吊顶棚来解决。
10 工业化建筑的概念
建筑工业化的基本特征是设计标准化，构件生产工厂化，施工机械化，组织管理科学化。工业化建筑体系是一个完整的建筑生产过程，即把房屋作为一种工业产品，根据工业化生产原则，包括设计、生产、施工和组织管理等在内的建造房屋全过程配套的一种方式。工业化建筑体系分为专用体系和通用体系两种。
民用建筑工业化通常是按建筑结构类型和施工工艺的不同来划分体系的。工业化建筑的结构类型主要为剪力墙结构和框架结构。施工工艺的类型主要为预制装配式、工具模板式以及现浇与预制相结合式等。
10.1 预制装配式
预制装配式是在加工厂生产预制构件，用各种车辆将构件运至施工现场，在现场用各种机械进行安装。这条途径包括以下建筑类型：
(1) 砌块建筑。这是装配式建筑的初级阶段。
(2) 大板建筑。这是装配式建筑的主导做法。
(3) 框架建筑。采用钢筋混凝土的柱、梁、板制作承重骨架，外墙及内部隔墙采用加气混凝土、镀锌薄钢板、铝板等轻质板材建造。
(4) 盒子结构。这是装配化程度最高的一种形式。它以“间”为单位进行预制。
10.2 工具模板式及现浇与预制相结合方式
承重墙、板采用大块模板、台模、滑升模板、隧道模等现场浇筑，而一些非承重构件仍采用预制方法。
(1)大模建筑。内墙现浇，外墙采用预制板、砌筑砖墙和浇筑混凝土。
(2)滑升模板。在浇筑混凝土的同时提升模板。可以建造烟囱、水塔等构筑物，高层住宅。
(3)隧道模。这是一种特制的三面模板，拼装起来后，可以浇筑墙体和楼板，使之成为一个整体。采用隧道模可以建造住宅或公共建筑。
(4)升板升层。这种做法的特点是：先立柱子，然后在地坪上浇筑楼板、屋顶板，    通过特制的提升设备进行提升。只提升楼板的叫“升板”，在提升楼板的同时，连墙体一起提升的叫“升层”。

　 

第二节    道路工程

1 道路的组成及等级划分
1.1 道路的组成
按道路所在位置、交通性质及其使用特点，道路可分为：公路、城市道路、厂矿道路、林区道路及乡村道路等。
1.1.1 公路的组成
(1) 线形组成。公路线形是指公路中线的空间几何形状和尺寸。 
(2) 结构组成。公路的结构是承受荷载和自然因素影响的结构物，它包括路基、路面、桥涵、隧道、排水系统、防护工程、特殊构造物及交通服务设施等。
1.1.2 城市道路的组成
道路工程的主体是路线、路基(包括排水系统及防护工程等)和路面三大部分。
1.2 道路的等级划分
1.2.1 公路的等级划分
根据使用任务、功能和适应的交通量分为高速公路、一、二、三、四级5个等级。
(1)高速公路。高速公路是具有4个或4个以上车道，设有中央分隔带，全部立体交叉，全部控制出入，专供汽车分向、分车道高速行驶的公路。    
(2)一级公路。一级公路与高速公路设施基本相同。部分控制出入.
(3)二级公路。二级公路是中等以上城市的干线公路。
(4)三级公路。三级公路是沟通县、城镇之间的集散公路。
(5)四级公路。四级公路是沟通乡、村等地的地方公路。
1.2.2 城市道路的等级划分 
按城市道路系统的地位、交通功能和对沿线建筑物的服务功能分为四类。  
(1)快速路。快速路主要为城市长距离交通服务。
(2)主干路。主干路是城市道路网的骨架。
(3)次干路。次干路配合主干路组成城市道路网，它是城市交通干路。
(4)支路。支路是一个地区(如居住区)内的道路，以服务功能为主。
2 路基
路基是按照路线位置和一定技术要求修筑的作为路面基础的带状构造物。
2.1 路基基本构造
路基基本构造是指路基填挖高度、路基宽度、路肩宽度、路基边坡等。
2.2 路基的作用
路基作为道路工程的重要组成部分，是路面的基础，是路面的支撑结构物。    高于原地面的填方路基称为路堤，低于原地面的挖方路基称为路堑。路面底面以下80cm范围内的路基部分称为路床。
2.3 路基的基本要求
1．路基结构物的整体必须具有足够的稳定性
2．路基必须具有足够的强度、刚度和水温稳定性水温稳定性是指强度和刚度在自然因素的影响下的变化幅度。
2.4 路基形式
2.4.1 填方路基
(1) 填土路基。填方路基宜选用级配较好的粗粒土作为填料。用不同填料填筑路基时，应分层填筑，每一水平层均应采用同类填料。
(2)填石路基。填石路基是指用不易风化的开山石料填筑的路堤。
(3)砌石路基。砌石路基是指用不易风化的开山石料外砌、内填而成的路堤。砌石路基应每隔15-20m设伸缩缝一道。当基础地质条件变化时，应分段砌筑，并设沉降缝。
(4)护肩路基。坚硬岩石地段陡山坡上的半填半挖路基，当填方不大，但边坡伸出较远不易修筑时，可修筑护肩。护肩高度一般不超过2m。
(5)护脚路基。当山坡上的填方路基有沿斜坡下滑的倾向，或为加固，收回填方坡脚时，可采用护脚路基，其高度不宜超过5m。
2.4.2 挖方路基
(1)土质挖方路基。     (2)石质挖方路基。   
2.4.3 半填半挖路基
在地面自然横坡度陡于1：5的斜坡上修筑路堤时，路堤基底应挖台阶，台阶宽度不得小于1m，高速公路、一级公路，台阶宽度一般为2m。
3 路面
3.1 路面结构组成
路面结构一般由面层、基层、垫层组成。
面层是直接承受行车荷载作用、大气降水和温度变化影响的路面结构层次。
基层是设置在面层之下，并与面层一起将车轮荷载的反复作用传递到底基层、垫层、土基等起主要承重作用的层次。
垫层  路基土质较差、水温状况不好时，宜在基层(或底基层)之下设置垫层，起排水、  隔水、防冻、防污或扩散荷载应力等作用。
面层、基层和垫层是路面结构的基本层次。为了保证车轮荷载的向下扩散和传递，较下一层应比其上一层的每边宽出0．25m。
3.2 坡度与路面排水
路拱指路面的横向断面具有一定坡度的拱起形状，其作用是利于排水。路拱的基本形式有抛物线、屋顶线、折线或直线。为便于机械施工，一般采用直线形。
高速公路、一级公路的路面排水，一般由路肩排水与中央分隔带排水组成；二级及二级以下公路的路面排水，一般由路拱坡度、路肩横坡和边沟排水组成。
3.3 路面的等级与分类
3.3.1 路面等级
 路面等级按面层材料的组成、结构强度、路面所能承担的交通任务和使用的品质划分为高级路面、次高级路面、中级路面和低级路面等四个等级。
3.3.2 路面类型
(1)路面基层的类型。按照现行规范，基层(包括底基层)可分为无机结合料稳  定类和粒料类。无机结合料稳定类有：水泥稳定土、石灰稳定土、石灰工业废渣稳定土及综合稳定土；粒料类分级配型和嵌锁型，前者有级配碎石(砾石)，后者有填隙碎石等。
(2)路面面层类型。根据路面的力学特性，可把路面分为沥青路面、水泥混凝土路面和其他类型路面。
4 道路主要公用设施
停车场、公共交通站点、道路照明、人行天桥和人行地道、道路交通管理设施
第三节  桥梁与涵洞工程

1 桥梁的组成分类
1.1 桥梁的基本组成部分
1.1.1 上部结构(也称桥跨结构)
一般包括桥面构造(行车道、人行道、栏杆等)、桥梁跨越部分的承载结构和桥梁支座。
1.1.2 下部结构
下部结构是指桥梁结构中设置在地基上用以支承桥跨结构，将其荷载传递至地基的结构部分。一般包括桥墩、桥台及墩台基础。
1.2 桥梁的分类
1.2.1 根据桥梁主跨结构所用材料，桥梁可划分为木桥、圬工桥(包括砖、石、混凝土桥)、钢筋混凝土桥、预应力混凝土桥和钢桥。
1.2.2 根据桥梁所跨越的障碍物，桥梁可划分为跨河桥、跨海峡桥、立交桥(包括跨线桥)、高架桥等。
1.2.3 根据桥梁的用途，可将其划分为公路桥、铁路桥、公铁两用桥、人行桥、运水桥、农桥以及管道桥等。
1.2.4 根据桥梁跨径总长L和单孔跨径Lo的不同，桥梁可分为特大桥(L≥500m或Lo≥100m)大桥(L≥100m，Lo≥40m)中桥(100m>L>30或40m>Lo>20m)小桥(30m>L>8m或20m>Lo>≥5m)
1.2.5 根据桥面在桥跨结构中的位置，桥梁可分为上承式、中承式和下承式桥。
1.2.6 根据桥梁的结构形式，桥梁可划分为梁式桥、拱式桥、刚架桥、悬索桥和组合式桥。
2 桥梁上部结构
2.1 桥面构造 
2.1.1 桥面铺装及排水、防水系统
2.1.1.1 桥面铺装。
1)水泥混凝土或沥青混凝土铺装。
2)防水混凝土铺装。
2.1.1.2 桥面纵横坡。桥面的纵坡，一般都做成双向纵坡，在桥中心设置曲线，纵坡一般以不超过3％为宜。
2.1.1.3 桥面排水和防水设施。
1)桥面排水。在桥面上除设置纵横坡排水外，常常需要设置一定数量的泄水管。
2)防水层。桥面防水层设置在桥面铺装层下面，它将透过铺装层渗下来的雨水汇集到排水设施(泄水管)排出。桥面伸缩缝处应连续铺设，不可切断；桥面纵向应铺过桥台背；截面横向两侧，则应伸过缘石底面从人行道与缘石砌缝里向上叠起100mm。
2.1.2 伸缩缝
通常在两梁端之间、梁端与桥台之间或桥梁的铰接位置上设置伸缩缝。
1)镀锌薄钢板伸缩缝。
2)钢伸缩缝
3)橡胶伸缩缝。
2.1.3 人行道、栏杆、灯柱
2.2 承载结构
2.2.1 梁式桥
梁式桥是指其结构在垂直荷载作用下，其支座仅产生垂直反力，而无水平推力的桥梁。梁式桥的特点是其桥跨的承载结构由梁组成。梁式桥可分为简支梁式桥、连续梁式桥、悬臂梁式桥。
2.2.2 拱式桥
拱式桥的特点是其桥跨的承载结构以拱圈或拱肋为主。
拱桥按其结构体系分为：简单体系拱桥、组合体系拱桥。
2.2.3 刚架桥
刚架桥是由梁式桥跨结构与墩台(支柱、板墙)整体相连而形成的结构体系，其梁 柱结点为刚结。按照其静力结构体系可分为单跨或多跨的刚架桥；也可分为铰支承刚架桥 和固端支承刚架桥。
2.2.4 悬索桥
现代悬索桥一般由桥塔、主缆索、锚碇、吊索、加劲梁及索鞍等主要部分组成。
2.2.5 组合式桥   
斜拉桥是典型的悬索结构和梁式结构组合的，由主梁、拉索及索塔组成的组合结构体系。这里仅就混凝土斜拉桥介绍其构造特点。
2.3 桥梁支座
桥梁支座是桥跨结构的支承部分，它将桥跨结构的支承反力传递给墩台，并保证桥跨结构在荷载作用下满足变形要求。
支座按其允许变形的可能性分为固定支座、单向活动支座；
3 桥梁下部结构
3.1 桥墩
3.1.1 实体桥墩，是由墩帽、墩身和基础组成的。
3.1.2 空心桥墩，空心桥墩有两种形式，一种基本为上述的实体重力型结构，镂空中心部分。另一种即采取薄壁钢筋混凝土的空格形墩身。空心桥墩墩身立面形状可分为直坡式、台坡式、斜坡式。空心墩按壁厚分为厚壁与薄壁两种。
3.1.3 柱式桥墩

3.1.4 柔性墩
柔性墩是桥墩轻型化的途径之一，它是在多跨桥的两端设置刚性较大的桥台，中墩均为柔性墩。
3.1.5 框架墩   
框架墩采用压挠和挠曲构件，组成平面框架代替墩身，支承上部结构，是以钢筋混凝土或预应力混凝土建成受力体系。
3.2 桥台
3.2.1 重力式桥台
重力式桥台主要靠自重来平衡台后的土压力，桥台本身多数由石砌、片石混凝土或混凝土等圬工材料建造，并用就地浇筑的方法施工。常用的类型有U形桥台、埋置式桥台、八字式和一字式桥台。埋置式桥台将台身埋置于台前溜坡内，不需要另设冀墙，仅由台帽两端耳墙与路堤衔接。
(1)台帽与背墙。桥台顶帽由台帽和背墙两部分组成。
(2)台身。实体式桥台台身前后设置斜坡呈梯形截面。台身 顶的长度与宽度应配合台帽。
(3)翼墙及耳墙。了解即可。
3.2.2 轻型桥台
轻型桥台一般由钢筋混凝土材料建造，其特点是用这种结构的抗弯能力来减少圬工体积而使桥台轻型化。常用的轻型桥台有薄壁轻型桥台和支撑梁轻型桥台。
3.2.3 框架式桥台
框架式桥台是一种在横桥向呈框架式结构的桩基础轻型桥台，它所承受的土压力较小，适用于地基承载力较低、台身较高、跨径较大的梁桥。其构造形式有柱式、肋墙式、 半重力式和双排架式、板凳式等。
3.2.4 组合式桥台 
为使桥台轻型化，桥台本身主要承受桥跨结构传来的竖向力和水平力，而台后的土压力由其他结构来承受，形成组合式的桥台。
3.3 墩台基础
3.3.1 扩大基础
属于直接基础，是将基础底板设在直接承载地基上，来自上部结构的荷载通过基础底板直接传递给承载地基。
3.3.2 桩与管柱基础
3.3.3 沉井基础
在构造上主要由井壁、刃脚、隔墙、井孔、凹槽、封底、填心和盖板等组成。
4 涵洞
涵洞是由洞身及洞口建筑组成的排水构造物。
涵洞和桥的区别，按《公路工程技术标准》规定，单孔跨径小于5m，多孔跨径总长小于8m的统称为涵洞；而圆管涵及箱涵则不论孔径大小、孔数多少，都叫作涵洞。
4.1 涵洞的分类
4.1.1 按构造形式不同分类，分为圆管涵、拱涵、盖板涵、箱涵。
4.1.2 按洞顶填土情况不同分类，分为明涵和暗涵。
4.1.3 按建筑材料不同分类，分为砖涵、石涵、混凝土涵及钢筋混凝土涵等。
4.1.4 按水力性能不同分类，分为无压力式涵洞、半压力式涵洞、压力式涵洞。
4.2 涵洞的组成
涵洞由洞身、洞口、基础三部分和附属工程组成。在地面以下，防止沉陷和冲刷的部分称作基础；建筑在基础之上，挡住路基填土，以形成流水孔道的部分称为洞身；设在洞身两端，用以集散水流，保护洞身和路基使之不被水流破坏的建筑物称为洞口，它包括端墙、翼墙、护坡等。为防止不均匀沉陷，将涵洞全长分为若干段，每段之间以及洞身与端墙之间设置沉降缝，使各段可以独自沉落而互不影响。

第四节    地下工程

1 地下工程的分类
1.1 按地下工程的用途分类有：地下交通工程、地下人防工程、地下国防工程、地下贮库工程、地下工业工程、地下商业工程、地下居住工程、地下旅游工程、地下宗教工程、地下市政管线工程
1.2 按地下工程的存在环境及建造方式分类
岩石中的地下工程、土中地下工程
1.3 按地下工程的开发深度分类
地下工程按开发深度分为三类，即浅层地下工程、中层地下工程和深层地下工程。浅层地下工程，一般是指地表至—10m深度空间建设的地下工程，主要用于商业、文娱和部分业务空间；中层地下工程，是指—l0m至—30m深度空间内建设的地下工程，主要用于地下交通、地下污水处理场及城市水、电、气、通讯等公用设施；深层地下工程，主要是指在—30m以下建设的地下工程，可以建设高速地下交通轨道，危险品仓库、冷库、油库等地下工程。
2 地下工程的主要特点
1．地下工程建设的无限性与制约性
2．地下工程建设的层次性与不可逆性
3．地下工程的致密性与稳定性
地下空间是岩石圈空间的一部分，它具有致密性和构造单元的长期稳定性，因此地下工程受地震的破坏作用要比地面建筑轻得多。
3 地下交通工程
地下铁路、地下公路、地下停车场
4 地下市政管线工程
4.1 市政管线工程的分类
市政管线工程一般应包括供水、能源供应、通讯和废弃物的排除等四大系统。
4.2 市政管线工程的布置方式与布置原则
要综合考虑到远景规划期的发展。工程管网的线路要取直，并尽可能平行建筑红线安排。
一些常规做法是：建筑线与红线之间的地带，用于敷设电缆；人行道用于敷设热力管网或通行式综合管道；分车带用于敷设自来水、污水、煤气管及照明电缆；街道宽度超过60m时，自来水和污水管道都应设在街道内两侧；在小区范围内，地下工程管网多数应走专门的地方。
5 地下工业工程
5.1 地下工业工程分类
1．地下轻工业与机械工业工程
2，地下能源工业工程
3，地下食品工业工程
4．地下电力工业工程    
5.2 地下工业工程的布置    
5.2.1 遵循厂房工艺流程的基本要求    
合理的工艺流程要求做到短、顺、不交叉、不逆行。
5.2.2 满足要求的交通运输条件
5.2.3 根据生产特点进行合理分区
6 地下公共建筑工程
6.1 地下公共建筑工程的种类
1．城市地下商业建筑工程
2．城市地下行政办公建筑工程
3．城市地下文教与展览建筑工程
4、城市地下文娱与体育建筑
6.2 城市地下综合体
1，城市地下综合体的涵义，随着城市立体化再开发，建设沿三维空间发展的，地面、地下连通的，结合交通、商业、贮存、娱乐、市政等多用途的 大型公共地下建筑工程。当城市中若干地下综合体通过铁道或地下步行道系统连接在一起时，形成规模更大的综合体群。
7 地下人防工程
人防工程是一个战时能生活、能生产、能疏散自成体系的综合性工程，有六类：通信指挥工程，医疗救护工程，防空专业队工程，人员掩蔽工程，物质保障工程，干道工程，。
8 地下贮库工程
按照用途与专业可分为国家储备库、城市民用库、运输转运库等。

    第一节  概    述

1 土木建筑工程材料的分类
1.1 按基本成分分类
有机材料、无机材料、复合材料
1.2 按功能分类
结构材料、功能材料。

1.3 按用途分类
建筑结构材料；桥梁结构材料；水工结构材料；路面结构材料；建筑墙体材料；建筑装饰材料；建筑防水材料；建筑保温材料等。
2 土木建筑工程材料的物理力学性质
2.1 材料的物理状态参数
2.1.1 密度。材料在绝对密实状态下，单位体积的质量
材料的绝对密实体积是指固体物质所占体积，不包括孔隙在内。
2.1.2 表观密度。即体积密度，是材料在自然状态下单位体积的质量
2.1.3 堆密度。堆密度也称堆积密度，系指粉状或粒状材料，在堆积自然状态下，材料的堆积体积包括材料内部孔隙和松散材料颗粒之间的空隙在内的体积。堆密度是材料在自然堆积状态下单位体积的质量。

2.1.4 密实度。指材料体积内被固体物质所充实的程度
密实度(％)= [表观密度/密度]*100%
2.1.5 孔(空)隙率。指材料体积内孔隙体积所占的比例
孔(空)隙率(％)=1-密实度
散状颗粒材料在自然堆积状态时，颗粒间空隙体积占总体积的比率，称为空隙率。
密实度和孔隙率两者之和为1。

2.2 材料与水有关的性质
2.2.1 吸水性与吸湿性。
2.2.1.1 吸湿性。材料在潮湿空气中吸收水气的能力称为吸湿性。反之为还湿性。吸湿性的大小用含水率表示，
材料的含水率ωwc =[材料吸收空气中的水气后的质量(g)。-材料烘干到恒重时的质量(g)]/ 材料烘干到恒重时的质量(g)
2.2.1.2 吸水性。材料与水接触吸收水分的能力称为吸水性。吸水性的大小用吸水率表示。吸水率分质量吸水率和体积吸水率。
质量吸水率ωwa=[材料吸水饱和后的质量(g)- 材料烘干到恒重时的质量(g)]/ 材料烘干到恒重时的质量(g)
体积吸水率ωwa体 =[材料吸水饱和后的质量(g)- 材料烘干到恒重时的质量(g)]/ 干燥材料在自然状态下的体积
2.2.1.3 耐水性。材料长期在饱和水作用下不破坏，其强度也不显著降低的性质称为耐水性。有孔材料的耐水性用软化系数表示，按下式计算材料的软化系数KR：
KR=材料在水饱和状态下的抗压强度(Mpa)fb/ 材料在干燥状态下的抗压强度(Mpa)fg
对重要工程及长期浸泡或潮湿环境下的材料，要求软化系数不低于o．85～0．90。通常把软化系数大大于0.85的材料称为耐水材料。
2.2.2 抗冻性与抗渗性。
2.2.2.1 抗冻性。用“抗冻等级”表示。“抗冻等级”表示材料经过规定的冻融次数，其质量损失、强度降低均不低于规定值。如混凝土抗冻等级D15号是指所能承受的最大冻融次数是15次(在-15~C的温度冻结后，再在200C的水中融化，为一次冻融循环)，这时强度损失率不超过25％，质量损失不超过5％。
2.2.2.2 抗渗性。材料抵抗压力水渗透的性质，用渗透系数K表示。
2.3 材料的力学性质
2.3.1 强度与比强度
2.3.1.1 强度是指在外力(荷载)作用下材料抵抗破坏的能力，又称静力强度.
2.3.1.2 比强度。比强度是按单位质量计算的材料的强度，其值等于材料强度对其表观密度的比值，是衡量材料轻质高强性能的重要指标。
2.3.2 弹性与塑性
2.3.2.1 弹性是指外力作用下材料产生变形，外力取消后变形消失，材料能完全恢复原来形状的性质，这种变形属可逆变形，称为弹性变形，材料的弹性模量E是衡量材料在弹性范围内抵抗变形能力的指标。
2.3.2.2 塑性是指外力作用下材料产生变形，外力取消后仍保持变形后的形状和尺寸，但不产生裂隙的性质，这种变形称为塑性变形。
2.3.2.3 材料的脆性和韧性，了解。

第二节      钢材，木材，水泥

1 钢材
生铁(含碳量高于2．06％)在炼钢炉中冶炼，将含碳量降低到指定范围，并控制其它杂质含量后得到钢。
1.1 钢材分类
1.1.1 按化学成分分类有碳素钢；合金钢：
碳素钢；分为低碳钢(C；<0．25％)；中碳钢(C：0．25％～0．60％)；高碳钢(C：>0．60％)。 
合金钢：含有某些用来改善钢材性能的合金元素，如Si、Mn、Ti、V等。合金元素总含量小于5％为低合金钢；5％～10％为中合金钢；大于10％为高合金钢。
1.1.2 按用途分类：分为结构钢、工具钢和特殊钢(如不锈钢、耐热钢、耐酸钢等)。
1.1.3 按脱氧程度分类：脱氧充分者为镇静钢及特殊镇静钢(代号Z及TZ)，脱氧不充分者为沸腾钢(F)，介于二者之间为半镇静钢(b)。
建筑钢材多为 普通碳素钢结构钢的低碳钢与低合金钢结构钢。
1.2 钢材的力学性能与工艺性能
1.2.1 抗拉性能。抗拉性能是建筑钢材最重要的性能。表征抗拉性能的技术指标有：屈服点、抗拉强度及伸长率
1.2.1.1  屈服点。设计时，一般以屈服强度或压服点作为强度取值的依据。 
1.2.1.2 抗拉强度。在设计中，一定范围内，屈强比小则表明钢材在超过屈服点工作时可靠性较高，较为安全。太小了则反映钢材不能有效的被利用。
1.2.1.3 伸长率。表征了钢材的塑性变形能力。越大越好。
1.2.2 冷弯性能。冷弯性能指钢材在常温下承受弯曲变形的能力，它表征在恶劣变形条件下钢材的塑性，试件按规定条件弯曲，若弯曲处的外表面无裂断、裂缝或起层，即认为冷弯性能合格。
1.2.3 冲击韧性。冲击韧性指钢材抵抗冲击载荷的能力。对直接承受动荷载而且可能在负温下工作的重要结构，必须进行冲击韧性检验。
1.2.4 硬度。硬度指表面层局部体积抵抗压入产生塑性变形的能力。表征值常用布氏硬度值HB表示。
1.2.5 耐疲劳性。在反复荷载作用下，钢材在远低于抗拉强度时突然发生断裂，称为疲劳破。疲劳破坏的危险应力用疲劳极限表示，其含义是：试件在交变应力下工作，在规定的周期基数内不发生断裂的最大应力。
1.2.6 焊接性能。可焊性主要指焊接后在焊缝处的性质与母材性质的一致程度。   
1.3 土木建筑常用钢材   
1.3.1 碳素结构钢
碳素结构钢指一般的结构钢，牌号顺序含义为：屈服点字母(Q)，屈服点数值(单位为Mpa)，质量等级(分为A、B、C、D四级，逐级提高)和脱氧方法符号(F为沸腾钢，B为半镇静钢，Z为镇静钢，TZ为特殊镇静钢。但表示中如遇Z、TZ可省略)。
[例]1，Q235—A．F，表示屈服点为235Mpa，A级沸腾钢。
[例]2，Q235-B，表示屈服点为235Mpa，B级镇静钢。    
碳素结构钢依据屈服点Q数值的大小被划分为五个牌号，Q195，Q215，Q235，Q255，Q275，依牌号升序，含碳量及抗拉强度增大，但冷弯性及伸长率呈下降趋势。
Q235，可轧制各种型钢、钢板、钢管与钢筋。一般钢结构。C、D级可用在重要的焊接结构。
Q195、Q215强度低，塑性、韧性较好，易于冷加工，可制作铆钉、钢筋。
Q255、Q275强度高，但塑性、韧性、可焊性差，用于钢筋混凝土配筋及钢结构中的构件及螺栓等。
在低温情况下工作的结构，不能选用A、B质量等级钢材及沸腾钢。
1.3.2 低合金高强度结构钢
在碳素结构钢的基础，少量添加若干合金元素。提高强度、韧性、耐磨性及耐腐蚀性。
1.3.3 型钢、钢板：
热轧钢板按板厚分两种：
(1)中厚板，厚度大于4mm；
(2)薄板，厚度为0．35-4mm。
冷轧钢板只有薄板一种，厚度为0．2-4mm。
1.3.4 钢筋
1.3.4.1 热轧钢筋
I级钢筋（表面光圆，）的强度较低，塑性及焊接性好，便于冷加工，
1.3.4.2 冷加工钢筋。冷加工后，虽钢筋的强度有所提高，但其塑性、韧性有所下降。
1.3.4.3 热处理钢筋。预应力混凝土用热处理钢筋强度高，可代替高强钢丝使用，配筋根数少，预应力值稳定，主要用作预应力钢筋混凝土轨枕，也可用于预应力混凝土板、吊车梁等构件。
1.3.4.4 碳素钢丝、刻痕钢丝和钢绞线。预应力混凝土需使用专门的钢丝，预应力混凝土用钢丝分为碳素钢丝(矫直回火钢丝，代号J)、冷拉钢丝(代号L)及矫直回火刻痕钢丝(代号JK)三种。
碳素钢丝(矫直回火钢丝)。由含碳量不低于0．8％的优质碳素结构钢盘条，经冷拔及回火制成。
刻痕钢丝。碳素钢丝表面沿长度方向压出椭圆形刻痕，即为刻痕钢丝。需作低温回火处理。
钢绞线。绞捻及热处理后制成。钢绞线强度高、柔性好，适用于曲线配筋的预应力混凝土结构、大跨度或重荷载的屋架等。
钢丝和钢绞线主要用于大跨度、大负荷的桥梁、电杆、枕轨、屋架、大跨度吊车梁等，安全可靠，节约钢材，且不需冷拉、焊接接头等加工。

1.3.5 焊接材料
1.3.5.1 焊条
1.3.5.1.1 焊条材质分为碳素结构钢及低合金结构钢两种。根据药皮的不同，大体分为酸性型及碱性低氢型两种。
结构钢电焊条用量大，用来焊接碳素钢、普通低合金钢及铸钢。
铸铁电焊条适用于焊接各种铸铁施焊物。
1.3.5.1.2 焊剂
焊剂的选择以适应施焊材料及施焊结构为依据。如一般的低碳钢结构可选用高锰高硅型焊剂，并配以H08A和H08MnA焊丝。对于Q345、Q390等低合金钢，则可选用高锰型或低锰型焊剂。在使用焊剂时要注意：在使用前，焊剂一般要在250~C下烘烤1-2h。
1.3.6 钢材的防锈与防火
1.3.6.1 钢材的防锈
混凝土配筋的防锈措施：限制水灰比和水泥用量，限制氯盐外加剂的使用，采取措施保证混凝土的密实性，还可以采用掺加防锈剂(加重铬酸盐等)的方法。
1.3.6.2 钢材的防火
裸露的、未作表面防火处理的钢结构，耐火极限仅15min左右。防火处理主要的方法是在其表面上涂敷防火涂料。
防火涂料有STI—A型钢结构防火涂料及LG钢结构防火隔热涂料等。
2 木材
2.1 木材的特性与分类
2.1.1 木材的特性
(1)比强度大，具有轻质高强的特点；
(2) 弹性韧性好，能承受冲击和振动作用
(3)；导热性低，具有较好的隔热、保温性能
(4)；在适当的保养条件下，有较好的耐久性
2.1.2 木材在使用时必然会受到木材自然属性的限制，主要有以下几个方面：
(1)构造不均匀，呈各向异性；
(2)湿胀干缩大，处理不当易翘曲和开裂；
(3)天然缺陷较多，降低了材质和利用率；
(4)耐火性差，易着火燃烧；易腐朽、虫蛀
2.1.3 木材的分类：
原木：伐倒后经修枝并截成一定长度的木材。
板材：宽度为厚度的三倍或三倍以上的型材。
枋材：宽度不及厚度三倍的型材。
板材及枋材，统称锯材。锯材按国家标准分为特种锯材和普通锯材两个级别。普通锯材根据其缺陷又分为一等、二等和三等三个等级。
对于承重结构用木材，按受力要求分成三级，即I、Ⅱ、Ⅲ级。  I级材用于受拉或受弯构件；Ⅱ级材用于受弯或受压弯的构件；Ⅲ级材用于受压构件及次要受弯构件。
2.2 木材的物理力学性质
2.2.1 木材的物理学性质
(1)含水率。木材内部所含的水根据其存在形式可分为三种，即自由水(存在于细胞腔与细胞间隙中)、吸附水(存在于细胞壁内)和化合水(木材化学组成中的结合水)。
木材具有较强的“吸湿性”。当木材的含水率与周围空气相对湿度达到平衡时，此含水率称为平衡含水率。周围空气的相对湿度为100％时，木材的平衡含水率便等于其纤维饱和点。
(2)湿胀干缩。
2.2.2 木材的力学性质
木材不仅有抗拉、抗压、抗弯和抗剪四种强度，而且均具有明显的方向性。
2.2.3 木材的防护：干燥、防腐、防火。
2.2.4 木材的加工利用
胶合板、纤维板
3 水泥

1、水泥、石灰、石膏分类及特性

2、砖、石、防水材料内容不是要求的重点，但知识点不少，所以可考点也不少，主要知识点是：烧结砖的种类、技术性质、特点及应用，蒸压灰砂砖和砌块的种类、特点及应用，天然石材的品种、技术性质及选用，新型防水材料的品种及适用范围。

3.1 硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥
3.1.1 定义与代号
(1)硅酸盐水泥。凡由硅酸盐水泥熟料、0-5％的石灰石或粒化高炉矿渣、适量石膏磨细制成的水硬性胶凝材料，称为硅酸盐水泥(国外通称为波特兰水泥)。它分为两种类型：不掺混合材料的称为I型硅酸盐水泥，代号p．I；在硅酸盐水泥熟料粉磨时掺入不超过水泥质量5％的石灰石或粒化高炉矿渣混合材料的称为Ⅱ型硅酸盐水泥，代号p·Ⅱ。
(2)普通硅酸盐水泥。由硅酸盐水泥熟料、6％-15％的混合材料、适量石膏磨细制成的水硬性胶凝材料，称为普通硅酸盐水泥，代号p．o。
3.1.2 硅酸盐水泥熟料的组成 
硅酸盐水泥熟料主要矿物组成及其含量范围和各种熟料单独与水作用所表现特性。
3.1.3 硅酸盐水泥的凝结硬化
一般解释为水化是水泥产生凝结硬化的必要条件，而凝结硬化是水泥水化的结果。
3.1.4 硅酸盐水泥及普通水泥的技术性质。
(1)细度。细度表示水泥颗粒的粗细程度。水泥的细度直接影响水泥的活性和强度。颗粒越细，水化速度快，早期强度高，但硬化收缩较大。而颗粒过粗，又不利于水泥活性的发挥，且强度低。
(2)凝结时间。凝结时间分为初凝时间和终凝时间。初凝时间为水泥加水拌合起，至水泥浆开始失去塑性所需的时间。终凝时间从水泥加水拌合起，至水泥浆完全失去塑性并开始产生强度所需的时间。水泥凝结时间在施工中有重要意义，初凝时间不宜过短，终凝时间不宜过长。
硅酸盐水泥初凝时间不得早于45min，终凝时间不得迟于390min；
普通水泥初凝时间不得早于45min，终凝时间不得迟于600min。
水泥初凝时间不合要求，该水泥报废；终凝时间不合要求，视为不合格。
(3)体积安定性。体积安定性是指水泥在硬化过程中，体积变化是否均匀的性能，简称安定性。安定性不合格的水泥不可用于工程，应废弃。
(4)强度。水泥强度是指胶砂的强度，而不是净浆的强度，它是评定水泥强度等级的依据。按规定制成胶砂试件，在标准温度的水中养护，测3d和28d的试件抗折和抗压强度划分强度等级。将硅酸盐水泥强度等级分为42．5、42．5R、52．5、52．5R、62．5、62，5R(带“R”早强型，不带“R”普通型)；将普通水泥分为32，5、32，5R、42，5、42．5R、52．5、52．5R。
(5)水化热和碱含量。水泥的水化热是水化过程中放出的热量。水泥的水化热主要在早期释放，后期逐渐减少，水化热对大体积混凝土工程是不利的。
（6）水泥的碱含量将影响构件(制品)的质量或引起质量事故。水泥中的碱含量按Na20+0．658K2o计算值来表示，  
3.1.5 硅酸盐水泥、普通水泥的应用。在工程应用的适应范围内两种水泥是一致的，主要应用在以下几个方面：
(1)强度较高
(2)凝结硬化较快、抗冻性好，适用于早期强度要求高、凝结快，冬期施工及严寒地区遭受反复冻融的工程。
(3)不宜用于经常与流动的软水接触及有水压作用的工程，也不宜用于受海水和矿物水等作用的工程。
(4)因水化过程放出大量的热，故不宜用于大体积混凝土构筑物。
3.2 掺混合材料的硅酸盐水泥
3.2.1 混合材料。按其性能分为活性(水硬性) 混合材料和非活性(填充性)混合材料两类。
(1)活性混合材料，可以改善水泥性能、调节水泥强度等级、扩大水泥使用范围、提高水泥产量、利用工业废料、降低成本，有利于环境保护。
(2)非活性混合材料，可以增加水泥产量、降低成本、降低强度、减少水化热、改善混凝土及砂浆的和易性等。
3.2.2 定义与代号。
(1)矿渣硅酸盐水泥。由硅酸盐水泥熟料和粒化高炉矿渣、适量的石膏磨细制成的水硬性胶凝材料，代号p．S。水泥中粒化高炉矿渣掺加量按质量百分比计为20％～70％。  
(2)火山灰质硅酸盐水泥。由硅酸盐水泥熟料和火山灰质混合材料和适量石膏磨细制成的水硬性胶凝材料，代号p．p。水泥中火山灰质混合材料掺量按质量百分比计为20％～50％。
(3)粉煤灰硅酸盐水泥。由硅酸盐水泥熟料和粉煤灰、适量石膏磨细制成的水硬性胶凝材料，代号p·F。水泥中粉煤灰掺量按质量百分比计为20％～40％。  
3.2.3 五种水泥的主要特性及适用范围






















第三节   石灰与石膏

1 石灰
石灰(生石灰Cao)是矿物胶凝材料之一。
1.1 石灰的原料
石灰是由含碳酸钙(CaC03)较多的石灰石经过高温煅烧生成的气硬性胶凝材料，其主要成分是氧化钙，化学反应方程式如下：

石灰加水后便消解为熟石灰Ca(oH)，这个过程称为石灰的“熟化”， 石灰熟化是放热反应。熟化时，体积增大。因此未完全熟化的石灰不得用于拌制砂浆，防止抹灰后爆灰起鼓。
1.2 石灰膏
石灰加大量水熟化形成石灰浆，再加水冲淡成为石灰乳，俗称淋灰。石灰乳在储灰池中完成全部熟化过程，经沉淀浓缩成为石灰膏。
石灰膏的另一来源是化学工业副产品。例如用碳化钙(电石，CaC：)加水制取乙炔时所产生的电石渣，主要成分也是氢氧化钙。
每立方米石灰膏需生石灰630kg左右。
1.3 石灰的硬化
结晶作用——游离水分蒸发，氢氧化钙逐渐从饱和溶液中形成结晶。
碳化作用——氢氧化碳与空气中的二氧化碳化合生成碳酸钙结晶，释出水分并被蒸发，这个过程持续较长时间。
1.4 石灰的技术性质和要求
用石灰调成的石灰砂浆突出的优点是具有良好的可塑性。
石灰的硬化只能在空气中进行，且硬化缓慢，硬化后的强度也不高，受潮后石灰溶解，强度更低，在水中还会溃散。所以，石灰不宜在潮湿的环境下使用，也不宜单独用于建筑物的基础。
1.5 石灰在土木建筑工程中的应用
(1)配制水泥石灰混合砂浆、石灰砂浆等。用石灰膏和水泥、砂配制而成的混合砂浆是砌筑砂浆；用石灰膏和砂或麻刀或纸筋配制成的石灰砂浆、麻刀灰、纸筋灰，广泛用作内墙、天棚的抹面砂浆。
(2)拌制灰土或三合土。它的强度和耐水性远远高出石灰或粘土。石灰改善了粘土的可塑性，在强夯之下，密实度提高也是其强度和耐水性改善的原因之一。
(3)生产硅酸盐制品。多用作墙体材料。
2 石膏
2.1 石膏的原料及生产
生产石膏的主要原料是天然二水石膏，又称软石膏． 
生产石膏的主要工序是加热与磨细。由于加热方式和温度的不同，可生产不同性质的石膏品种，统称熟石膏。
将天然二水石膏加热，随温度的升高，在不同阶段中，因加热条件不同，所获得的石膏不同。
2.2 建筑石膏的硬结过程
建筑石膏与适量的水拌和后，最初成为可塑的浆体，但很快就失去塑性和产生强度，并逐渐发展成为坚硬的固体。
2.3 建筑石膏的技术性质与应用：
(1)色白质轻。
(2)凝结硬化快。建筑石膏初凝和终凝时间很短。
(3)微膨胀性。形状饱满密实，表面光滑细腻。
(4)多孔性。内部具有很大的孔隙率，强度较低。石膏制品表观密度小、保温绝热性能好、吸音性强、吸水率大，以及抗渗性、抗冻性和耐水性差。
(5)防火性。当受到高温作用时，二水石膏的结晶水开始脱出，吸收热量，并在表面上产生一层水蒸汽幕，阻止了火势蔓延，起到了防火作用。
(6)耐水性、抗冻性差。\建筑石膏的耐水性、抗冻性都较差。
主要用途有：制成石膏抹灰材料、各种墙体材料，各种装饰石膏板、石膏浮雕花饰、雕塑制品等。

第四节  砖、石

1 砖
1.1 烧结砖
1.1.1 烧结普通砖。包括粘土砖(N)、页岩砖(Y)、煤矸石砖(M)、粉煤灰砖(F)等多种。抗风化性能合格的砖，按照尺寸偏差、外观质量、泛霜和石灰爆裂等项指标划分为两个等级：优等品(A)和合格品(C)。 
1)主要技术性质。烧结普通砖的标准尺寸为240mm*ll5mm*53mm，加上10mm厚的砌筑灰缝，则4块砖长、8块砖宽、16块砖厚均为l m。lm3的砖砌体需砖数为：4*8*16＝512(块)。
2）外观质量：包括对尺寸偏差、缺棱掉角、弯曲和裂缝等缺陷程度作出规定，有关各项指标均应符合相应的标准。
3）强度等级：烧结普通砖的强度被划分为六个等级：MU30，MU25，MU20，MUl5，MUIo和MU7．5，它们由10块砖样的抗压强度算术平均值(Mpa)和抗压强度标准值(Mpa)两个指标来确定。
4）耐久性：包括抗风化性、泛霜和石灰爆裂等指标。抗风化性通常以其抗冻性、吸水率(一般在8％～16％左右)及饱和系数等来进行判别。而石灰爆裂与泛霜均与砖中石灰夹杂有关，当砖砌筑完毕后，石灰吸水熟化，造成体积膨胀，导致砖开裂，称为石灰爆裂。同时，使砌体表面产生一层白色结晶，即为泛霜。标准规定：优等品砖不得有泛霜，且不允许出现最大破坏尺寸大于2mm的爆裂区域。
1.1.2 烧结多孔砖。
分为6个强度等级。按照尺寸偏差、外观质量等项指标划分为：优等品(A)、一等品（B）和合格品(C)。   
1.1.3 烧结空心砖。
因使用时大面承压，砖的孔洞与承压面平行，强度不高，因而多用作非承重墙。
1.2 蒸压灰砂砖
蒸压灰砂砖以石灰和砂为原料，经制坯成型、蒸压养护而成。不耐腐蚀和高温。
1.3 砌块
砌块是供砌筑用的人造块材，尺寸比砌墙砖要大：
粉煤灰砌块。中型空心砌块。混凝土小型空心砌块。蒸压加气混凝土砌块（轻质，可用于绝热）。
2 石材
2.1 天然石材
(1)表观密度。与石材的矿物组成及孔隙率有关，根据表观密度可划分为轻质石材与重质石材两大类：
(2)抗压强度。按标准规定的试验方法测定石材标准试样的抗压强度平均值，将石材强度划分为MUl00、MU80、MU60、MU50、MU40、MU30、MU20、MUl5和MU10共九个等级。
(3)抗冻性。石材的抗冻性与吸水率大小有密切关系。一般吸水率大的石材，抗冻性能较差。另外，抗冻性还与石材吸水饱和程度、冻结程度和冻融次数有关。石材在水饱和状态下，经规定次数的冻融循环后，若无贯穿缝且重量损失不超过5％，强度损失不超过25％时，则为抗冻性合格。
(4)耐水性。石材的耐水性按其软化系数值的大小分为三等，即：
高耐水性石材：软化系数大于0．9； 
中耐水性石材：软化系数介于0．7---0．9；
低耐水性石材：软化系数介于0．6---0，7(软化系数小于0．6的石材不允许用于重要建筑)。
(5)吸水性。石材吸水后强度降低，抗冻性变差，导热性增加，耐水性和耐久性下降。表观密度大的石材，孔隙率小，吸水率也小。
2.2 天然石材的选用
(1)毛石。用于砌筑基础、勒角、墙身、挡土墙、堤岸及护坡，浇筑片石混凝土。
 (2)料石。人工斩凿或加工形状比较规则的六面体块石。按表面加工平整程度分为四种：毛料石；粗料石；半细料石；细料石。若按外形划分为条石、方石、拱石(楔形)。料石主要用于建筑物的基础、勒脚、墙体等部位，半细料石和细料石主要用作镶面材料。
(3)石板。石板是用致密的岩石凿平或锯成的一定厚度的岩石板材。
(4)广场地坪、路面、庭院小径用石材。

第五节防水材料

防水材料由多层防水向单层防水发展，由单一材料向复合型多功能材料发展，施工方法也由热熔法向冷粘贴法或自粘贴法发展。各种防水材料的分类及特点见表2．5．1所示。

1 防水卷材
1.1 沥青防水卷材  
石油沥青纸胎油毡是用高软化点的石油沥青涂盖油纸的两面，再涂撒隔离材料制成的。油毡按原纸1m2的重量克数分为200、350和500三个标号；其中200号油毡适用于简易防水、临时性建筑防水、防潮及包装等；350号和500号油毡适用于一般工程的屋面和地下防水。
1.2 聚合物改性沥青防水卷材
聚合物改性沥青防水卷材是以合成高分子聚合物改性沥青为涂盖层，纤维织物或纤维毡为胎体，粉状、粒状、片状或薄膜材料为覆面材料制成的可卷曲片状防水材料。性能优异，且价格适中。此类防水卷材一般单层铺设，也可复层使用，根据不同卷材可采用热熔法、冷粘法、自粘法施工。
SBS改性沥青防水卷材、玻纤毡胎基的卷材、App改性沥青防水卷材、合成高分子防水卷材（三元乙丙(EpDM)橡胶防水卷材、聚氯乙烯(pVC)防水卷材、氯化聚乙烯—橡胶共混型防水卷材。
2 防水涂料    
防水涂料按成膜物质的主要成分可分为沥青基防水涂料、聚合物改性沥青防水涂料和合成高分子防水涂料等三类。
(1)沥青基防水涂料。这类涂料对沥青基本没有改性或改性作用不大。
(2)高聚物改性沥青防水涂料。这类涂料在柔韧性、抗裂性、拉伸强度、耐高低温性能、使用寿命等方面比沥青基涂料有很大改善。
(3)合成高分子防水涂料。这类涂料具有高弹性、高耐久性及优良的耐高低温性能。
3 建筑密封材料
按构成类型分为溶剂型、乳液型和反应型；按使用时的组分分为单组分密封材料和多组分密封材料；按组成材料分为改性沥青密封材料和合成高分子密封材料。
3.1 不定形密封材料：
沥青嵌缝油膏、聚氯乙烯接缝膏和塑料油膏、丙烯酸类密封膏、聚氨酯密封膏、聚硫密封膏和硅酮密封膏等。
(1)沥青嵌缝油膏。沥青嵌缝油膏主要作为屋面、墙面、沟和槽的防水嵌缝材料。
(2)聚氯乙烯接缝膏和塑料油膏。这种密封材料适用于各种屋面嵌缝或表面涂布作防水层，也可用于水渠、管道等接缝，用于工业厂房自防水屋面嵌缝，大型墙板嵌缝。
(3)丙烯酸类密封膏。具有优异的耐候性。丙烯酸类密封膏主要用于屋面、墙板、门、窗嵌缝，但它的耐水性不算很好，所以不宜用于经常泡在水中的工程。
(4)聚氨酯密封膏。 聚氨酯密封膏的弹性、粘结性及耐气候老化性能特别好，与混凝土的粘结性也很好，同时不需要打底。尤其适用于游泳池工程。
(5)硅酮密封膏。硅酮密封膏具有优异的耐热、耐寒性和良好的耐候性；与各种材料都有较好的粘结性能；耐拉抻一压缩疲劳性强，耐水性好。硅酮建筑密封膏分为F类和C类两种类别。其中，F类为建筑接缝用密封膏， G类为镶装玻璃用密封膏，主要用于镶嵌玻璃和建筑门、窗的密封。
3.2 定形密封材料    定形密封材料包括密封条带和止水带，如铝合金门窗橡胶密封条、丁腈胶——pVC门窗密封条、白粘性橡胶、橡胶止水带、塑料止水带等。定形密封材料按密封机理的不同可分为遇水非膨胀型和遇水膨胀型两类。

　 

1、混凝土分类、基本性能、技术性质及用途

2、普通混凝土配比计算

3、装饰材料

第六节
1 砂、石及陶粒
1.1 砂子
砂子按其直径划分为三种：粗砂平均直径不小于0．5mm。中砂平均直径不小于0．35mm，细砂平均直径不小于0．25mm。
l，砂子的颗粒级配。良好的级配可节约水泥和提高强度。
2．砂子的含水量与其体积之间的关系。砂子的外观体积随着砂子的湿度变化而变化。假定以干砂体积为标准，当砂的含水率为5％～7％时，砂堆的体积最大；含水率再增加时，体积便开始逐渐减小，当含水率增到17％时，体积将缩至与干松状态下相同；当砂子完全被水浸泡之后，其密实度反而超过干砂，体积较原来干松体积缩小，在设计混凝土和各种砂浆配合比时，均应以干松状态下的砂为标准进行计算。
1.2 天然砂、天然净砂、净干砂。
天然砂系指从砂坑开采的未经加加工(过筛)而运至施工现场的砂，含有少量泥土、石子、杂质和水分。
天然净砂系将天然砂过筛后，筛选掉石子、杂质含量的砂。天然净砂经过烘干后，称为净干砂。
2 石子   
所以石子最大粒径在条件许可下，应尽量选用大些的。但石子粒径的选用，取决于构件截面尺寸和配筋的疏密。石子最大颗粒尺寸不得超过结构截面最小尺寸的1／4，同时不得大于钢筋最小净间距的3／4。对混凝土实心板不宜超过板厚的1／3，并不超过40mm。
3 混凝土
3.1 混凝土拌合物的和易性。
(1)和易性系指混凝土拌合物易于施工操作并能获得质量均匀、成型密实的性能，包括流动性、粘聚性和保水性等三个方面的涵义。
流动性是指混凝土拌合物在本身重量或施工机械振捣的作用下，能产生流动，并均匀密实地填满模板的性能。  
粘聚性是指混凝土拌合物在其施工过程中组成材料之间有一定粘聚力，不致产生分层和离析现象。
保水性是指混凝土拌合物在施工过程中具有一定保水能力，不致产生严重的泌水现象，
3.2 和易性指标。通常是测定混凝土拌合物的流动性，坍落度作为流动性指标。
3.3 坍落度(流动性)的选择。选择混凝土拌合物的坍落度，要根据构件截面的大小、钢筋疏密和捣实方法来确定。 
3.4 影响和易性的主要因素。
①水泥浆的数量，稠度。数量以满足流动性为主。
②砂率。砂率是指混凝土中砂的重量占砂、石总重量的百分率。一般在保证拌合物不离析、便于浇灌、捣实的条件下，应尽量选用较小砂率。
4 混凝土的强度。（大纲要求掌握）
(1)混凝土的立方体抗压强度(C)与强度等级。混凝土的试件是用边长为15cm的立方体，在标准条件(温度20土3℃，相对湿度90％以上)下，养护到28d，测得抗压极限强度值来确定的。12个等级
2)抗拉强度，混凝土抗拉强度很小，对防止裂纹很重要。常见借用劈裂抗拉强度间接表示抗拉强度。
(3)影响混凝土强度的因素。
1)水灰比和水泥强度。在水泥强度等级相同情况下，水灰比越小，水泥石的强度越高，与骨料粘结力也越大，混凝土强度也就越高。当控制水灰比及水泥用量，是决定混凝土密实性的主要因素。
2)温度和湿度。温度升高，水泥水化速度加快，因而混凝土强度发展也快。如果湿度不够，混凝土会失水干燥而影响水泥水化作用的正常进行，致使混凝土结构松散，渗水性增大，或形成干缩裂缝，严重降低了混凝土的强度，从而影响耐久性。
3)龄期。混凝土在正常养护条件下，其强度随着龄期增加而提高。最初7～14d内，强度增长较快，28d以后增长缓慢。混凝土强度发展，大致与其龄期的对数成正比关系。
4.1 混凝土配合比设计。新大纲要求熟悉
4.1.1 设计混凝土配合比的基本要求如下：
①满足混凝土设计的强度等级；
②满足施工要求的混凝土和易性；
③满足混凝土使用要求的耐久性；
④满足上述条件下做到节约水泥和降低混凝土成本。
4.1.2 混凝土配合比设计的步骤
①混凝土试配强度(fcu)的确定。
fcu0 = fcu.k +1．645σ
fcu.o——混凝土试配强度(Mpa)；
fcu．k——设计混凝土强度标准值(Mpa)；
σ——混凝土强度标准差。施工单位无历史统计资料时，σ可按表取
强度等级  C10~C20  C25~C30  C35~C60
标准差     4         5        6
②确定水灰比（W/C）
W/C =A*fce/[fcu.o+A*B*fce]
fce——水泥实际强度(Mpa)；
C/W——灰水比；
A,B——回归系数，其中采用碎石时，A＝0．46，B＝0．07；
采用卵石时，A=0．48，    B＝0．33。   
无法取得水泥实际强度值时，可用下式代入
fce（水泥实际强度）＝水泥强度等级值的富余系数*水泥强度等级值(Mpa)
4.1.3 选用单位用水量(mwo)，按施工要求的混凝土坍落度及骨料的种类、规格，按规定选定单位用水量。
4.1.4 计算单位水泥用量明mco。
mco= mwo/（W/C）
计算mco要与规定的混凝土的最大水灰比和最小水泥用量中相应项最小水泥用量比较。计算的水泥用量不宜超过550kg／m3，若超过应提高水泥强度等级。
4.1.5 选用合理砂率(βs)。按设计规程选取砂率。
4.1.6 计算砂、石用量(mgo,mso)。
①体积法。1m3混凝土的体积等于各组成部分体积+空隙体积
A:   每立方米所用水泥的重量/水泥密度+每立方米所用水的重量/水密度+每立方米所用砂的重量/砂密度+每立方米所用石子的重量/石子密度+0.01a=1
B:   砂率(βs)=每立方米所用砂的重量/（每立方米所用砂的重量+每立方米所用石子的重量）
a——混凝土含气量百分数，在不使用引气型外加剂时a取1。
②重量法。原理：混凝土的容重=各组成部分容重之和
A:   mco+mgo+mso+mwo＝mcp
B:  砂率(βs)=每立方米所用砂的重量/（每立方米所用砂的重量+每立方米所用石子的重量）
4.1.7  试拌调整确定试验室配合比。必须经试验加以检验并调整。
4.2 外加剂
减水剂——在混凝土保持稠度不变的历况下减水增强，木钙粉NNo减水剂。
早强剂——提高早期强度，检修工程和冬季施工，常见有CaCl2、NaCI、Na2So 4。
引气剂——增加微小气泡，增和易性，减少泌水现象，常见有松香皂。
缓凝剂——大体积混凝土，高温季节或长距离运输时采用，常见有糖钙、木质素、磺酸钙。
5 特种混凝土
5.1 轻骨料混凝土
轻骨料混凝土是轻混凝土的一种，它是用轻粗骨料、轻细骨料(或普通砂)和水泥配制而成的干表观密度小于2000ks／m3的混凝土。
轻骨料混凝土的物理力学性质：按其堆积密度分为8个等级(300-1200kg／m3)。轻骨料本身强度较低，结构多孔，表面粗糙，具有较高吸水率，故轻骨料混凝土的性质在很大程度上受轻骨料性能的制约。
(1)强度等级。按立方体抗压标准强度分为11个强度等级。
(2)表观密度。按干表观密度分为12个密度等级(800-2000kg／m3)。
(3)耐久性。与同强度等级的普通混凝土相比，耐久性明显改善。
(4)轻骨料混凝土的弹性模量比普通混凝土低，保温隔热性能较好。
5.2 防水混凝土
5.2.1 又叫抗渗混凝土，一般通过对混凝土组成材料的质量改善，合理选择配合比和集料级配，以及掺加适量外加剂，达到混凝土内部密实或是堵塞混凝土内部毛细管通路，使混凝土具有较高的抗渗性能。它可提高混凝土结构自身的防水能力，节省外用防水材料，简化防水构造，对地下结构、高层建筑的基础以及贮水结构具有重要意义。结构混凝土抗渗等级是根据其工程埋置深度来确定的，设计抗渗等级有S6，S8，S10，S12。
5.2.2 实现混凝土自防水的技术途径有以下几个方面：
1．提高混凝土的密实度
2．改善混凝土内部孔隙结构
5.3 碾压混凝土的特点
(1)内部结构密实、强度高。
(2)干缩性小、耐久性好。
(3)节约水泥、水化热低。
5.4 高强混凝土
5.4.1 主要依靠高效减水剂，或同时外加一定数量的活性矿物掺和料，使硬化后强度等级不低于C60的混凝土。
5.4.2 高强混凝土的物理力学性能
(1)抗压性能。高强混凝土的抗压性能与普通混凝土相比有相当大的差别.
(2)早期与后期强度。高强混凝土的水泥用量大，早期强度发展较快， 
(3)抗拉强度。混凝土的抗拉强度虽然随着抗压强度的提高而提高，但它们之间的比值却随着强度的增加而降低。
(4)收缩。高强混凝土的初期收缩大，但最终收缩量与普通混凝土大体相同
(5)耐久性。混凝土的耐久性包括抗渗性、抗冻性、耐磨性及抗侵蚀性等。高强混凝土在这些方面的性能均显明优于普通混凝土。

第七节装饰材料

1 装饰材料的分类
为了便于使用，建筑装饰材料的分类通常按建筑物的装饰部位来划分。
2 饰面材料
2.1 饰面石材
2.1.1 天然饰面石材    
(1)大理石板。大理石结构致密，抗压强度高，但硬度不大。按质量分为优等品种(A)、一等品(B)和合格品(C)三个等级。不宜用作室外装饰。
(2)花岗石板材。花岗石板材具有良好的化学稳定性，不易风化变质，耐久性好，耐火性差。
2.1.2 人造饰面石材    
(1)建筑水磨石板材。以水泥、石碴和砂为主要原料制成的。按外观质量、尺寸偏差及物理力学性能分为优等品(A)、一等品(B)与合格品(C)
(2)合成石面板。属人造石板， 
2.2 饰面陶瓷
2.2.1 釉面砖
釉面砖又称瓷砖，釉面砖为正面挂釉，背面有凹凸纹，以便于粘贴施工。按外观质量分为优等品、一等品与合格品三个等级。釉面砖不应用于室外，因釉面砖砖体多孔，吸收大量水分后将产生湿胀现象，而釉吸湿膨胀非常小，从而导致釉面开裂，若用于室外，则更易出现剥落、掉皮现象。
2.2.2 墙地砖   发展趋向为产品作为墙、地两用，故称为墙地砖，实际上包括建筑物外墙装饰贴面用砖和室内外地面装饰铺贴用砖。
2.2.3 陶瓷锦砖
俗称马赛克，足以优质瓷土烧制成的小块瓷砖。出厂前按设计图案将其反贴在牛皮纸上，每张大小约30cm，称作一联。
2.3 其他饰面材料
石膏饰面材料、塑料饰面材料、木材、金属等饰面材料
3 建筑玻璃
3.1 平板玻璃
普通平板玻璃、磨砂玻璃、压花玻璃、彩色玻璃
3.2 安全玻璃
钢化玻璃、夹丝玻璃、夹层玻璃
3.3 其他玻璃   
热反射玻璃、吸热玻璃、光致变色玻璃 、中空玻璃、璃马赛克(玻璃锦砖)、玻璃空心砖、镭射玻璃(光栅玻璃)。
4 建筑装饰涂料
4.1 建筑装饰涂料的基本组成：主要成膜物质、次要成膜物质和辅助成膜物质三部分。
4.2 对外墙涂料的基本要求   
外墙涂料主要起装饰和保护外墙墙面的作用，要求有良好的装饰性、耐水性、耐候性、耐污染性和施工及维修容易。
4.3 对内墙涂料的基本要求
色彩丰富、细腻、调和。耐碱性、耐水性，耐粉化性良好。透气性良好。涂刷方便，重涂容易。
4.4 对地面涂料的基本要求
耐碱性良好。耐水性良好。耐磨性良好。抗冲击性良好。与水泥砂浆有好的粘结性能。涂刷施工方便，重涂容易。

　 
第三章  工程施工

第一节  土方与基础工程施工

1 土方工程分类及施工要求
1.1 土方工程分类
1.1.1 场地平整。
1.1.2 基坑(槽)开挖。一般开挖深度在5m及其以内的称为浅基坑(槽)，挖深超过5m的称为深基坑(槽)。
1.1.3 基坑(槽)回填。基础完成后的肥槽、房心需回填，
1.1.4 路基修筑。建设工程所在地的场内外道路，以及公路、铁路专用线，均需修筑路基，路基挖方称为路堑，填方称为路堤。
1.2 土方工程施工要求
(1)挖方的边坡坡度确定。
(2)对于较久的土质边坡或易风化的岩石边坡，开挖后应及时采用喷浆、抹面、嵌补、植被等护面措施。
(3)土方宜从上至下、分层分段依次开挖，并随时做成一定的坡势，以利排水。
(4)当地质条件良好，土质均匀且地下水位低于基坑(槽)时，在一定挖土深度内可以不放坡，也可以不加支撑，但挖土深度不宜超过规定。
(5)在原有建筑附近开挖基坑(槽)，如开挖深度大于原有建筑基础埋深时，应保持一定的距离，以免影响原有基础和挖方边坡的稳定。一般应满足下列要求：
L≥(1～2)*H    
L——原有建筑基础底面边缘至挖方坡脚的距离；
H——原有建筑基础底面标高与坑(槽)底标高之差，    
1～2——安全距离系数，无地下水时取1；有地下水时取1．5～2。
(6)基坑(槽)的土质边坡，在开挖过程和敞露期间要注意保护，防止塌方。
2 土方工程机械化施工
2.1 推土机施工
推土机是一种自行式的挖土、运土工具。运距在l00m以内的平土或移挖作填时常采用之，以30-60m为最佳运距。推土机的特点是操作灵活，运输方便，所需工作面较小行驶速度较快，易于转移。推土机可以单独使用，也可以卸下铲刀牵引其他无动力的土方机械. 
2.1.1 推土机的主要作业方式
(1)直铲作业。(2)侧铲作业(3)斜铲作业。
2.1.2 推土机推土的施工方法
(1)下坡推土法。(2)分批集中，一次推送法。(3)并列推土法。(4)沟槽推土法。
2.2 铲运机施工
铲运机有拖式铲运机和自行式铲运机两种。 铲运机的工作装置是铲斗.铲运机的特点是能独立完成铲土、运土、卸土、填筑、压实等工作，对行驶道路要求较低，行驶速度快，操纵灵活，运转方便，生产效率高。常用于坡度在20度以内的大面积场地平整，开挖大型基坑、沟槽，以及填筑路基等土方工程。铲运机可在I-Ⅲ类土中直接挖土、运土，经济运距为600-1500m，当运距为200—350m时效率最高。
2.2.1 铲运机的作业过程
(1)铲土过程。铲运机应保持直线行驶。
(2)运土过程。应尽量降低车辆重心，增加平稳性和安全性。
(3)卸土过程。需要分层铺筑路基时，将铲斗下降到所需铺填高度，适当车速。
(4)返回过程。
2.2.2 铲运机的开行路线
(1)环形路线。(2)8字形路线。
2.2.3 使用铲运机铲土的施工方法
(1)下坡铲土。利用铲运机的重力来增大牵引力提高生产率。
(2)跨铲法。预留土埂，间隔铲土的方法。
(3)助铲法。一般每3-4台铲运机配1台推土机助铲。
2.3 单斗挖土机施工
单斗挖土机是土方开挖常用的一种机械，按其行走装置的不同，分为履带式和轮胎式两类；按其工作装置的不同，可以更换为正铲、反铲、拉铲和抓铲四种；按其传动装置又可分为机械传动和液压传动两种。当场地起伏高差较大、土方运输距离超过1000m，且工程量大而集中时，可采用挖土机挖土，配合自卸汽车运土，并在卸土区配备推土机平整土堆。
2.3.1 单斗挖土机施工特点
1． 正铲挖土机。“前进向上，强制切土”。能开挖停机面以上的I一Ⅳ级土
2．反铲挖土机。“后退向下，强制切土”。能开挖停机面以下的I—Ⅱ级土，适宜开挖深度4m以内的基坑，对地下水位较高处也适用。
3．拉铲挖土机。“后退向下，自重切土”。能开挖停机面以下的I～Ⅱ级土，适宜开挖大型基坑及水下挖土。
4．抓铲挖土机。“直上直下，自重切土”。    
2.3.2 单斗液压挖土机的主要技术性能
最重要的参数有三个，即标准斗容量、机重和额定功率，也称为主参数。用来作为液压挖土机分级的标志参数，反映液压挖土机级别的大小。
标准斗容量：指挖掘Ⅳ级土壤时，铲斗堆尖时的斗容量(m3)。它直接反映了挖土机的能力和效果，并以此选用施工中的配套运输车辆。
机重：指带标准反铲或正铲工作装置的整机重量(t)。
功率：指发动机的额定功率，即正常运转条件下，飞轮输出的净功率(kW)。
3 排水与降水施工
3.1 明排水法施工
明排水法是在基坑开挖过程中，在坑底设置集水坑，并沿坑底周围或中央开挖排水沟，使水流人集水坑，然后用水泵抽走。明排水法宜用于粗粒土层，也用于渗水量小的粘土层。但当土为细砂和粉砂时，地下水渗出会带走细粒，发生流砂现象，导致边坡坍塌、坑底涌砂，难以施工，此时应采用井点降水法。
集水坑设置在基础范围以外，地下水走向的上游。集水坑每隔20—40m设置一个。
3.2 井点降水法施工
井点降水法是在基坑开挖之前，在基坑四周埋设一定数量的流水管(井)，利用抽水设备抽水，使地下水位降落到坑底以下，并在基坑开挖过程中仍不断抽水。这样，可使所挖的土始终保持干燥状态，也可防止流砂发生，土方边坡也可陡些，从而减少了挖方量。
3.2.1 轻型井点。
3~6m
一套抽水设备能带动的总管长度，一般为100～120m。
轻型井点布置，单排、双排、环形等布置方式。
3.2.2 喷射井点
当降水深度超过8m时，宜采用喷射井点。
3.2.3 管井井点。
每个管井单独用一台水泵不断抽水来降低地下水位。在土的渗透系数大、地下水量大的土层中，宜采用管井井点。8~15m。

3.2.4 深井井点：当降水深度超过15m时，宜采用深井井点。
4 填土压实    
4.1 填方压实的施工要求
(1)填方的边坡坡度，应根据填方高度、土的类别、使用期限及其重要性确定。
(2)填方宜采用同类土填筑
(3)基坑(槽)回填前，应清槽，检查基础的结构混凝土达到一定的强度后方可回填。
(4)填方应按设计要求预留沉降量。
(5)填方压实工程应由下至上分层铺填，分层压(夯)实，分层厚度及压(夯)实遍数。
4.2 土料选择与填筑方法
碎石类土、砂土、爆破石渣及含水量符合压实要求的粘性土可作为填方土料。含水量大的粘土不宜做填土用。
4.3 填土压实方法
填土压实方法有：碾压法、夯实法及振动压实法。
平整场地等大面积填土多采用碾压法，小面积的填土工程多用夯实法，而振动压实法主要用于压实非粘性土。

第二节基础工程施工

1 桩基础施工
桩基础根据其在土中受力情况不同，可分为端承桩和摩擦桩。
按施工方法的不同，桩身可分为预制桩和灌注桩两大类。
1.1 钢筋混凝土预制桩施工
钢筋混凝土预制桩常用的断面有方形实心桩与管桩两种。方形桩在尖端设置桩靴。管桩在工厂内用离心法制成。
1.1.1 桩的制作、运输和堆放
(1)桩的制作。长度在10m以下的短桩，一般多在工厂预制，较长的桩，在打桩现场附近露天预制。
(2)运输、堆放。钢筋混凝土预制桩应在混凝土达到设计强度的70％后方可起吊；达到设计强度的100％才能运输和打桩。桩的堆放层数不宜超过四层。
1.1.2 打桩
(1)打桩机具选择。打桩机具主要包括桩锤、桩架和动力装置三部分。施工中常用的桩锤有落锤、单动汽锤、双动汽锤、柴油桩锤和振动桩锤。
(2)打桩前的准备工作。认真处理地上、地下障碍物，在打桩前应根据设计图纸确定桩基轴线，并将桩的准确位置测设到地上。
(3)确定打桩顺序。
一般当基坑不大时，打桩应从中间开始分头向两边或周边进行；当基坑较大时，应将基坑分为数段，而后在各段范围内分别进行。打桩应避免自外向内，或从周边向中间进行。当桩基的设计标高不同时，打桩顺序宜先深后浅；当桩的规格不同时，打桩顺序宜先大后小、先长后短。
(4)打桩施工。打桩工程必须在打桩过程中做好记录。
(5)桩及桩头处理。空心管桩，在打完桩后，桩尖以上1-1．5m范围内的空心部分应立即用细石混凝土填实，其余部分可用细砂填实。
各种预制桩，打桩完毕后，为使桩顶符合设计高程，应将桩头或无法打人的桩身截去。
1.1.3 压桩
(1) 压桩程序。预制桩一般情况下都采取分段压入、逐段接长的方法，
(2)接桩方法。可用焊接法或浆锚法。
1.1.4 振动沉桩
振动沉桩主要适用于砂土、砂质粘土、亚粘土层，在含水砂层中的效果更为显著。但在砂砾层中采用此法时，尚需配以水冲法。 不宜用于粘性土以及土层中央有孤石的情况。
1.2 灌注桩施工
可节省钢材、木材和水泥，消除打桩对邻近建筑物的有害影响。 
1.2.1 钻孔灌注桩
钻孔灌注桩是使用钻孔机械钻孔，然后在孔内安放钢筋笼，浇筑混凝土成桩。
(1)螺旋钻孔灌注桩。当钻到预定深度后，必须在原深处进行空转清土，然后停转提起钻杆。桩孔钻成清孔后，应尽快吊放钢筋笼，灌注混凝土不要隔夜，灌注混凝土时应分层进行。
(2)大直径钻孔扩底桩。大直径钻孔灌注桩一般是指桩身直径大于70cm，    场地平整+放桩位线+钻孔机就位+机械钻直孔+人工清直孔及扩孔+扩孔清底+检查+放钢筋笼+灌注混凝土。
1.2.2 冲击振动灌注桩
冲击振动灌注桩是用落锤或蒸汽锤将桩管(钢管)打人土中成孔，当桩管打至要求的贯人度或标高后，检查管内有无泥浆或水进入，即可灌注混凝土。待混凝土灌满桩管后，开始拔管，拔管时要使速度均匀，同时使管内混凝土保持略高于地面，这样一直到桩管全部拔出地面为止。然后放钢筋骨架，灌注混凝土，拔出桩管而成桩。
1.2.3 振动灌注桩
振动灌注桩的机械设备与冲击振动灌注桩基本相同，不同的是以激振器代替桩锤。桩管下端装有活瓣桩尖，桩管上部与振动桩锤刚性连接。
施工时，将桩管下端活瓣合拢，利用振动机及桩管自重，把桩尖压人土中。当桩管沉到设计标高后，停止振动，将混凝土灌人桩管内
混凝土浇灌完毕，再次开动沉桩机和卷扬机拔出桩管，边振边拔，桩管内的混凝土被振实而留在土中成桩。
拔管方法根据承载力的不同要求，可分别采用单振法、复振法和反插法。
振动灌注桩的承载力比同样条件的钻孔灌注桩高50％-80％。单振法的桩截面比沉人的钢管扩大30％，复振法扩大80％，反插法扩大50％左右。
1.2.4 爆扩灌注桩
爆扩灌注桩又称爆扩桩，是由桩柱和扩大头两部分组成。施工时一般采用简易的麻花钻(手工或机动)在地基上钻出细而长的小孔，然后在孔内安放适量的炸药，利用爆炸的力量挤土成孔(也可用机钻成孔)；接着在孔底安放炸药，利用爆炸的力量在底部形成扩大头。
爆扩桩成孔方法有两种，即一次爆扩法及二次爆扩法。
2 基坑围护
当不能按要求放坡，甚至不允许放坡，可采用设置土壁支撑的施工方法。
2.1 横撑式支撑
开挖较狭窄的基坑或沟槽时，多采用横撑式支撑。横撑式支撑根据挡土板放置的方式不同，可分为水平挡土板和垂直挡土板；前者又可分为断续式和连续式。
2.2 板桩支撑
板桩是一种支护结构，既挡土又防水。把钢板桩互相连接就形成钢板桩墙。
3 地基处理
土木工程的地基问题，概括地说，可包括以下四个方面：
(1)强度和稳定性问题。
(2)压缩及不均匀沉降问题。
(3)地基的渗漏量超过允许值时，会发生水量损失导致发生事故。
(4)地震、机器以及车辆的振动、波浪作用和爆破等动力荷载可能引起地基土，特别是饱和无粘性土的液化、失稳和震陷等危害。

第三节    砌筑工程施工

砌筑工程是一个综合施工过程，它包括砂浆制备、材料运输、搭设脚手架及砌块砌筑等施工过程。

1 砌砖与砌块施工
1.1 砌砖施工
1.1.1 砖基础的砌筑
一般砌体基础必须采用烧结普通砖和水泥砂浆砌成。
在大放脚下面为基础垫层。垫层一般为灰土、碎砖三合土或混凝土等。
在墙基顶面应设防潮层，地下水位较深或无地下水时，防潮层一般为20mm厚1：2．5防水砂浆，位置在底层室内地面以下一皮砖处；地下水位较浅时，防潮层一般用60mm厚配筋混凝土带，宽度同墙身。为增加基础及上部结构刚度，砌体结构中防潮层与地圈梁合二为一，地圈梁高度为180-300mm。
砌筑砌体基础时应注意以下各点：
    (1)砌筑前，清扫湿润。
    (2)必须在垫层转角处、交接处及高低处立好基础皮数杆。
    (3)砌筑时，可依皮数杆先在转角及交接处砌几皮砖，再在其间拉准线砌中间部分。其中第一皮砖应以基础底宽线为准砌筑。
    (4)内外墙的砖基础应同时砌起。
    (5)大放脚部分一般采用一顺一丁砌筑形式。
    (6)宽度超过300mm的洞口，应砌筑平拱或设置过梁。
    (7)砌完基础后，应及时回填。回填土应在基础两侧同时进行。
1.1.2 砌砖工艺。
(1)抄平放线。
(2)摆砖。摆砖即撂底，先用干砖块试摆，
(3)立皮数杆。砌筑时控制砖砌体竖向尺寸的标志。皮数杆一般立于房屋的四大角、内外墙交接处、楼梯间及洞口多的地方。
(4)盘角、挂线。先在墙角砌4～5皮砖，称为盘角，然后根据皮数杆和已砌的角挂线，作为砌筑中间墙体的依据，以保证墙面平整。一砖半及以上厚的墙都要双面挂线。
(5)砌筑。砖墙的操作方法，通常采用“三—砌砖法”，即—铲灰、—块砖、—挤揉的方法。
(6)勾缝、清理。墙较薄时，可利用砌筑砂浆随砌随勾缝，称做原浆勾缝；墙较厚时，待墙体砌筑完毕后，用1：1水泥砂浆勾缝，称做加浆勾缝。
1.1.3 砖墙砌筑的基本要求。
(1)横平竖直。
(2)砂浆饱满。砌体水平灰缝的砂浆饱满度要达到80％以上.
(3)上下错缝。砖块错缝搭接长度不应小于1／4砖长。
(4)接槎可靠。斜槎长度不应小于高度的2／3。留斜槎确有困难时，才可留直槎。直槎必须做成阳槎，并加设拉结筋。拉结筋沿墙高每500mm留一层，每120mm厚墙留一根，但每层最少为两根。
4、偏差要求见教材3.3.1-3.3.2
1.2 砌块施工
1.2.1 若设计无具体规定，砌块应按下列原则排列： 
    (1)尽量多用主规格的砌块或整块砌块，减少非主规格砌块的规格与数量；
    (2)砌筑应符合错缝搭接的原则，搭砌长度不得小于块高的1／3，且不应小于150mm，当搭砌长度不足时，应在水平灰缝内设2Φ4的钢筋网片；
    (3)外墙转角处及纵横墙交接处，应交错咬槎砌筑；
    (4)局部必须镶砖时，应尽量使砖的数量达到最低限度，镶砖部分应分散布置。
1.2.2 砌块的运输和堆放。小型砌块单块的重量约在100～150kg之间。
1.2.3 砌块吊装顺序。砌块的吊装一般按施工段依次进行，其次序为先外后内、先远后近、先下后上，在相邻施工段之间留阶梯形斜槎。
1.2.4 砌块吊装的主要工序
(1)铺灰。    (2)砌块安装就位。   （3）校正。    (4)灌缝。  (5)镶砖。
2 砌石
2.1 毛石基础施工
水泥砂浆用M2．5～M5级，在铺砌第一皮毛石时，基底如为素土，可不铺砂浆；基底如为各种垫层，应先铺4cm左右的砂浆.毛石砌到室内地坪以下5cm处，应设置防潮层.
2.2 石墙施工
分层砌筑，每层高300～400mm，每层中间隔lm左右砌与墙同宽的拉结石石墙每天的砌筑高度不应超过1．2m，分段砌筑时所留踏步槎高度不超过一步架。
3 砌筑砂浆
3.1 原材料要求
水泥标号不明或出厂日期超过3个月等情况，应经试验鉴定后方可使用。不同品种的水泥不得混合使用。砂浆宜采用中砂并过筛。对于水泥砂浆和强度等级不同砂中含泥量有不同要求. 采用混合砂浆时，应将生石灰熟化成石灰膏，熟化时间不少于7d.对于磨细生石灰粉，其熟化时间不得少于1d。严禁使用脱水硬化的石灰膏。 
3.2 砂浆强度
砂浆强度等级是以标准养护及正常湿度条件下的室内不通风处养护，龄期为28d的试块抗压强度为准。砂浆强度等级分为M15、M10、M7．5，、M5、M2．5、M1、M0.4七个等级。
3.3 砂浆制备与使用
一般来说，对于干燥及吸水性强的块体，砂浆稠度应采用较大值，对于潮湿、密实、吸水性差的块体宜采用较小值。  
水泥砂浆的可塑性和保水性较差，使用水泥砂浆砌筑时，砌体强度低于相同条件下用混合砂浆砌筑的砌体强度。一般仅对高强度砂浆及砌筑处于潮湿环境下的砌体时，采用水泥砂浆。  
砂浆应随拌随用，水泥砂浆和水泥混合砂浆必须分别在拌成后3h和4h内使用完毕。

　 

第四节   钢筋混凝土工程施工

1 钢筋工程
1.1  钢筋验收
钢筋进场应有出厂质量证明书或试验报告，每捆(盘)钢筋应有标牌，并分批验收堆放。验收内容包括查对标牌、外观质量检查及力学性能，合格后方可使用。
1.2 钢筋的加工与安装
1.2.1 钢筋加工
钢筋的加工一般包括冷拉、调直、除锈、剪切、弯曲、绑扎、焊接等工序。
1.2.2 钢筋安装
钢筋安装或现场绑扎应与模板安装配合。
钢筋在混凝土中应有一定厚度的保护层。
1.3 钢筋连接
1.3.1 焊接连接  
常用焊接方法有：闪光对焊、电弧焊、电阻点焊、电渣压力焊、埋弧压力焊、气压焊等。钢筋的焊接效果与钢材的可焊性和焊接工艺有关。当环境温度低于—50C，即为钢筋低温焊接，这时应调整钢筋焊接工艺参数。当风力超过4级时，应有挡风措施。当环境温度低于—20。时，不得进行焊接。
1.3.1.1 闪光对焊。闪光对焊广泛应用于钢筋纵向连接及预应力钢筋与螺丝端杆的焊接。
1.3.1.2 电弧焊。电弧焊广泛应用在钢筋的搭接接长，钢筋骨架的焊接，钢筋与钢板的焊接，装配式结构接头的焊接和各种钢结构的焊接。
1.3.1.3 电阻点焊。钢筋骨架或钢筋网中交叉钢筋的焊接宜采用电阻点焊。
1.3.1.4 电渣压力焊。现浇钢筋混凝土结构中直径14-40mm的钢筋竖向接长。
1.3.1.5 气压焊。适用于竖向钢筋的连接，也适用于各种方面布置的钢筋连接。当不同直径钢筋焊接时，两钢筋直径差不得大于7mm。
1.3.2 绑扎连接   
同一构件中相邻纵向受力钢筋的绑扎搭接接头宜相互错开。绑扎搭接接头中钢筋的横向净距不应小于钢筋直径，且不应小于25mm。 钢筋绑扎搭接接头连接区段的长度为1．2搭接长度，凡搭接接头中点位于该连接区段长度内的搭接接头均属于同一连接区段。
1.3.3 机械连接
钢筋机械连接有挤压连接和锥形螺纹连接。
2 模板工程
2.1 模板结构由模板和支架两部分组成。
模板是新浇混凝土结构或构件成型的模型，使硬化后的混凝土具有设计所要求的形状和尺寸；支架部分的作用是保证模板形状和位置。
2.2 模板安装应满足下列要求：
    模板的接缝不应漏浆； 
    模板与混凝土的接触面应清理干净并涂刷隔离剂， 
    浇筑混凝土前，模板内的杂物应清理干净；
    对长度不小于4m的钢筋混凝土梁、板，其模板应按设计要求起拱。
2.3 模板的支设
钢筋混凝土结构的模板系统是由模板、支撑及紧固件等组成。要求：
 (1)保证结构和构件各部分的形状、尺寸和相互间位置的正确性；
 (2)具有足够的稳定性、刚性和强度；
 (3)构件简单，装拆方便，能多次周转使用；
 (4)模板的接缝严密，不得漏浆。  
2.3.1 现浇整体式结构模板支设方法    
 (1)阶梯形柱基础模板。第一阶由四块边模拼成，第二阶模板通过轿杠置于第一阶上。
 (2)矩形柱模板。  柱箍要有一定的强度，以抵抗混凝土浇筑时的侧压力及保证板的刚度。柱模底部留有清扫口，上部开有与梁模板连接的缺口。沿高度每隔2m左右开有供浇筑混凝土的浇筑口。独  立柱子应在模板四周支上斜撑，以保证其垂直度。
 (3)矩形单梁模板。下面用支柱支承，间距1m左右。
 (4)楼板模板。楼板模板一般用定型模板支承在楞木(又称搁栅)上，楞木支承在梁侧模板外的托板上。
 (5)楼梯模板。一般先支平台梁横板，再装楼梯斜梁或楼梯底模板。
2.3.2 组合钢模板连接
  一般有两种方式，一是在边框上不钻孔，用楞木来固定模板；二是在边框上按一定模数钻孔，用回形销、U形卡或螺栓连接。
2.3.3 台模支设程序
组装与就位---脱模---飞出。
2.3.4 塑料模壳支设
绘制支模排列图---立钢支柱---按装钢龙骨---安放模壳；模壳的排列在一个柱网内应由中间向两端排放。
2.4 模板拆除
模板拆除必须待混凝土达到一定强度才能进行，拆模程序一般是先拆非承重部分、后拆承重部分，先拆侧模、后拆底模。
框架结构模板的拆除顺序一般是柱---楼板---梁侧模---梁底模。
后张法预应力混凝土结构构件，侧模宜在预应力张拉前拆除；
底模支架不应在结构构件建立预应力前拆除。
3 混凝土工程
3.1 混凝土的制备
钢筋混凝土结构、预应力混凝土结构中，严禁使用含氯化物的水泥。
预应力混凝土结构中，严禁使用含氯化物的外加剂。钢筋混凝土结构中，当使用含氯化物的外加剂时，混凝土中氯化物的总含量应符合现行国家标准规定。
混凝土用的粗骨料，其最大颗粒粒径不得超过构件截面最小尺寸的1／4，且不得超过钢筋最小净距的3／4。对混凝土实心板，骨料的最大粒径不宜超过板厚的1／3，且不得超过40mm。
3.1.1 混凝土配合比
3.1.2 混凝土搅拌机  
混凝土搅拌机按其工作原理，可以分为自落式和强制式两大类。
自落式混凝土搅拌机适用于搅拌塑性混凝土。
强制式搅拌机宜搅拌干硬性混凝土和轻骨料混凝土。
3.1.3 搅拌制度投料顺序等。  
投料顺序有三种：一次投料法、二次投料法、两次加水法。
一次投料法：强制式是将砂、石、水泥装入料斗，一次投入搅拌机内，同时加水进行搅  拌；对自落式则是先投入砂(或石子)，再投水泥，然后投人石子(或砂)，将水泥夹在砂、石  之间，最后加水搅拌。
二次投料法：分为预拌水泥砂浆法和预拌水泥净浆法。前者是先将水泥、砂和水投入搅  拌筒内进行搅拌，成为均匀的水泥砂浆后，再加入石子搅拌成均匀的混凝土；后者是先将水  泥和水充分搅拌成均匀的水泥净浆后，再加入砂和石搅拌成混凝土。
两次加水法：亦称“裹砂石法混凝土搅拌工艺”。先将全部的石子、砂和70％拌合水投  入搅拌机，拌合15s，使骨料湿润，再投入全部水泥搅拌30s左右，然后加入30％拌合水再搅拌60s左右即可。
3.2 混凝土的运输
混凝土的运输应以最少的转运次数和最短的时间，到达浇筑地点，初凝前浇筑完毕；运  输中应保持混凝土的均质性；混凝土的运输应保证混凝土工程的浇筑量。
混凝土的运输方法分为地面运输、垂直运输和楼地面运输。
3.3 混凝土的浇筑
3.3.1 一般规定
浇筑前应检查模板、钢筋、预埋件是否符合设计及规范要求，钢筋及模板内的杂物要清扫干净；浇筑应由低向高处分层浇筑，分层厚度应符合要求；浇筑竖向结构混凝土前应铺底浆，浇筑高度不得超过3m；浇筑应连续进行，其必须间歇时间不得超过规定要求。
3.3.2 施工缝   
施工缝宜留置在结构受剪力较小且便于施工的部位。在施工缝处浇筑混凝土时，必须待已浇筑混凝土的抗压强度不小于1．2N／mm：以后才可进行。
3.3.3 大体积混凝土结构浇筑
大体积混凝土结构的浇筑方案，可分为全面分层、分段分层和斜面分层三种。目前应用较多的是斜面分层法。
3.3.4 混凝土的捣实
     内部振动器又称插入式振动器，是施工现场使用最多的一种，为使上下层混凝土结合成整体，振动棒插人下层混凝土的深度不应小于5cm。
    表面振动器又称平板振动器，适用于振捣楼板、地面、板形构件和薄壳等薄壁构件。
    外部振动器又称附着式振动器，它是直接固定在模板上，适用于振捣断面较小或钢筋较密的柱、梁、墙等构件。
3.4 混凝土养护
有标准养护、热养护和自然养护三种方法。
3.4.1 标准养护
    混凝土在温度为20度(土3度)，相对湿度为90％以上的潮湿环境或水中的条件下进行的养护，称为标准养护。
3.4.2 热养护
    为了加速混凝土的硬化过程，将其置于较高温度条件下进行硬化的养护，称为热养护。常用的热养护方法是蒸汽养护。
3.4.3 自然养护
    在常温下(平均气温不低于+5度)采用适当的材料覆盖混凝土，并采取浇水润湿、防风防干、保温防冻等措施所进行的养护，称为自然养护。混凝土的自然养护应符合下列规定：

第五节  预应力混凝土工程

1 预应力钢筋的种类
1.1 冷拔低碳钢丝
比原材料屈服强度显著提高，但塑性降低，适用于小型构件的预应力筋。
1.2 冷拉钢筋
可直接用作预应力钢筋。
1.3 碳素钢丝(消除应力钢丝)
钢丝的表面需经过刻痕处理以保证高强钢丝与混凝土具有可靠的粘结。
1.4 钢绞线
钢绞线的强度较高。高强、低松驰钢绞线大量应用于工程中。
1.5 热处理钢筋
2 对混凝土的要求
在预应力混凝土结构中，混凝土的强度等级不应低于C30；当采用钢绞线、钢丝、热处理钢筋作预应力钢筋时，混凝土强度等级不宜低于C40。
在预应力混凝土构件的施工中，不能掺用对钢筋有侵蚀作用的氯盐、氯化钠等，否则会发生严重的质量事故。
3 先张法
3.1 先张法是在浇筑混凝土前张拉预应力钢筋，并将张拉的预应力钢筋临时固定在台座或钢模上，然后再浇筑混凝土。待混凝土达到一定强度(一般不低于设计强度等级的70％)，保证预应力筋与混凝土有足够的粘结力时，放松预应力筋，借助于混凝土与预应力筋的粘结，使混凝土产生预压应力。
台座（墩式台座，槽式台座）、夹具（张拉夹具和锚固夹具）、张拉机械（穿心式千斤顶、卷扬机、电动螺杆张拉机。）

3.2 先张法施工工艺。
预应力筋的张拉可采用单根张拉或多根同时张拉。多根预应力筋同时张拉时，必须事先调整初应力，使其相互之间的应力一致，张拉过程中应抽查预应力值，其偏差不得大于或小于按一个构件全部钢丝预应力总值的50％，在浇筑混凝土前发生断裂或滑脱的预应力筋必须予以更换。
4 后张法
4.1 后张法是先浇筑混凝土，后张拉钢筋的方法。在制作构件或块体时，在放置预应力筋的部位留设孔道，待混凝土达到设计规定的强度后，将预应力筋穿入预留孔道内，用张拉机具将预应力筋张拉到设计规定的强度后，借肋锚具把预应力筋锚固在构件端部，最后进行孔道灌浆。
锚具、张拉机械（拉杆式千斤顶、穿心式千斤顶、锥锚式双作用千斤顶）

4.2 后张法施工工艺。
孔道的留设。
A、管抽芯法。
B、胶管抽芯法。
C、预埋波纹管法。
后张法张拉程序与先张法相同。
4.3 预应力筋张拉
张拉预应力筋时，构件混凝土的强度应按设计规定，如设计无规定，则不低于设计的混凝土立方体抗压强度标准值的70％。
4.4 孔道灌浆
预应力筋张拉后，应随即进行孔道灌浆，以防预应力筋锈蚀，同时增加结构的抗裂性和耐久性。灌浆必须连续进行，一次灌完。 

　 

第六节  装配式框架结构吊装、滑升模板工程施工

1 装配式框架吊装工程
1.1 构件吊装前的准备工作
构件吊装前的准备工作包括：场地的清理，道路的修筑，构件的运输、就位、堆放、拼装、检查、弹线、编号及吊装机具的准备等。
1.2 起重机械选择与布置
1.2.1 起重机械选择。装配式框架结构安装时，起重机的选择要根据建筑物的结构型式、高度、构件重量及吊装工程量确定。
1.2.2 起重机的平面布置。单侧布置、双侧或环形布置、跨内单行布置和跨内环形布置。
(1)单侧布置。当房屋平面宽度较小，构件也较轻时，塔式起重机可单侧布置。此时起重半径应满足：
    R≥a+ b   
R——塔式起重机吊装最大起重半径(m)；
b——房屋宽度(m)；
a——房屋外侧至塔式起重机轨道中心线的距离，
a=外脚手的宽+1／2 轨距+0．5m。
(2)双侧布置。当建筑物平面宽度较大或构件较大，单侧布置起重力矩 满足不了构件的吊装要求时，起重机可双侧布置，每侧各布置一台起重机，其起重半径应满足；
    R≥a+b/2    
(3)环形布置。如果工程不大，工期不紧，两侧各布置一台塔吊将造成机械上的浪费。因此可环形布置，仅布置一台塔吊就可兼顾两侧的运输．
当建筑物四周场地狭窄，起重机不能布置在建筑物外侧，或者由于构件较重、房屋较宽，起重机布置在外侧满足不了吊装所需要的力矩时，可将起重机布置在跨内，其布置方式有跨内单行布置和跨内环行布置两种。
1.3 结构吊装方法与吊装顺序
1.3.1 分件吊装法。
(1)分层分段流水吊装法。
(2)分层大流水吊装法。
吊装不需要频繁变换索具，工作效率高

1.3.2 综合吊装法。综合吊装法是以一个节间或若干个节间为一个施工段，以房屋的全高为一个施工层来组织各工序的流水。起重机把一个施工段的构件吊装至房屋的全高，然后转移到下一个施工段。
采用综合吊装法，每次吊装不同构件需要频繁变换索具，工作效率低。
1.4 构件吊装工艺
1.4.1 柱子的吊装。对12m以内的柱子可采用一点绑扎和旋转法起吊，对14～20m的长柱用二点绑扎起吊，对更长更重的柱可用三点或多点绑扎。
1.4.2 梁板的安装。梁板在安装前，应在安装面上铺垫砂浆。楼板一般都是直接搁置在梁或叠合梁上，接缝浇筑细石混凝土。
2 滑升模板工程
2.1 滑升模板施工方法
在建筑物或构筑物底部，按照建筑物平面或构筑物平面，沿其墙、柱、梁等构件周边安装高1．2m左右的模板和操作平台，随着向模板内不断分层浇筑混凝土，利用提升设备不断向上滑升模板，逐步完成建筑物或构筑物的混凝土浇筑工作。
2.2 能节约大量的模板，节省劳动力，而且施工速度快，能保证工程质量，但耗钢量大，滑模装置的一次性投资较大。
2.3 滑升模板的组成(由模板系统,操作平台系统,提升系统 、施工精度控制系统  组成)
2.3.1 模板系统。
(1)模板。模板的作用是使混凝土按照结构的形体尺寸准确成型，并承受新混凝土的侧压力、冲击力和滑升时混凝土对模板的摩阻力。
(2)围圈。围圈的作用是固定模板位置，保证模板所构成的几何形状不变。
(3)提升架。提升架的作用是固定围圈的位置，防止模板的侧向变形，在滑升过程中将全部垂直荷载传递给千斤顶，把模板系统和操作平台系统连成一体。
2.3.2 操作平台系统，
(1)操作平台。操作平台是运输、堆放材料和施工机具、设备的场所，也是施工人员施工操作的场所。
(2)上辅助平台。上辅助平台即在操作平台上部再搭设的一层平台，用于运送混凝土及吊运、堆放材料和工具。
(3)内、外吊脚手架。内、外吊脚手架是修整混凝土表面，检查混凝土质量，调整和拆除模板，支设梁底模板的场所。
2.3.3 提升系统。
(1)支承杆。支承杆是千斤顶向上爬升的轨道，也是滑升模板的承重支柱，承受施工过程中的全部荷载。支承杆一般用直径25mm以上的圆钢冷拉后制成。支承杆的长度一般在4m左右，上下支承杆的连接方式有三种：焊接连接、榫接连接和丝扣连接。
(2)千斤顶。千斤顶有手动、液压传动和电传动三类。
(3)提升操纵装置。液压千斤顶的运转是由液压传动系统控制的。液压传动系统主要由能量转换装置(油泵、千斤顶)、能量控制和调节装置(各种阀类)、辅助装置(油箱、滤油器、压力表、油管和管接头等)三部分组成。
2.3.4 施工精度控制系统
施工精度控制系统主要包括水平度和垂直度观测与控制装置以及通讯联络设施等。
(1)水平度和垂直度观测设备，可采用水准仪、自动安平激光测量仪、经纬仪、激光垂直仪以及线锤等，其精度不应低于1／10000；
(2)施工精度的控制装置；
(3)通讯联络设施，有线或无线电话(对讲机)以及其他声光信号联络设施。
2.4 滑升模板施工工艺 
2.4.1 滑升模板的组装。
2.4.2 钢筋的绑扎。钢筋的绑扎速度要与混凝土的浇灌速度相配合。
2.4.3 混凝土的浇筑。
(1)混凝土配合比设计要求。滑升模板施工所用的混凝土，要求和易性好，不易产生离析、泌水现象，因此细骨料比例稍大，粗骨料的粒径应小一些，坍落度40～60mm。混凝土的合适出模强度，一般控制在0．05～0．25Mpa。
(2)混凝土浇筑工艺。混凝土应分段分层整圈浇筑，做到各段在同一时间内浇完同一层混凝土，分层的厚度为200mm左右。
2.4.4 滑模施工，浇筑混凝土与滑升模板交错进行，整个过程可以分为三个阶段：
    1）初浇初升。在模板组装后，即进行初浇，初浇高度为600—700mm，分2—3层浇筑，约需3～4h。
    2）随浇随升。滑升模板初升后，即开始随浇随升阶段。此时，混凝土的灌筑与绑扎钢筋、滑升模板各工序相互交替进行，每200mm为一施工层分层灌筑。
    3)末浇。混凝土灌至最后lm时，即为末浇阶段。此时应注意抄平找正，余下的混凝土一次浇平。
2.4.5 模板的滑升。
(1)初升。当混凝土初凝并具有0．05～0．25Mpa的出模强度时，即可进行模板初升阶段的试升工作，将所有的千斤顶同时升起约50mm，观察混凝土凝固情况，判断混凝土能否脱模。试升情况正常即可进行初升，将整个模板升高150～200mm，并对滑升模板进行全面检查、调整，然后转入正常滑升。
(2)正常滑升。正常滑升阶段模板的滑升速度：民用建筑墙体为150～250mm／h，工业建筑200～350mm／h。正常滑升时，每次滑升的间隔时间不宜超过1h。
(3)末升。模当模板滑升至距建筑物顶部标高lm左右时，滑模即进入完成滑升阶段，此时应放慢滑升速度，并进行准确的抄平和找正工作，以使最后一层混凝土能够均匀地交圈，保证顶部标高及位置的正确。
2.4.6 模板拆除。模板滑升到顶后，凡能拆除的设备应立即拆除，以减轻操作平台的负荷。当混凝土达到设计强度等级的70％后，再将滑升模板未拆除部位拆除，滑升模板的拆除顺序，一般是先拆除液压控制台和管路，然后拆除模板、围圈、吊脚手架、操作平台、千斤顶及提升架等。
3 滑框倒模施工工艺
3.1 滑框倒模的组成
滑框倒模施工工艺的提升设备和模板装置与一般滑模基本相同，亦由液压控制台、油路、千斤顶及支承杆和操作平台、围圈、提升架、模板等组成。
3.2 滑框倒模的施工程序
施工墙体结构的程序：  绑一步横向钢筋+安装上一层模板---浇灌一步混凝土---提升一层模板高度---拆除脱出的下层模板，清理后，倒至上层使用
第七节  装饰工程施工

1 一般抹灰
1.1 一般抹灰的分类
一般抹灰按建筑物要求分为普通抹灰、中级抹灰、高级抹灰三个等级，见教材表3．7．1所示。此表很重要，需要记忆。
按照砂浆的组成材料不同，一般抹灰分为以下几种：
 (1)水泥砂浆抹灰。
 (2)混合砂浆抹灰。
 (3)石灰砂浆抹灰。
 (4)石膏灰抹灰。
 (5)纸筋灰抹灰。在石灰膏中加入一定量纸筋混合而成。纸筋是为了提高石灰膏的抗裂性而特意加的。
 (6)聚合物水泥砂浆抹灰。在水泥砂浆中掺入水泥用量的10％—20％的107胶，以提高砂浆的粘结性。
    一般抹灰的砂浆可按表3．7．2参考采用。此表很重要，需要记忆。
1.2 石灰砂浆抹灰

1.3 水泥砂浆抹灰



2 水泥砂浆地面层
2.1 施工准备
材料；地面垫层中各种预埋管线已完成；施工前应在四周墙身弹好+50cm的水平墨线；门框已立好；墙、顶抹灰已完，屋面防水已做。
2.2 施工方法
2.2.1 基层处理
基层处理方法为先将基层上的灰尘扫掉，剔掉灰浆皮和灰渣层，用10％的火碱水溶液刷掉基层上的油污，并用清水及时将碱液冲净。
2.2.2 弹线、找标高
2.2.3 洒水
2.2.4 抹灰饼和标筋(或称冲筋)。
2.2.5 搅拌砂浆
面层水泥砂浆的配合比不低于1：2，其稠度(以标准圆锥体沉人度计)不大于  3．5cm。
2.2.6 刷水泥砂浆结合层
2.2.7 铺水泥砂浆
2.2.8 养护
3 木隔断
3.1 施工准备
骨架：一般可选用松木或杉木，含水率不超过8％。
防火材料：对隔断的木材均需涂刷防火涂料。
室内弹出+50cm标高线。
主体结构为砖结构墙、柱时，在与木隔断交接处，按100cm间距预埋防腐木砖。
3.2 施工方法
全封隔断墙室内装饰中的木结构墙身均需防火处理，应在制作墙身木龙骨上与木夹板的背面涂刷三遍防火漆。
有门窗木隔断，对于各种木隔墙的门框竖向木方，均采用铁件加固法。
4 瓷砖、面砖面层
4.1 基层处理
(1)混凝土基层。镶贴饰面的基体表面应具有足够的稳定性和刚度，同时对光滑的基体表面应进行凿毛处理。  
(2)砖墙基体。墙面清扫干净，提前一天浇水湿润。
4.2 抹底灰
先刷一道掺入量占水泥重量10％的107胶水泥素浆，紧跟着分层分遍抹底层砂浆(常温时采用配合比为1：3水泥砂浆)。
4.3 弹线、排砖
4.4 浸砖  浸水后的瓷砖瓷片应阴干备用，阴干的时间一般为3-5h。
4.5 铺贴
  (1)外墙面铺贴。镶贴顺序应自下而上分层分段进行，每段内镶贴程序也应是自下而上进行，而且要先贴附墙柱面，后贴大墙面，再贴窗间墙。
  (2)内墙面铺贴。调制糊状的水泥浆，其配合比为水泥：砂；1：2(体积比)，另外掺加水泥重量3％-4％的107胶水。
5 油漆
各种油漆施工应涂饰均匀、粘结牢固，不得漏涂、透底、起皮和反锈。多数的特点是：
1．材料： 涂料：填充料：稀释剂：催干剂。
2、施工环境应通风良好，湿作业已完并具备一定的强度，环境比较干燥。
施工时环境温度一般不宜低于10度，相对湿度不宜大于60％。施工地点要通风良好。未安玻璃前，应有防风措施，否则，遇刮大风天气不得进行施工。
3、大面积施工前，应事先做样板间，经有关质量部门检查鉴定合格后，方可组织班组进行大面积施工。
4、施工前，应对木门窗等木材外形进行检查，有变形不合格者，应拆换。木材制品含水率不大于12％。
6 玻璃幕墙
6.1 玻璃幕墙结构形式
其主要部分的构造分为两方面，一是饰面的玻璃，二是固定玻璃的骨架。
玻璃幕墙常用结构：型钢骨架、铝合金型材骨架（明框式、半隐框式、竖条框）、无骨架玻璃幕墙（设置肋玻璃、不没置肋玻璃）。
6.2 施工方法
1．安装紧固连接件；2．固定竖向主龙骨；3．固定横向次龙骨；4．安装玻璃；
第八节  道路工程施工

1 路基施工
路基施工包括路基土、石方施工、路基整修、路基排水及防护施工等。
1.1 路基施工的准备工作及基本方法
施工前准备工作包括组织准备、物质准备和技术准备。
1.2 路基施工基本方法
(1)人工施工：人工使用工具进行施工的方法。
(2)简易机械化施工：以人力为主，一些工序辅之以机械或简易机械。
(3)水力机械化施工：利用水力机械(水泵、水枪)进行施工的方法。
(4)爆破法施工：利用爆破进行施工，是石质路堑开挖的基本方法，亦用于季节性冰冻地区冬季路基施工。
(5)机械化施工：使用配套机械，使各工序全面实现综合机械化施工。
1.3 路基土方施工
路基土方作业的工作内容，由开挖、运输、填堆、压实和整修五个环节构成。
1.3.1 路堤的填筑
路堤的填筑方法有水平分层填筑法、竖向填筑法和混合填筑法三种。
1.3.2 路堑的开挖
土质路堑的开挖方法有横挖法、纵挖法和混合法几种。
1.3.3 路基石方施工
主要工序有：炮位选择、凿孔、装药、药孔的堵塞、起爆、清方等。
爆破方法按炮空直径分为浅孔爆破和深孔爆破两种。
装药方式通常有集中药包、分散药包、药壶药包、坑道药包等。
2 路面施工
路面施工包括备料、路床施工、路面基层施工、路面面层施工、路容整修等。
2.1 路面基层的施工
1．水泥稳定土基层的施工；2．石灰稳定土基层的施工；3．石灰工业废渣稳定土基层的施工；4．级配型集料基层的施工；5．填隙碎石基层施工。
2.2 路面面层施工
2.2.1 沥青路面面层施工
沥青路面按施工方法分为层铺法、路拌法和厂拌法。
2.2.2 水泥混凝土路面施工
(1)水泥混凝土路面小型机具施工；
(2)水泥混凝土路面轨道摊铺机施工；适用于高级公路混凝土路面。
(3)水泥混凝土路面滑模式摊铺机施工。自动化程度最高，一次成型，可达到较高的路面平整度。
3 筑路机械
常用的筑路机械有平地机、摊铺机、压路机和洒布机等。
第九节  桥梁工程施工

1 桥梁下部结构施工
1.1 桥梁墩台施工
桥梁墩台按其施工方法分为整体式墩台和装配式墩台两大类，相应的施工方法也分为两大类：一类是整体式墩台的现场就地浇筑与砌筑；一类是装配式墩台的拼装预制类施工。
1.1.1 整体式墩台施工  
石砌墩台；混凝土墩台
1.1.2 装配式墩台施工 
砌块式墩台施工；柱式墩施工

1.2 墩台基础施工
1.2.1 明挖扩大基础施工
扩大基础的施工方法通常是采用明挖的方式进行的。其施工的主要内容包括基础的定位放样、基坑开挖、基底处理以及砌筑、浇筑基础结构物等。
1.2.2 桩与管柱基础施工
沉入桩常用的施工方法有锤击沉桩（中密沙类土，粘性土）、射水沉桩（坚硬土，沙夹卵石层）、振动沉桩（沙质土等）、静力压桩（亚粘土层）、水中沉桩等。管柱基础施工是在水面上进行，按施工时是否需设置防水围堰而技术难度有所不同。
1.2.3 沉井基础施工
沉井基础施工的主要内容包括沉井制造、下沉、基底清理、封底、填充及灌注顶盖板等。可在水中挖土。
2 桥梁上部结构的施工
桥梁上部结构的施工主要是指其承载结构的施工。
2.1 桥梁承栽结构的施工方法
桥梁承载结构的施工方法多种多样，常用的有：支架现浇法、预制安装法、悬臂施工法、转体施工法、顶推施工法、移动模架逐孔施工法、横移施工法、提升与浮运施工。
2.2 梁式桥施工
1．简支梁(板)桥
通常采用支架现浇法和预制安装法，后者主要用于预应力混凝土梁(扳)桥施工。
2．等截面连续梁(板)桥
(1)逐孔现浇法；(2)先简支后连续法； (3)顶推法。
3．预应力混凝土变截面连续梁桥 
施工方法有支架现浇法及悬臂施工法，前者适用于旱地且跨径不太大的桥梁。
4．预应力混凝土连续刚构桥
    一般采用悬臂浇筑法施工。
5．钢梁桥
    钢梁桥架设方法很多，主要有整孔吊装法、支架拼装法、缆索吊拼装法、转体法、顶推法、拖拉法和悬臂拼装法。拖拉法与悬臂法使用较多。
2.3 拱式桥施工
1．石拱桥主拱圈施工
    一般采用拱架法施工，拱架形式有满堂式、撑架式等。
2．系杆拱桥施工
最简便的施工方法是支架法。对于大跨径单孔系杆拱桥，一般先利用缆索吊装或转体(对飞燕式)架设钢管拱圈，待拱形成后，再浇注管内混凝土和吊装桥道粱。
3．整体型上承式拱桥施工
整体型上承式拱桥包括桁架拱桥、刚架桥。对普通中小跨径桁架拱桥可采用支架安装、无支架吊装、转体和悬臂安装等，对于大跨径桁式组合拱桥，通常采用悬臂安装施工。
4．普通型钢筋混凝土拱桥施工
(1)有支架施工；(2)无支架施工；(3)转体施工法；(4)悬臂施工法。
2.4 悬索桥施工
悬索桥施工包括锚碇施工、索塔施工、主缆(吊杆)施工和加劲梁施工几个主要部分。锚碇分重力式锚和隧道锚两种。
2.5 斜拉桥
斜拉桥施工包括墩塔施工、主梁施工、斜拉索制作与安装三大部分。
3 管涵施工
圆管涵洞是市郊公路和城市道路上应用广泛的一种形式。
3.1 施工程序
了解即可
3.2 施工方法
1．围堰(筑坝)；2．基槽开挖；3．涵管基础；4．排管；5．接缝处理(俗称打腰箍)；6．拆模还土；7．洞口砌筑　 

第十节  防水工程施工

1 防水工程分类
1.1 按设防的部位进行分类
①屋面防水；②地下防水；③室内厕浴间防水；④外墙面防水；⑤特殊建(构)筑物和部位防水。
1.2 按设防方法分类
① 复合防水；采用各种防水材料防水
②构造自防水。构造自防水或结合排水进行防水
1.3 按设防材料性能分类
(1)刚性防水：指用素浆、水泥浆和防水砂浆组成的防水层。
(2)柔性防水：依据起防水作用的材料还分为卷材防水、涂膜防水等多种。
①卷材防水：将几层卷材用胶结材料粘在结构基层上，而构成防水层。通常做法是三毡四油、表面铺保护层。卷材防水材料可分为三大类：沥青防水卷材、高聚物改性沥青防水材料、合成高分子防水卷材。
②涂膜防水：防水涂料主要是以乳化沥青、改性沥青、橡胶及合成树脂为主要防水材料。可用于复杂表面。
1.4 按设防材料的品种分类
防水工程按设防材料可分为：卷材防水、涂膜防水、密封材料防水、混凝土防水、粉状憎水材料防水和渗透剂防水等。
2 防水工程基本内容
2.1 建筑物    
(1)屋面工程基本内容。(2)墙体工程基本内容。(3)楼地面工程基本内容。(4)门窗及玻璃幕墙防水基本内容。(5)地下室、地下水泵房、游泳场、电梯井坑等防水基本内容。
2.2 构筑物
(1)水塔、水箱、水池、渡槽、闸门、排水管道防水基本内容o
(2)地铁防水基本内容。   
(3)隧道、坑道防排水基本内容。
(4)特殊施工法的结构防水。  
3 防水等级
我国已根据《屋面工程技术规范》(GB50207—19N)国家标准，提出了按5年、10年、15年、25年四种不同屋面防水等级的防水设计和施工要求。
        第十一节  地下工程施工

1 概述
1.1 与地下工程施工有关的基础技术
基础技术主要有：地基处理技术、锚固技术、支挡技术、初砌技术、爆破技术。
1.2 影响地下工程施工技术选择的主要因素：
洞室围岩的性质、洞室的体型特征、施工条件。
1.3 地下工程开挖与支护施工的主要类型  
暗挖法、明挖法、特殊施工方法（连续墙等）.
2 土层地下工程施工
2.1 地下连续墙施工技术
地下连续墙是在深基础的施工中发展起来的一种施工方法。
2.1.1 地下连续墙方法的分类
    按槽孔的形式可以分为壁板式和桩排式两种 (2000曾考过) ；
    按开挖方式及机械分类，可分为抓斗冲击式、旋转式和旋转冲击式；
    按施工方法的不同可以分为现浇、预制和二者组合成墙等；
    按功能及用途分为作承重基础或地下构筑物的结构墙、挡土墙、防渗墙、阻滑墙、隔震墙等；
    按墙体材料不同分为钢筋混凝土、素混凝土、粘土、自凝泥浆混合墙体材料等。
2.1.2 地下连续墙的工艺流程
    地下连续墙配制泥浆护壁法和自成泥浆扩壁法工艺流程有所不同。
2.2 盾构施工技术
盾构施工是在地表以下土层中暗挖隧道的一种现代技术。
盾构可以从很多方面进行分类，一般分为开放式、部分开放式和封闭式三种类型。
盾构的标准断面形式为圆形，也有矩形、椭圆形、马蹄形、半圆、双环及多环形等特殊形状。
其基本构造则是由钢壳、推进机系统、衬砌拼装系统三部分构成的，切削刀盘和螺旋输送机也是盾构机的主要设备。
盾构壳体一般由切口环、支承环和盾尾三部分组成；推进系统，由液压设备和盾构千斤顶组成；衬砌拼装系统，拼装器是该系统的主要设备，常用的有杠杆式拼装机和环式拼装机两种形式。
3 岩石地下工程施工
3.1 钻爆法施工技术
钻爆法的基本工序为：钻孔、装药、放炮、散烟、清撬、出渣、支护、衬砌。钻孔、出渣是主要工序。
3.2 TBM法施工技术
 掘进机法，简称TBM法。
3.2.1 全断面掘进机的开挖施工    
全断面掘进机适宜于打长洞。
3.2.2 独臂钻的开挖施工    
独臂钻适宜于开挖软岩，不适宜于开挖地下水较多，围岩不太稳定的地层。
3.2.3 天井钻的开挖施工    
天井钻是专用来开挖竖井或斜井的大型钻具。
3.2.4 带盾构的TBM掘进法
当围岩是软弱破碎带时，采用带盾构的TBM，是一种较好的方法。
4 地下工程施工中的喷锚支护技术
4.1 喷锚支护技术
喷锚支护实际上可分为两大部分：一部分是喷混凝土；一部分是设置锚杆。
4.1.1 喷混凝土
喷混凝工艺一般由供料、供风和供水三个系统组成。
喷混凝土的施工工序是：撬除危石、清洗岩面。
4.1.2 锚杆与锚索
锚杆与锚索有各种不同的型式，按材料分有金属锚杆、木锚杆；按受力情况分有不加预应力锚杆和预应力锚杆；按锚固的方式分主要有楔缝式锚杆、涨壳式锚杆、倒楔式锚杆、开缝管式锚杆、树脂锚杆、砂浆锚杆、预应力锚索等。    所有各种锚杆锚索均要求先钻孔，然后才能安设。
4.1.3 土钉支护技术
土钉支护工艺可以先锚后喷，也可以先喷后锚。
土钉支护的施工工艺流程是：按设计要求开挖工作，修正边坡，喷射第一层混凝土，安设土钉(包括钻孔、插筋、注浆垫板等)，绑扎钢筋网，留搭接筋，喷射第二层混凝土，开挖第二层土方。按此循环，直到坑底标高。
土钉施工机具可采用螺旋钻、冲击钻、地质钻、洛阳铲等。
土钉支护适用于水位低的地区，或能保证降水到基坑面以下；土层为粘土、砂土和粉土；基坑深度一般在15m左右。
5 地下工程的几种特殊开挖施工技术
地下工程施工的特殊开挖方法主要有：气压室法、冷冻法、分部开挖、分部支护法、超前灌浆、超前锚杆法。

第四章    工程施工组织

第一节流水施工

1 流水施工概述
1.1 流水施工概念
1.2 流水施工的技术经济效果
流水施工的节奏性、均衡性和连续性，减少了时间间歇，使工程项目尽早地竣工。劳动生产率提高，可以降低工程成本，增加承建单位利润。资源消耗均衡，有利于提高承建单位经济效益。工程质量有了保障。
1.3 流水施工分级   
1.3.1 分项工程流水施工  
即在一个专业工程内部组织的流水施工。
1.3.2 分部工程流水施工
专业流水施工，是在一个分部工程内部、各分项工程之间组织的流水施工。
1.3.3 单位工程流水施工
综合流水施工，是一个单位工程内部、各分部工程之间组织的流水施工。
1.3.4 群体工程流水施工
亦称为大流水施工。它是在若干单位工程之间组织的流水施工。
1.4 流水施工参数
包括：工艺参数、空间参数和时间参数三类。
1.4.1 工艺参数——在组织工程项目流水施工时，用以表达流水施工在施工工艺上的开展顺序及其特性的参量。包括施工过程和施工过程数。
(1)施工过程。在工程项目施工中，施工过程所包含的施工范围可大可小，既可以是分项工程，又可以是分部工程，也可以是单位工程，还可以是单项工程。施工过程的数目以n表示，它是流水施工的基本参数之一。根据工艺性质不同，它可分为：制备类、运输类和砌筑安装类三种施工过程。
(2)施工过程数。施工过程数目(n)的确定，主要依据项目施工进度计划在客观上的作用、采用的施工方案、项目的性质和建设单位对项目建设工期的要求等进行确定。
1.4.2 空间参数。
(1)工作面。某专业工种在加工建筑产品时所必须具备的活动空间。
(2)施工段。为了有效地组织流水施工，通常把拟建工程项目在平面上划分成若干个劳动量大致相等的施工段落。施工段的数目以m表示。
1.4.3 时间参数
在组织流水施工时，用以表达流水施工在时间排列上所处状态的参量，均称为时间参数。它包括：流水节拍、流水步距、技术间歇、组织间歇和平行搭接时间等五种。
(1)流水节拍。在组织流水施工时，每个专业工作队在各个施工段上完成各自的施工过程所必须的持续时间，均称为流水节拍。流水节拍以t表示，它是流水施工的基本参数之一。
流水节拍数值大小，可以反映流水速度快慢、资源供应量大小。根据流水节拍数值特征，人们把流水施工分为等节奏流水施工、异节奏流水施工和无节奏流水施工三种。
影响流水节拍的因素主要有：采用的施工方法、投入的劳动力或施工机械多少，以及工作班次的数目。为避免浪费工时，流水节拍在数值上应为半个班的整数倍。
1)定额计算法。根据各施工段的工程量、能够投入的资源量进行计算： 
2)经验估算法。
流水节拍= [最短估算时间+4* 正常估算时间+最长估算时间]/6
多适用于采用新工艺、新方法和新材料等没有定额可循的工程或项目。
(2)流水步距。在组织项目流水施工时，通常将相邻两个专业工作队先后开始施工的合理时间间隔，称为它们之间的流水步距。流水步距以K表示。
确定流水步距考虑的因素有以下几点：
1)每个专业队连续施工的需要。
2)技术间歇的需要。
3)保证每个施工段的施工作业程序不乱。
(3)技术间歇。
(4)组织间歇。
2 等节奏流水施工
等节奏流水也称为全等节拍流水，是最理想的组织流水方式。
2.1 基本概念 
在组织流水施工时，如果各个施工过程在各个施工段上的流水节拍都彼此相等，此时流水步距也等于流水节拍。这种流水施工组织方式，称为固定节拍流水(亦称全等节拍流水或等节拍专业流水)。 
2.2 基本特点
(1)所有流水节拍都彼此相等
(2)所有流水步距都彼此相等，而且等于流水节拍。
(3)每个专业工作队都能够连续作业，施工段没有间歇时间。
(4)专业工作队数目等于施工过程数目。
组织这种流水，首要的前提是使各施工段的工程量基本相等；其次，要先确定主导施工过程的流水节拍；第三，使其他施工过程的流水节拍与主导施工过程的流水节拍相等，做到这一点的办法主要是调节各专业队的人数。
2.3 房屋建筑工程等节奏流水施工
在多层建筑施工中，使施工段数与专业队数相等最为理想(即M=N/)，这样可以使得专业队的工作连续，工作面也充分利用。如果M>N／，虽可使专业队的工作连续，但工作面有停歇，故效果稍差。如果M<N／，则造成专业队窝工，这是组织流水作业不能允许的。
没有技术间歇和插入时间的情况下，等节奏流水的流水步距与流水节拍在时间上相等。
工期的计算公式是：  
Tp=(M+N／-1)K-∑C+∑Z    (需记忆并会用)
Tp——计划工期；
M——施工段数；
N/——工作队数；
K——流水步距；
∑C——插入时间之和；
∑Z——间歇时间之和。
3 线性工程等节奏流水施工
异节奏流水的优点是各工作队的工作有自己相等的节奏，无疑会给组织连续、均衡施工带来方便。
有种情况是，各工作队的流水节拍都是某一个常数的倍数。于是，我们可以按等节奏流水的方式组织施工，产生与等节奏流水施工同样的效果。这种组织方式可称为成倍节拍流水。
4 无节奏流水施工
4.1 基本概念
无节奏流水也称为分别流水法施工。在实际施工中，通常每个施工过程在各个施工段上的工程量彼此不相等，或者各个专业工作队的生产效率相差悬殊，造成多数流水节拍彼此不相等。这时只能按照施工顺序要求，使相邻两个专业工作队，在开工时间上最大限度地搭接起来，并组织成每个专业工作队都能够连续作业的非节奏流水施工。这种流水施工组织方式，称为无节奏流水施工。它是流水施工的普遍形式。
4.2 基本特点
(1)各个施工过程在各个施工段上的流水节拍，通常不相等。
(2)流水步距与流水节拍之间存在着某种函数关系，流水步距也多数不相等。
(3)每个专业工作队都能够连续作业，施工段可能有间歇时间。
(4)专业工作队数目等于施工过程数目。
4.3 建立步骤
确定计算总工期,考虑的有:
流水步距；最后一个施工过程在施工段上的流水节拍；施工层数；平等搭接时间 ；技术间歇；组织间歇时间；
组织无节奏流水的关键就是正确计算流水步距。计算流水步距可用取大差法，由于该方法是由前苏联专家潘特考夫斯基提出的，所以又称潘氏方法。

第二节   工程网络计划技术

1 工程网络计划技术概述
1.1 网络计划技术的基本概念。网络计划技术的基本原理是：首先应用网络图形来表示一项计划(或工程)中各项工作的开展顺序及其相互之间的关系；通过对网络图进行时间参数的计算，找出计划中的关键工作和关键线路；通过不断改进网络计划，寻求最优方案，以求在计划执行过程中对计划进行有效的控制与监督，保证合理地使用人力、物力和财力，以最小的消耗取得最大的经济效果。
1.2 网络计划与横道计划相比，具有以下优点：
(1)能全面而明确地表达出各项工作开展的先后顺序和反映出各项工作之间的相互制约和相互依赖的关系；
(2)能进行各种时间参数的计算；
(3)找出决定工程进度的关键工作，
(4)选出最优方案；
(5)在计划的执行过程中，某一工作由于某种原因推迟或者提前完成时，可以预见到它对整个计划的影响程度，而且能根据变化的情况迅速进行调整，保证自始至终对计划进行有效的控制与监督；
(6)利用网络计划中反映出的各项工作的时间储备，可以更好地调配人力、物力
(7)使计算机在建筑施工计划管理中得以应用。
网络计划技术的缺点是在计算劳动力、资源消耗量时，与横道图相比较为困难。
1.3 网络计划的分类。
(1)按代号的不同区分，可分为双代号网络计划和单代号网络计划。
(2)按目标的多少区分，可分单目标网络计划和多目标网络计划。
(3)时标网络计划。时标网络计划是以时间坐标为尺度编制的网络计划，其特点是箭线长度根据时间的多少绘制。
肯定型网络计划指子项目(工作)、工作之间的逻辑关系及各工作的持续时间都肯定的网络计划。本文只涉及肯定型网络计划。
2 工程网络计划技术规范化。
2.1 国家的三项标准（需记忆）
①GB／T 13400．1—92《网络计划技术  常用术语》。
②GB／T13400．2—92《网络计划技术  网络图画法的一般规定》；
⑧GB／T 13400．3—92《网络计划技术  在项目计划管理应用中的一般程序》。
2.2 (2)《工程网络计划技术规程》。编号JGJ／T121—99，自2000年2月1日起施行。
3 双代号网络计划
3.1 双代号网络图。
图中的每一条箭线表示一项工作，箭线的箭尾节点表示该工作的开始，箭头节点表示该工作的结束。
(1)双代号网络图的基本符号。双代号网络图的基本符号是圆圈、箭线及编号，
(2)网络图的逻辑关系。
逻辑关系包括工艺关系和组织关系。工艺关系是指生产工艺上客观存在的先后顺序。
(3)双代号网络图的绘图规则。《工程网络计划技术规程》确定了网络计划的7条规则如下：（不会让你绘制，但可能让你找错误）
①双代号网络图必须正确表达已定的逻辑关系；
②双代号网络图中，严禁出现循环回路；
双代号网络图中，在节点之间严禁出现带双向箭头或无箭头的连线；
④双代号网络图中，严禁出现没有箭头节点或箭尾节点的箭线；
⑤当双代号网络图的某些节点有多条外向箭线或多条内向箭线时，在保证一项工作有唯一的一条箭线和对应的一对节点编号前提下，允许使用母线法绘图。箭线线型不同，可在从母线上引出的支线上标出；
⑥绘制网络图时，箭线不宜交叉，当交叉不可避免时，可用过桥法或指向法；
⑦双代号网络图是由许多条线路组成的、环环相套的封闭图形，只允许有一个起点节点和一个终点节点，而其他所有节点均是中间节点(既有指向它的箭线，又有背离它的箭线)。
3.2 网络图的绘制。绘制双代号网络图的关键有两条：
①要正确运用虚箭线，正确反映工作之间的既定关系，使有关系的工作一定把关系表达准确，且不要漏画“关系”；使没有关系的工作一定不要扯上“关系”；
②严格按上述7条绘图规则绘图。
3.3 双代号网络计划时间参数的计算。（此部分看着乱，实际很简单，理清思路考试题也不会很难）
(1)工作最早开始时间的计算。工作的最早开始时间指各紧前工作(紧排在本工作之前的工作)全部完成后，本工作有可能开始的最早时刻。工作i—j的最早开始时间ESi—j的计算应符合下列规定：
①工作i一j的最早开始时间ESi—j应从网络计划的起点节点开始，顺着箭线方向依次逐项计算；
②以起点节点i为箭尾节点的工作i一j，当未规定其最早开始时间ESi—j时，其值应等于零
③当工作i—j只有一项紧前工作h—i时，其最早开始时间ESi—j应为；
    ESi—j=ESh—i+Dh—i
式中  ESh—i——工作i一j的紧前工作的最早开始时间
      Dh—i——工作i一j的紧前工作h一i的持续时间。
④当工作i一j有多个紧前工作时，其最早开始时间ESi—j应为
    ESi—j=max{ESh—i+Dh—i}
依次类推，算出其他工作的最早开始时间，
(2)工作最早完成时间的计算。工作最早完成时间指各紧前工作完成后，本工作有可能完成的最早时刻。工作i一j的最早完成时间EFi—j应按下式进行计算： 
EFi—j=ESi—j+Di—j
依次类推，算出其他工作的最早完成时间，
(3)网络计划工期的计算。
①网络计划的计算工期，指根据时间参数计算得到的工期，它应按下式计算：
    Tc=max{EFi—n。}    
EFi—n。——以终点节点(j=n)为箭头节点的工作i--n的最早完成时间按公式计算，
②网络计划的计划工期的计算。网络计划的计划工期Tp，指按要求工期和计算工期确定的作为实施目标的工期。其计算应按下述规定：
    当已规定了要求工期Tr时：         Tp≤Tr    
    当未规定要求工期时：               Tp=Tc，   
(4)工作最迟完成时间的计算。工作最迟完成时间指在不影响整个任务按期完成的前提下，工作必须完成的最迟时刻。
①工作i一j的最迟完成时间LFi—j应从网络计划的终点节点开始，逆着箭线方向依次逐项计算。 
②以终点节点(j=n)为箭头节点的工作的最迟完成时间LFi—n。，应按网络计划的计划工期Tp，确定，即：
    LFi—j。＝Tp   
  其他工作i—j的最迟完成时间LFi—j应按下式计算．：
    LFi—j＝min{LFj—k—Dj—k}   
式中  LFj—k：——工作i一j的各项紧后工作j—k的最迟完成时间；
      Dj—k，——工作i—j的各项紧后工作(紧排在本工作之后的工作)的持续时间。
依次类推，算出其他工作的最迟完成时间，
(5) 工作最迟开始时间的计算。工作的最迟开始时间指在不影响整个任务按期完成的前提下，工作必须开始的最迟时刻。
    工作i一j的最迟开始时间应按下式计算： 
    LSi—j＝LFi—j—Di—j   
依次类推，算出其他工作的最迟开始时间，
(6)工作总时差的计算。工作总时差是指在不影响总工期的前提下，本工作可以利用的机动时间。该时间应按下式计算：
    TFi—j=LSi—j—ESi—j  
或  TFi—j=LFi—j--EFi—j   
依次类推，算出其他工作的总时差.
(7)工作自由时差的计算。工作自由时差是指在不影响其紧后工作最早开始时间的前提下，本工作可以利用的机动时间，工作i—j的自由时差FFi—j的计算应符合下列规定：
    ①当工作i一j有紧后工作i一k时，其自由时差应为：
    FFi—j=ESi—k—ESi—j—Di—j   或  FFi—j =ESi—k—EFi—j   
式中 ESi—k——工作i—j的紧后工作i—k的最早开始时间。
    ②终点节点(j=n)为箭头节点的工作，其自由时差FFi—j应按网络计划的计划工期Tp确定，即：
    FFi—n=Tp—ESi—n—Di—n    或    FFi—n=Tp—EFi—n    
3.4 单代号网络图的基本符号。
(1)节点。在单代号网络图中，节点表示一项工作，宜用圆圈或方框表示，
工作代号
工作名称
持续时间
(2)编号。单代号网络图中的节点必须编号，编号标注在节点内，其号码可间断，但严禁重复。一项工作必须有唯一的一个节点及相应的一个编号。
(3)箭线。单代号网络图中的箭线表示紧邻工作之间的逻辑关系。箭线应画成水平直线、折线或斜线。箭线水平投影的方向应自左向右，表示工作的进行方向。
3.4.1 单代号网络图的绘图规则：
(1)单代号网络图必须正确表述已定的逻辑关系；
(2)单代号网络图中严禁出现循环回路，
(3)单代号网络图中，严禁出现双向箭头或无箭头的连线；
(4)单代号网络图中，严禁出现没有箭尾节点的箭线和没有箭头节点的箭线；
(5)绘制网络图时，箭线不宜交叉。当交叉不可避免时，可采用过桥法或指向法绘制(过桥法绘图及指向法与双代号网络计划中相同)；
(6)单代号网络图中，只应有一个起点节点和一个终点节点。当网络图中出现多项无内向箭线的工作或多项无外向箭线的工作时，应在网络图的左端或右端分设一项虚工作，作为该网络图的起点节点与终点节点。
3.4.2 单代号网络图的绘制。
(1)单代号网络图的绘制比双代号网络图的绘制较易，也不易出错，关键是要处理好箭线交叉，使图形规则，便容易读图仍用逻辑关系绘制单代号网络图计算的基本原理与双代号网络计划相同。
(2)绘图时，要从左向右，逐个处理所给的关系。只有紧前工作都绘制完成后，才能绘制本工作，并使本工作与紧前工作用箭线相连。当出现多个“起点节点”或多个“终点节点”时，增加虚拟起点节点或终点节点，并使之与多个“起点节点”或“终点节点”相连，
4 双代号时标网络计划
4.1 双代号时标网络计划的特点与适用范围。双代号时标网络计划是以时间坐标为尺度编制的双代号网络计划。 
①兼有网络计划与横道计划的优点，能够清楚地表明计划的时间进程；
②时标网络计划能在图上直接显示各项工作的开始与完成时间、工作自由时差及关键线路；
时标网络计划在绘制中受到时间坐标的限制，因此不易产生循环回路之类的逻辑错误；
④可以利用时标网络计划图直接统计资源的需要量，以便进行资源优化和调整；
4.2 双代号时标网络计划的适用范围。双代号时标网络计划适用于以下几种情况：
①工作项目较少、工艺过程比较简单的工程； 
②局部网络计划；
③作业性网络计划； 
④使用实际进度前峰线进行进度控制的网络计划。
4.3 双代号时标网络计划的编制方法。
先计算网络计划参数，再绘制时标网络计划。
4.4 双代号时标网络计划关键线路和时间参数的确定。
(1)关键线路的判定。双代号时标网络计划中，自终点节点向起点节点观察，凡自始至终不出现自由时差(波形线)的通路，就是关键线路。这是因为，如果某条线路自始至终都没有波形线，这条线路就不存在自由时差，也不存在总时差，它没有机动余地，当然就是关键线路。或者说，这条线路上的各工作的最迟开始时间与最早开始时间是相等的，这样的线路特征只有关键线路才具备。
(2)最早时间和计算工期的判定。每条箭线箭尾和箭头所对应的时标值，就是该工作的最早开始时间和最早完成时间。
时标网络计划的计算工期，应是其终点节点与起点节点所在位置之差。
(3)时差的判定与计算。
①时标网络计划中，工作的自由时差表示在该工作的箭线中，是波形线部分在坐标轴上的水平投影长度。这是因为双代号时标网络计划波形线的后面节点所对应的时标值，是波形线所在工作的紧后工作的最早开始时间，波形线的起点对应的时标值是本工作的最早完成时间。因此，按照自由时差的定义，紧后工作的最早开始时间与本工作的最早完成时间的差(即“波形线在坐标轴上的水平投影长度”)就是本工作的自由时差。
②总时差不能从图上直接识别，需要进行计算。计算应自右向左进行，且符合下列规定：
    第一，以终点节点(j=n)为箭头节点的工作的总时差TFi—j应按网络计划的计划工期Tp，计算确定，公式为； 
    TFi—n=Tp—EFi—n。   
    第二，其他工作的总时差的计算公式是：
    TFi—j＝min{TFj—k十FFi—j}    
式中  TFi—k -------   i一j工作的紧后工作j一k是的总时差。
　 

第三节  施工组织设计

1 工程施工组织概述
1.1 工程施工组织设计是指导工程投标、签订承包合同、施工准备和施工全过程的全局性的技术经济文件。
1.2 工程施工组织设计的分类和内容
1.2.1 工程施工组织设计的分类。根据工程施工组织设计阶段的不同，工程施工组织设计可以划分为两类：一类是投标前编制的施工组织设计(简称标前设计)，另一类是签订工程承包合同后编制的施工组织设计(简称标后设计)。两类施工组织设计的区别见表4.3.1。

表4.3.1  两类施工组织设计的特点

种类    服务范围     编制时间   编制者       主要特性        追求主要目标

标前设计  投标与签约   投标书编制前 经营管理层 规划性         中标和经济效益

标后设计  施工准备至验收  签约后开工前 项目管理层 控制性和作业性 施工效率和效益 

1.2.2 按施工组织设计的工程对象分类，施工组织设计可分为三类：施工组织总设计，单项(或单位)工程施工组织设计和分部工程施工组织设计。
施工组织总设计是以整个建设项目或群体工程为对象编制的，是整个建设项目或群体工程施工准备和施工的全局性、指导性文件。
单项(或单位)工程施工组织设计是施工组织总设计的具体化，以单项(或单位)工程为对象编制，用以指导单项(或单位)工程的施工准备和施工全过程；它还是施工单位编制月旬作业计划的基础性文件。 
对于施工难度大或施工技术复杂的大型工业厂房或公共建筑物，在编制单项(或单位)工程施工组织设计之后，还应编制主要分部工程的施工组织设计，用来指导各分部工程的施工。如复杂的基础工程、钢筋混凝土框架工程、钢结构安装工程、大型结构构件吊装工程、高级装修工程、大量土石方工程等。分部工程施工组织设计突出作业性。
2 工程施工组织设计的内容。
2.1 “标前设计”的内容。由于“标前设计”的作用是为编制投标书和进行签约谈判提供依据的，故应包括以下内容：
a施工方案； b施工进度计划；c主要技术组织措施；d施工平面布置图； e其他有关投标和签约谈判需要的设计。
2.2 施工组织总设计的内容。一般地说，施工组织总设计应包括以下内容：
a工程概况； b施工部署和施工方案；c施工准备工作计划；d施工总进度计划；
e各种需要量计划；f施工总平面图。g技术经济指标分析。
2.3 单项(或单位)工程施工组织设计的内容。
a工程概况；b施工方案；c施工进度计划；d施工准备工作计划。e编制各项需用量计划。f施工平面图。
2.4 分部工程施工组织设计的内容。分部工程施工组织设计的内容应突出作业性，主要进行施工方案、施工进度作业计划和技术措施的设计。
3 工程施工组织设计的编制原则和程序（大纲要求掌握的内容）
3.1 编制原则：
(1)严格遵守工期定额和合同规定的工程竣工及交付使用期限。应根据生产的需要，安排分期分批建设，配套投产或交付使用，必须注意使每期交工的一套项目可以独立地发挥效用，使主要的项目同有关的附属辅助项目同时完工，
(2)合理安排施工程序与顺序。
   ①要及时完成有关的施工准备工作，可以一次完成或分期完成；
   ②正式施工时应该先进行平整场地，铺设管网、修筑道路等全场性工程及可供施工使用的永久性建筑物，然后再进行各个工程项目的施工；
(3)用流水作业法和网络计划技术安排进度计划。
(4)恰当地安排冬雨期施工项目。，提高施工的连续性和均衡性。
(6)从实际出发，组织均衡施工。
(7)尽量利用正式工程、原有或就近的已有设施，以减少各种暂设工程；
(8)实施目标管理。
(9)与施工项目管理相结合。
3.2 编制程序。（全部是掌握内容）
(1)标前设计的编制程序：学习招标文件--进行调查研究--编制施工方案并选用主要施工机械--编制施工进度计划、确定开工日期、竣工日期、分期分批开工与竣工日期、总工期--绘制施工平面图---确定标价及钢材、水泥等主要材料用量--设计保证质量和工期的技术组织措施--提出合同谈判方案，包括谈判组织、目标、准备和策略等。
(2)标后设计的编制程序；进行调查研究，获得编制依据—确定施工部署—拟定施工方案—编制施工进度计划—编制各种资源需要量计划及运输计划—编制供水、供热、供电计划—编制施工准备工作计划—设计施工平面图—计算技术经济指标。 
4 工程施工组织设计的编制依据
4.1 标前设计的编制依据。主要包括：
(1)招标文件和工程量清单；(2)施工现场踏勘情况； (3)进行社会、市场和技术经济调查的资料；(4)可行性研究报告、设计文件和各种参考资料；(5)企业的生产经营能力。
4.2 施工组织总设计的编制依据。主要包括：
(1)计划文件；(2)设计文件；(3)合同文件；(4)建设地区的调查资料；(5)定额、规范、建设政策法令、类似工程项目建设的经验资料等。
4.3 单项(或单位)工程施工组织设计的编制依据。主要包括：
(1)上级领导机关对该单位工程的要求、建设单位的意图和要求、工程承包合同、施工图对施工的要求等；(2)施工组织总设计和施工图；(3)年度施工计划对该工程的安排和规定的各项指标，(4)预算文件提供的有关数据：(5)劳动力配备情况，材料、构件、加工品的来源和供应情况，主要施工机械的生产能力和配备情况；    (6)水、电供应条件，(7)设备安装进场时间和对土建的要求以及对所需场地的要求；(8)建设单位可提供的施工用地，临时房屋、水、电等条件；(9)施工现场的具体情况：地形，地上、地下障碍物，水准点，气象，工程与水文地质，交通运输道路等；(10)建设用地征购、拆迁情况，施工执照办理情况，国家有关规定、规范、规程和定额等。
5 施工组织总设计
是以整个建设项目为对象，根据初步设计或扩大初步设计图纸以及其  他有关资料和现场施工条件编制，用以指导全工地各项施工准备和施工活动的技术经济文件。
5.1 施工组织总设计的内容主要包括：工程概况和特点分析；施工部署和主要工程项目施  工方案；施工总进度计划；施工资源需要量计划；施工总平面图和技术经济指标等。 
5.2 施工部署
施工部署是对整个建设项目从全局上作出的统筹规划和全面安排，它主要解决影响建设项目全局的重大战略问题。 
一般应包括确定工程开展程序、拟定主要工程项目的施工方案、明确施工任务划分与组织安排、编制施工准备工作计划等内容。
5.3 施工总进度计划
5.3.1 施工总进度计划是施工现场各项施工活动在时间上的体现。编制的基本依据是施工部署中的施工方案和工程项目的开展程序。
5.3.2 编制施工总进度计划的基本要求是：保证拟建工程在规定的期限内完成；迅速发挥投  资效益；保证施工的连续性和均衡性；节约施工费用。

5.3.3 内容：
1．列出工程项目一览表并计算工程量
2．确定各单位工程的施工期限
3．确定各单位工程的竣工时间和相互搭接关系
4．安排施工进度
5.4 资源需要量计划    
1．综合劳动力和主要工种劳动力计划。
2．材料、构件及半成品需要量计划
3．施工机具需要量计划
5.5 施工总平面图
5.5.1 施工总平面图设计的内容
(1)建设项目施工总平面图上一切地上、地下已有的和拟建的建筑物、构筑物以及其他设施的位置和尺寸。
(2)一切为全工地施工服务的临时设施的布置位置
5.5.2 施工总平面图设计的原则
(1)尽量减少施工用地，少占农田，使平面布置紧凑合理。
(2)合理组织运输，减少运输费用，保证运输方便通畅。
(3)施工区域划分和场地的确定，应符合施工流程要求，尽量减少专业工种和各工程之间干扰。
(4)充分利用各种永久性建筑物、构筑物和原有设施为施工服务，降低临时设施的费用。
(5)各种生产生活设施应便于工人的生产和生活。
(6)满足安全防火和劳动保护的要求。
5.5.3 施工总平面图的设计步骤
(1)场外交通的引入;(2)仓库与材料堆场的布置；(3)加工厂布置；(4)布置内部运输道路。(5)行政与生活临时设施布置；(6)临时水电管网及其他动力设施的布置。 
6 单位工程施工组织设计
单位工程施工组织设计是以一个单位工程(一个建筑物、构筑物或一个交工系统)为编制对象，用以指导其施工全过程的各项施工活动的技术、经济和组织的综合性文件。
单位工程施工组织设计一般在施工图设计完成后，在拟建工程开工之前，由项目部的技术负责人主持编制。
6.1 确定施工流向和施工程序。 
(1)施工流向的确定。
(2)确定施工程序。
单位工程的施工程序应遵守“先地下、后地上”、“先主体、后围护”、“先结构、后装饰”的基本要求。
6.2 施工段的划分。
6.3 施工方法和施工机械的选择。
(1)施工机械的选择应遵循切合需要、实际可能、经济合理的原则。
(2)选择施工机械时，首先应该选择主导工程的机械，根据工程特点决定其最适宜的类型。
(3)考虑施工方法选择时，应着重于影响整个工程施工的分部分项工程的施工方法。
(4)选择主要项目的施工方法时，应围绕以下对象：土石方工程、混凝土及钢筋混凝土工程、结构吊装工程、现场垂直与水平运输、特殊项目等。其中特殊项目包括：“四新”、高耸、大跨、重构件、水下、深基、软弱地基等项目。
6.4 技术组织措施的设计。
(1)保证质量措施。(2)安全施工措施；(3)降低成本措施；(4)季节性施工措施。(5)防止环境污染的措施。
6.5 单位工程施工进度计划的编制
6.5.1 编制依据。
进度计划、施工方案、工期的要求(合同要求)等
6.5.2 编制程序。
收集编制依据+划分项目+计算工程量+套用施工定额+计算劳动量和机械台班需用量+确定持续时间+确定各项目之间的关系及搭接+绘制进度计划图+判别进度计划并作必要调整+绘制正式进度计划。
6.5.3 划分项目。
大型工程常编制控制性进度计划，其项目较粗。在这种情况下，还必须编制详细的实施性计划，不能以“控制”代替“实施”。
6.5.4 计算工程量和确定持续时间。
6.5.5 确定施工顺序。
6.5.6 组织流水作业并绘制施工进度计划图。
6.6 单位工程施工平面图设计
6.6.1 单位工程施工平面图的设计要求。要求作到以下几点：
(1)布置紧凑，占地要省，不占或少占农田；
(2)短运输、少搬运，二次搬运要减到最少；
(3)临时工程要在满足需要的前提下少用资金，途径是利用已有的、多用装配的，精心计算和设计；
(4)利于生产、生活、安全、消防、环保、市容、卫生、劳动保护等，符合国家有关规定和法规。
6.6.2 单位工程施工平面图的设计步骤。单位工程施工平面图的一般设计步骤是：
确定起重机的位置一确定搅拌站、仓库、材料和构件堆场、加工厂的位置一布置运输道路一布置行政管理、文化、生活、福利用临时设施一布置水电管线一计算技术经济指标。合理的设计步骤有利于节约时间、减少矛盾。
7 施工组织设计技术经济分析
7.1 施工组织设计技术经济分析概述
7.1.1 施工组织设计技术经济分析的步骤。
施工方案分析；施工进度计划分析；施工平面图分析；综合技术经济分析；决策。

7.1.2 施工组织设计技术经济分析方法。
(1)定性分析方法。定性分析法是根据经验对施工组织设计的优劣进行分析。定性分析法比较方便，但不精确，不能优化，决策易受主观因素制约。
(2)定量分析方法。
①多指标比较法。该法简便实用，也用得较多。比较时要选用适当的指标，注意可比性，有两种情况要分别对待：
一个方案的各项指标均优于另一个方案，优劣是明显的；
通过计算，几个方案的指标优劣不同，分析比较时要进行加工，形成单指标，然后分析优劣，方法有评分法、价值法等。
②评分法。即组织专家对施工组织设计进行评分，采用加权计算法计算总分，高者为优。
○3价值法。即对各方案均计算出最终价值，用价值大小评定方案优劣，
7.2 工期--造价、质量--造价的关系分析 
在保证质量达到合同要求的前提下，工期合理，造价节约。
要求进度计划工期小于定额工期及合同工期，在该工期下的造价应小于合同造价。
处理质量和造价的关键是降低质量成本，尤其是要在改进区上下功夫。

7.3 工程施工组织总设计技术经济分析
施工组织总设计的技术经济分析以定性分析为主，定量分析为辅。分析服从于施工组织总设计每项设计内容的决策，应避免忽视技术经济分析而盲目作出决策的倾向。进行定量分析时，主要应计算以下指标：

7.3.1 施工周期指标
施工准备期；部分投产期；单位工程工期
7.3.2 劳动生产率指标
全员劳动生产率；单位用工；劳动力不均衡系数
7.3.3 质量指标：优良率
7.3.4 安全指标
7.3.5 降低成本指标
降低成本额：全部承包成本—全部计划成本；降低成本率
7.3.6 机械指标
施工机械完好率；施工机械利用率
7.3.7 预制加工程度
7.3.8 临时工程
临时工程投资比例；临时工程费用比例
7.3.9 三大材节约指标

7.4 单位工程施工组织设计技术经济分析
7.4.1 单位工程施工组织设计技术经济分析要求。
(1)全面分析。
(2)作技术经济分析时应抓住施工方案、施工进度计划和施工平面图三大重点内容，并据此建立技术经济分析指标体系。
7.4.2 施工组织设计技术经济分析的指标体系。单位工程施工组织设计中技术经济指标应包括：工期指标、劳动生产率指标、质量指标、安全指标、降低成本率、主要工程工种机械化程度、三大材料节约指标
7.4.3 单位工程施工组织设计技术经济分析指标的重点。技术经济分析应围绕质量、工期、成本三个主要方面。选用某一方案的原则是，在质量能达到优良的前提下，工期合理，成本节约。
对于单位工程施工组织设计的施工方案，不同的设计内容，应有不同的技术经济分析重点指标。
(1)基础工程应以土方工程、现浇混凝土、打桩、排水和防水、运输进度与工期为重点。
(2)结构工程应以垂直运输机械选择、流水段划分、劳动组织、现浇钢筋混凝土支模、浇灌及运输、脚手架选择、特殊分项工程施工方案、各项技术组织措施为重点。
(3)装修阶段应以施工顺序、质量保证措施、劳动组织、分工协作配合、节约材料、技术组织措施为重点。
(4)单位工程施工组织设计的综合技术经济分析指标应以工期、质量、成本、劳动力节约、材料节约、机械台班节约为重点。

   第一节  概    述

1 工程量计算的依据
工程量是确定工程量清单、建筑工程直接费、编制施工组织设计、安排工程施工进度、编制材料供应计划、进行统计工作和实现经济核算的重要依据。
1.1 计算工程量的资料
 (1)施工图纸及设计说明书、相关图集、设计变更资料、图纸答疑、会审记录等。
 (2)经审定的施工组织设计或施工方案。
 (3)工程施工合同、招标文件的商务条款。
 (4)工程量计算规则。
1.2 工程量计算的顺序
1.2.1 单位工程计算顺序。
1)按施工顺序计算法。按施工顺序计算法是按照工程施工顺序的先后次序来计算工程量。
2)按定额顺序计算法。按定额顺序计算工程量法就是按照计量规则中规定的分章或分部分项工程顺序来计算工程量。
1.2.2 单个分项工程计算顺序。
1)按照顺时针方向计算法。
2)按“先横后竖、先上后下、先左后右”计算法。
3)按图纸分项编号顺序计算法。
1.2.3 工程量计算的步骤
(1)根据工程内容和计量规则中规定的项目列出须计算工程量分部分项工程。
(2)根据一定的计算顺序和计算规则列出计算式。
(3)根据施工图纸的要求确定有关数据代入计算式进行数值计算。
(4)对计算结果的计量单位进行调整，使之与计量规则中规定的相应分部分项工程的计量单位保持一致。
1.2.4 工程量计算的注意事项
(1)必须口径一致。
(2)必须按工程量计算规则计算。
(3)必须按图纸计算。
(4)必须列出计算式。
(5)必须计算准确。
(6)必须计量单位一致。
(7)必须注意计算顺序。
(8)力求分层分段计算。
(9)必须注意统筹计算。以达到快速、高效之目的。
(10)必须自我检查复核。
2 用统筹法计算工程量
运用统筹法计算工程量的基本要点是：统筹程序、合理安排；利用基数、连续计算；  一次算出、多次应用；结合实际、灵活机动。
第二节建筑面积计算

一、建筑面积概念

建筑面积亦称建筑展开面积，是指建筑物各层面积之和。建筑面积包括使用面积、辅助面积和结构面积。使用面积是指建筑物各层平面布置中，可直接为生产或生活使用的净面积总和。居室净面积在民用建筑中，亦称“居住面积”。辅助面积，是指建筑物各层平面布置中为辅助生产或生活所占净面积的总和。使用面积与辅助面积的总和称为“有效面积”。结构面积是指建筑物各层平面布置中的墙体、柱等结构所占面积的总和。

二、建筑面积计算的作用

建筑面积是指建筑物的水平平面面积，即外墙勒脚以上各层水平投影面积的总和。

建筑面积的计算与审查的主要内容是要确定建筑面积的计算范围以及与此相应的计算公式。也就是说，哪些范围应该计算面积，哪些范围不应该计算面积，这是一个重要知识点。

(一)计算建筑面积的范围

    1．单层建筑物不论其高度如何，均按一层计算建筑面积。其建筑面积按建筑物外墙勒脚以上结构的外围水平面积计算。具体有三项规定：

    (1)建筑物的勒脚及装饰部分不计算建筑面积；

    (2)单层建筑物内设有部分楼层者，是指厂房、剧场、礼堂等建筑物内的部分楼层。首层建筑面积已包括在单层建筑物内，首层不再计算建筑面积。二层及二层以上应计算建筑面积；

    (3)高低联跨的单层建筑物，需分别计算面积时，应以高跨结构 外边线为界分别计算。

    2．多层建筑物建筑面积，按各层建筑面积之和计算，其首层建筑面积按外墙勒脚以上结构的外围水平面积计算，二层及二层以上按外墙结构的外围水平面积计算。

    3．同一建筑物如结构、层数不同时，应分别计算建筑面积。

    4．地下室、半地下室、地下车间、仓库、商店、车站、地下指挥部等及相应的出入口建筑面积，按其上口外墙(不包括采光井、防潮层及其保护墙)外围水平面积计算。

    5．建于坡地的建筑物利用吊脚空间设置架空层和深基础地下架空层设计加以利用时，其层高超过2．2m，按围护结构外围水平面积计算建筑面积。

    6．穿过建筑物的通道，建筑物内的门厅、大厅，不论其高度如何均按一层建筑面积计算。门厅、大厅内设有回廊时，按其自然层的水平投影面积计算建筑面积。

    7．室内楼梯间、电梯井、提物井、垃圾道、管道井等均按建筑物的自然层计算建筑面积。

    8．书库、立体仓库设有结构层的，按结构层计算建筑面积；没有结构层的，按承重书架层或货架层计算建筑面积。

    9．有围护结构的舞台灯光控制室，按其围护结构外围水平面积乘以层数计算建筑面积。

    10．建筑物内设备管道层、贮藏室、其层高超过2．2m时，应计算建筑面积。

    11．有柱的雨篷、车棚、货棚、站台等，按柱外围水平面积计算建筑面积；独立柱的雨篷、单排柱的车棚、货棚、站台等，按其顶盖水平投影面积的一半计算建筑面积。

    12．屋面上部有围护结构的楼梯间、水箱间、电梯机房等，按围护结构外围水平面积计算建筑面积。

    13．建筑物外有围护结构的门斗、眺望间、观望电梯间、阳台、橱窗、挑廊、走廊等，按其围护结构外围水平面积计算建筑面积。

    14．建筑物外有柱和顶盖走廊、檐廊，按柱外围水平面积计算建筑面积；有盖无柱的走廊、檐廊挑出墙外宽度在1．5m以上时，按其顶盖投影面积一半计算建筑面积。无围护结构的凹阳台、挑阳台，按其水平面积一半计算建筑面积。建筑物间有顶盖的架空走廊，按其顶盖水平投影面积计算建筑面积。

    15．室外楼梯，按自然层投影面积之和计算建筑面积。

    16．建筑物内变形缝、沉降缝等，凡缝宽在300mm以内者，均依其缝宽按自然层计算建筑面积，并入建筑物建筑面积之内计算。

    (二)不计算建筑面积的范围

    1．突出外墙的构件、配件、附墙柱、垛、勒脚、台阶、悬挑雨篷、墙面抹灰、镶贴块材、装饰面等。

    2．用于检修、消防等的室外爬梯。

    3．层高2．2m以内的设备管道层、贮藏室，设计不利用的深基础架空层及吊脚架空层。

    4．建筑物内操作平台、上料平台、安装箱或罐体平台，没有围护结构的屋顶水箱、花架、凉棚等。

    5．独立烟囱、烟道、地沟、油(水)罐、气柜、水塔、贮油(水)池、贮仓、栈桥、地下人防通道等构筑物。

    6．单层建筑物内分隔单层房间，舞台及后台悬挂的幕布、布景天桥、挑台。

    7．建筑物内宽度大于300mm的变形缝、沉降缝。 

第三节  建筑工程计量规则

一、土石方工程

 (一)土方工程

    一般土方工程的工程量计量规则如下：

    1．场地平整 [ 适于建筑场地厚度在上30cm以内的挖、填、运、找平]

    按设计图示尺寸以建筑物首层面积计算，计量单位为m2。

    2．挖土方  [适用于±30cm以外的竖向布置的挖土或山坡切土，是指设计标高以上的挖土]

    按设计图示尺寸以体积计算，基础挖土方按基础垫层底面积乘挖土深度(地面标高到基底标高)，以体积计算。计量单位为m3。

    3．管沟土方

    按设计图示管道中心线长度乘管沟宽度，再乘平均深度，以体积计算，计量单位为m3。[此处和 清单规范不同，应按长度计]

  有管网管沟设计时，应按设计图示尺寸计算；无管沟设计时，直埋管的管沟宽度和深度应为：单管直埋宽度按管外径计算，深度按管底外表面标高至地面的平均标高计算；多管道同一管沟直埋宽度按多管水平投影最大宽度计算，深度按管底外表面标高至地面平均高度计算。采用单管直埋和多管同一管沟直埋，招标人应在清单项目中进行描述。管沟放坡，接头处加宽工作面及其他措施(如支挡土板等)，由投标人根据施工方案考虑在报价中。

    (二)石方工程

    一般石方工程的工程量计量规则如下：

    1．预裂爆破 ：[是指为降低爆震波对周围已有建筑物或构筑物的影响，按照设计的开挖边线，钻一排预裂炮眼，炮眼均需按设计规定药量装炸药，在开挖区炮爆破前，预先炸裂一条缝，在开挖炮爆破时，这条缝能够反射，阻隔爆震波。]

    按设计图示尺寸以钻孔总长度计算，计量单位为m。如设计要求某一坡面采用光面爆破或爆破石块有直径要求时，投标人应考虑在报价中。

    2．石方开挖[石方爆破的超挖量，应包括在报价内]

    按设计图示尺寸以体积计算，计量单位为m3。

    (三)土石方运输与回填 

    一般土石方运输与回填的工程量计量规则如下：  

    1．土石方运输  

    土石方外运体积等于挖土体积减去回填土体积，式中计算结果为正值时为余土外运体积，负值时为需土方回运体积。计量单位为m3

    2．土石方回填

    (1)场地回填：按设计图示回填面积乘以平均厚度，以体积计算。计量单位为m3。

     (2)基础回填：挖方体积减去设计室外地坪以下埋设的基础体积(包括墙基、柱基、管道基础体积以及基础垫层)，以体积计算。计量单位为m3。

    (四)基础排水降水

    基础排水降水：按设计图示降水区面积计算，计量单位为m2。

    注：在计算土石方工程量时，土石方计算规则是以设计图示净量计算。放坡、操作工作面、爆破超挖量及采取其他措施(如支挡土板等)，由投标人根据施工方案考虑在报价中；设计要求采用减震孔方式减弱爆破冲击波时，可按预裂爆破清单项目列项，招标人应在清单项目中描述为 “减震孔”。基础排水降水是指基础土石方开挖和基础砌筑、浇筑时的明排或井点等的排降水，如排地表水时，应考虑在相应的土石方开挖项目中。

[减震孔——与预裂爆破起相同作用，在设计开挖边线加密炮眼，缩小排间距离，不装炸药，起反射阻隔爆震波的作用。]

二、地基与桩基础工程

 (一)一般桩基础

一般桩基础按设计图示桩长度(包括桩尖)尺寸计算，计量单位为m。包括预制钢筋混凝土桩、混凝土灌注桩、砂石灌注桩、灰土挤密桩、水泥旋喷桩等。

 (二)地基与边坡处理

    1．打(拔)钢板桩

    按设计图示尺寸以重量计算，计量单位为t。

    2．地下连续墙

    按设计图示墙中心线长度乘厚度乘槽深以体积计算，计量单位为m3。

    3．地基强夯  

    按设计图示尺寸以面积计算，计量单位为m2。

    注：预制钢筋混凝土桩的打试桩、送桩、接桩、凿桩头、打斜桩等，应根据设计要求考虑在报价中；混凝土灌注桩成孔方式(人工挖孔、钢管成孔、机械钻孔)，由设计文件确定；混凝土灌注桩的充盈量和扩大头的体积，应根据地质情况和设计规定由投标人考虑在报价中；人工挖孔桩的桩护壁、钻孔桩固壁泥浆和泥浆池、沟道砌筑拆除以及泥浆装卸运输，由投标人根据设计要求和施工方案考虑在报价中；混凝土灌注桩的钢筋笼制作安装、地下连续墙钢筋网制作安装，按本章“钢筋工程”相应项目列项。 

　 

三、砌筑工程

(一)砖基础    

  1．垫层 

  (1)基础垫层按设计图示尺寸以体积计算。

  (2)地面垫层：按主墙间净空面积乘设计厚度以体积计算。

应扣除:凸出地面的构筑物、设备基础、室内地道、地沟等所占体积。不扣除:柱、垛、间壁墙、附墙烟囱及面积在0．3m2以内的孔洞所占体积。

    (3)其他垫层：按设计图示尺寸以体积计算。

    基础垫层、地面垫层、其他垫层，计量单位为m3。

  2，砖基础

按设计图示尺寸以体积计算。其中

基础长度：外墙按中心线，内墙按净长线计算。

应扣除:地梁(圈梁)、构造柱所占体积。单个面积在0．3m2以上孔洞所占体积。

不予扣除:基础大放脚T型接头处的重叠部分以及嵌入基础内的 钢筋、铁件、管道、基础砂浆防潮层及单个面积在0．3m2以内孔洞所占体积。

不增加:靠墙暖气沟的挑檐，

并入基础工程量内:附墙垛基础宽出部分体积应。

    注：基础防潮层应考虑在砖基础项目报价中。

(二)砖砌体

    1．砖墙

按设计尺寸以体积计算。

应扣除:门窗洞口，过人洞、空圈、嵌入墙内的钢筋混凝土柱、梁、圈梁、挑梁、砖平碹、砖过梁及凹进墙内的壁龛、管槽、暖气槽、消火栓箱、内墙板头等所占体积。单个面积在0．3m2以上孔洞所占体积。

不扣除:梁头、外墙板头、檩头、垫木、木楞头、沿椽木、木砖、门窗走头、砖墙内加固筋、木筋、铁件、钢管及0．3m2以下孔洞所占体积。

凸出墙面的腰线、挑檐、压顶、窗台线、虎头砖、门窗套体积亦不增加。[不论三皮砖以上以下均不增加]

凸出墙面的砖垛并入墙体内。

计量单位为m3。

    墙长度：外墙按中心线，内墙按净长线计算。

    墙高度：

  (1)外墙：斜(坡)屋面无檐口天棚者算至屋面板底；有屋架且室内外均有天棚者，算至屋架下弦底面另加200mm；无天棚者算至屋架下弦底加300mm；出檐宽度超过600mm时，应按实砌高度计算；平屋面算至钢筋混凝土板面。

 (2)内墙：位于屋架下弦者，其高度算至屋架底；无屋架者算至天棚底另加100mm；有钢筋混凝土楼板隔层者算至板底；有框架梁时算至梁底。

 (3)女儿墙：从屋面板上表面算至女儿墙压顶下表面。

 (4)内外山墙：按其平均高度计算。

2．空斗墙

    空斗墙按图示尺寸以[外形]体积计算。墙角、内外墙交接处、门窗洞口立边、窗台砖、屋檐处、窗间墙、窗台下、楼板下、梁头下的实砌部分并入墙体内计算。计量单位为m3。

3．围墙

    按设计尺寸以体积计算，墙柱并入墙体积计算。计量单位为m3。

4．砖柱及零星砌体

    按设计图示尺寸以体积计算，计量单位为m3。

注意：

1、砖基础与砖墙(身)：基础与墙(柱)身以设计室内地坪为界(有地下室的按地下室内设计地坪为界)，以下为基础，以上为墙(柱)身；

2、石基础、石勒脚、石墙身的划分：基础与勒脚以设计室外地坪为界；勒脚与墙身以设计室内地坪为界；

3、基础与墙身使用不同材料时，位于设计室内地坪±300mm以内时，以不同材料为界；超过±300mm时，以设计室内地坪为界；砖围墙 以设计室外地坪为界，以下为基础，以上为墙身；

4、石围墙内外地坪标高不同时以其较低的地坪标高为界，以下为石基础，内外标高之间为挡土墙，挡土墙以上为墙身。

5、标准砖以240mmx115mmx53mm为准。

 (三)砖构筑物

1．砖烟囱、砖水塔

按设计图示筒壁平均中心线周长乘厚度乘高度以体积计算。

扣除各种孔洞钢筋混凝土圈梁、过梁等体积。计量单位为m3。水塔基础与塔身划分：以砖砌体的扩大部分顶面为界，以上为塔身，以下为基础。

2．烟囱道

    按图示尺寸以实体积计算，计量单位为m3。

3．窨井、检查井、水池、化粪池

    按设计图示数量计算。

(四)砌块砌体

1．砌块墙

    按设计图示尺寸以体积计算，扣除大于0．3m3的孔洞体积，计量单位为m3。

2．砌块柱

    按设计图示尺寸以体积计算。

(五)石砌体

1．石基础

按设计图示尺寸以体积计算。基础长度：外墙按中心线，内墙按净长线计算。计量单位为m3。

基础砂浆防潮层及单个面积在0．3m2以内孔洞所占体积不扣除，但靠墙暖气沟的挑檐亦不增加。

附墙垛基础宽出部分体积应并入基础工程量内。

计量单位为m3。

2．石勒脚

    按图示尺寸以体积计算，扣除大于0．3m3孔洞体积，计量单位为m3。

3．石砌墙

按设计图示尺寸以体积计算。

应扣除门窗洞口、过人洞、空圈、嵌入墙内的钢筋混凝土柱、梁、圈梁、挑梁、砖平碹、砖过梁所占体积。

不扣除梁头、外墙板头、檩头、垫木、木楞头、沿椽木、木砖、门窗走头、砖墙内加固筋、木筋、铁件、钢管及0．3m3以内孔洞所占体积。

凸出墙面的腰线、挑檐、压顶、窗台线、虎头砖、门窗套体积亦不增加。

计量单位为m3。

    墙长度：外墙按中心线，内墙按净长线计算。

    墙高度：

 (1)外墙：坡屋面无檐口天棚者算至屋面板底；有屋架且室内外均有天棚者，算至屋架下弦底面；无天棚者算至屋架下弦底。

 (2)内墙：位于屋架下弦者，其高度算至屋架底；无屋架者算至天棚底；有钢筋混凝土楼板隔层者算至板底；有框架梁时算至梁底。

 (3)女儿墙：从屋面板上表面算至女儿墙压顶下表面。

 (4)内外山墙：按其平均高度计算。

4．石砌挡土墙、砌柱、护坡、台阶、地沟、明沟等按设计图示尺寸以体积计算，计量单位为m3。

(六)散水明沟

    1．砖砌散水

    按设计图示尺寸以面积计算，计量单位为m2。

    2．砖砌地沟、明沟

    按设计图示尺寸以中心线长度计算，计量单位为m。

四、混凝土及钢筋混凝土工程

 (一)现浇混凝土基础  

按设计图示尺寸以体积计算，

不扣除构件内钢筋、预埋铁件体积，计量单位为m3。

如带形基础、独立基础、满堂基础、设备基础、桩承台基础等。

 (二)现浇混凝土柱

按设计图示尺寸以体积计算，

不扣除构件内钢筋、预埋铁件所占体积。

    柱高：

    (1)有梁板柱高，应自柱基上表面(或楼板上表面)至上一层楼板上表面之间的高度计算。

    (2)无梁板的柱高，应自柱基上表面(或楼板上表面)至柱帽下表面之间的高度计算。

    (3)框架柱的柱高应自柱基上表面至柱顶高度计算。

    (4)构造柱按全高计算(与砖墙嵌接部分的体积并入柱身体积计算)。

    (5)依附柱上的牛腿，并入柱身体积内计算。如矩形柱、异形柱、构造柱等。计量单位为m3。

(三)现浇混凝土梁

按设计图示尺寸以体积计算，

不扣除构件内钢筋、预埋铁件所占体积。梁长按下列规定：

    (1)梁与柱连接时，梁长算至柱侧面。

    (2)主梁与次梁连接时，次梁长算至主梁侧面。

    (3)伸入墙内的梁头、梁垫体积并入梁体积内计算。如基础梁、矩形梁、异形梁、圈梁、过梁、弧形梁、拱形梁等。计量单位为m3。

 (四)现浇混凝土墙

按设计图示尺寸以体积计算的，计量单位为m3。

不扣除构件内钢筋、预埋铁件及0．3m2以内的孔洞所占体积，应扣除门窗洞口及0．3m2以外孔洞所占的体积。

墙垛及突出部分并入墙体积内计算。如直形墙、弧形墙等。

 (五)现浇混凝土板

按设计图示尺寸以体积计算，计量单位为m3。

不扣除构件内钢筋、预埋铁件及0．3m2以内孔洞所占体积。其中：

    (1)有梁板包括主、次梁与板，按梁、板体积之和计算。

    (2)无梁板按板和柱帽体积之和计算。

    (3)各类板伸入墙内的板头并入板体积内计算。如有梁板、无梁板、平板、拱板等。

 (六)现浇混凝土楼梯

按设计图示尺寸以水平投影面积计算。

不扣除宽度小于500mm的楼梯井，

伸入墙内部分不另增加。

如直形楼梯、弧形楼梯等。计量单位为m2。

 (七)现浇混凝土悬挑板

    1．天沟、挑檐

按设计图示尺寸以体积计算，计量单位为m3。

其中，现浇挑檐天沟与板(包括屋面板、面板、楼板)连接时，以外墙边线为分界线；与圈梁(包括其他梁)连接时，以梁外边线为分界线。外墙外边线或梁外边线以外为挑檐天沟。

    2．雨篷、阳台

    按设计图示尺寸以外墙外边线以外部分的体积计算，计量单位为m3。伸出墙外的牛腿和雨篷反挑檐合并在体积内计算。

    3．其他悬挑板

    按设计图示尺寸以体积计算，计量单位为m3。如：竖立悬挑板、遮阳板等。

 (八)现浇混凝土其他构件

    其他构件、散水、电缆沟、地沟按图示尺寸计算。不扣除构件内钢筋、预埋铁件所占体积。计量单位为m3。

 (九)后浇带

    按设计图示尺寸以体积计算，计量单位为m3。包括梁后浇带、墙后浇带、板后浇带。

(十)预制混凝土柱

    按设计图示尺寸以体积计算，不扣除构件内钢筋、铁件所占体积，计量单位为m3。如矩形柱、异形柱等。

 (十一)预制混凝土梁

    按设计图示尺寸以体积计算，不扣除构件内钢筋、铁件所占体积，计量单位为m3。

  如矩形梁、异形梁、过梁、拱形梁、鱼腹式吊车梁、风道梁等。

 (十二)预制混凝土屋架

    按设计图示尺寸以体积计算，不扣除构件内钢筋、铁件所占体积，计量单位为m3。

  如折线型屋架、组合屋架、薄腹屋架、三角形屋架、门式刚架屋架、天窗架、屋架等。

 (十三)预制混凝土板

按设计图示尺寸以体积计算，

不扣除构件内钢筋、铁件及300mmX300mm以内孔洞所占体积。计量单位为m3。

如实心平板、空心板、槽形板、F形板、双T板、大型墙面板、升板、网架板、大型屋面板、折线板等。

 (十四)预制钢筋混凝土楼梯

    预制钢筋混凝土楼梯按设计图示尺寸以体积计，不扣除构件内钢筋、铁件所占体积。

  楼梯段、斜梁、踏步板分别列项计算。

 (十五)其他构件

按设计图示尺寸以体积计算，

不扣除构件内钢筋、铁件及300mmX300mm以内孔洞所占体积。计量单位为m3。

如混凝土其他构件、水磨石构件等。预制钢筋混凝土小型池槽、压顶、扶手、栏板、垫块、隔热板、花格等按其他构件列项。

 (十六)混凝土构筑物

按设计图示尺寸以体积计算，

不扣除构件内钢筋、预埋铁件及0．3m2以内孔洞所占体积。计量单位为m3。

如贮水(油)池应分部位分别列项，即应具体区分池底是平板、锥形底或坡底；池壁是圆形还是矩形；水塔应区分塔身和水箱，塔身以水箱底连接的圈梁底为界，以上为水箱，以下为水塔塔身。

 (十七)钢筋工程

    现浇混凝土钢筋、预制构件钢筋、预应力钢筋、钢筋网片、钢筋笼，按设计图示尺寸长度乘以单位理论重量计算。计量单位为t。

    其中后张法预应力钢筋、预应力钢丝束的钢筋长度按设计规定的预应力钢筋预留孔道长度，并区别不同的锚具类型，分别按下列规定计算：

    (1)低合金钢筋两端采用螺杆锚具时，预应力的钢筋按预留孔道长度减0，35m螺杆另行计算。

    (2)低合金钢筋一端采用镦头插片，另一端采用螺杆锚具时，预应力钢筋长度按预留孔道长度计算，螺杆另行计算。

    (3)低合金钢筋一端采用镦头插片，另一端采用帮条锚具时，预应力钢筋增加0.15m；两端均采用帮条锚具时，预应力钢筋共增加0．3m计算。

    (4)低合金钢筋采用后张混凝土自锚时，预应力钢筋长度增加0.35m计算。

    (5)低合金钢筋或钢绞线采用JM、XM、QM型锚具，孔道长度在20m以内时，预应力钢筋长度增加1m；孔道长度在20m以上时，预应力钢筋长度增加1．8m计算。

    (6)碳素钢丝采用锯形锚具，孔道长度在20m以内时，预应力钢筋长度增加1m；孔道长度在20m以上时，预应力钢筋长度增加1．8m计算。

    (7)碳素钢丝两端采用镦粗头时，预应力钢丝长度增加0．35m计算。

    钢筋计算时应注意：

    (1)钢筋重量按理论重量计算，投标人应考虑实际重量与理论重量的误差。

    (2)钢筋清单工程量按设计图示和规定的长度、弯勾和搭接方式计算净量，设计未图示和未规定弯勾、搭接方式的不计算。钢筋消耗量由招标人考虑在报价内。

    (3)钢筋电渣压力焊接、套筒挤压接头等，设计有规定时，按设计规定计算；设计无规定时，按施工方案，由投标人考虑在报价中。

    (4)预应力钢丝束应按钢丝束、有粘结预应力钢绞线和无粘结预应力钢丝束分别列项。

五、厂库房、特种门、木结构工程

 (一)厂库房、特种门

    按设计图示以数量计算。计量单位为樘。如木板大门、钢木大门、围墙铁丝门、厂库房大门、特种门等。

 (二)木屋架

    按设计图示规定数量计算，计量单位为榀。如木屋架、钢木屋架。

(三)木构件

    木柱、木梁：按设计图示尺寸以体积计算，计量单位为m3。

    木制楼梯：按图示楼梯外围尺寸以水平投影面积计算，计量单位为m2。

    其他木构件：按设计图示尺寸以体积计算，计量单位为m3。

    檩木、椽木：按设计图示尺寸以体积计算，计量单位为m3。

    屋面木基层：按设计图示尺寸以斜面积计算，计量单位为m2。

    封檐板、博风板：按设计图示尺寸以长度计算，计量单位为m。

    注：(1)厂库房大门、特种门的钢骨架，屋架上的钢拉杆、垫铁、铁夹板、螺栓，木梁上所用的铁件等不单独列项，应包括在门和屋架项目内；

    (2)特种门是指冷藏门、冷冻间门、保温门、变电室门、折叠门、隔音门、防射线门、人防门、金库门等；

    (3)木构件制作的后备长度、配制损耗、刨光损耗、施工损耗以及檩木、椽子屋面木基层等的接头损耗，由投标人考虑在报价中；

    (4)木屋架和钢木屋架应分圆木、方木分别列项；

    (5)带气楼的屋架和马尾、折角以及正交部分的半屋架，应分别列项；

    (6)附属于屋架的夹板、垫木以及与屋架连接的挑檐木、支撑等，应考虑在报价中。

　 

六、金属结构工程

    (一)钢屋架、钢网架

    (1)按设计图示尺寸以钢材重量计算，不扣除孔眼、切边、切肢的重量，焊条、铆钉、螺栓等重量不另增加。

    (2)不规则或多边形钢板，以其外接规则矩形面积计算。

    (3)钢网架应区分球形结点、钢板结点等连接形式。

    (4)计量单位为t。

    (二)钢托架，钢桁架

    (1)按设计图示尺寸以钢材重量计算。不扣除孔眼、切边、切肢的重量，焊条、铆  钉、螺栓等重量不另增加。

    (2)不规则或多边形钢板，以其外接矩形面积计算。

    (3)计量单位为t。

    (三)钢柱、钢梁

    (1)按设计图示尺寸以钢材重量计算。不扣除孔眼、切边、切肢的重量，焊条、铆  钉、螺栓等重量不另增加。

不规则或多边形钢板，以其外接矩形面积计算。

具体包括实腹柱、空腹柱、钢管柱、钢梁及钢吊车梁等。计量单位为t。

    (2)依附在钢柱上的牛腿等并入钢柱工程量内。

    (3)钢管柱上的节点板、加强环、内衬管、牛腿等并入钢管柱工程量内。

    (4)设计规定设置钢制动梁、钢制动桁架、车挡时，其工程量应并入钢吊车梁内。

    (四)压型钢板楼板，墙板

    压型钢板楼板：按设计图示尺寸以铺设水平投影面积计算，柱、垛以及0．3m2以内孔洞面积不扣除。计量单位为m2。

    压型钢板墙板：按设计图示尺寸以铺挂面积计算。0．3m2以内孔洞面积不扣除，包角、包边、窗台泛水等面积不另计算。计量单位为m2。压型钢板楼板浇筑钢筋混凝土，混凝土和钢筋按混凝土及钢筋混凝土中的有关规定计算。

    (五)钢构件

    钢构件一般计算规则如下：

    (1)按设计图示尺寸以钢材重量计算。如钢支撑、钢檩条、钢天窗架、钢墙架(包括柱、梁和连接杆件)、钢平台、钢走道、钢栏杆、钢漏斗、钢支架、零星钢构件等。不扣除孔眼、切边、切肢的重量，焊条、铆钉、螺栓等重量不另增加。

    (2)不规则或多边形钢板，以其外接矩形面积计算。计量单位为t。

    (六)金属网

    按设计图示尺寸以面积计算，包括制作、运输、安装、油漆等。

    七、屋面及防水工程

    (一)瓦、型材屋面

    按设计图示尺寸以斜面面积计算。不扣除房上烟囱、风帽底座、风道、小气窗、斜沟等所占面积，屋面小气窗的出檐部分亦不增加。计量单位为m2。小青瓦、油毡瓦、水泥平瓦、琉璃瓦、西班牙瓦等，可按瓦屋面项目列项。彩钢波纹瓦、彩钢保温板、阳光板、玻璃钢瓦等，可按型材屋面列项。

    (二)屋面防水

    1．卷材防水屋面、涂膜防水屋面

    按设计图示尺寸以面积计算，计量单位为m2。斜屋顶(不包括平屋顶找坡)按斜面积计算；平屋顶按水平投影面积计算。不扣除房上烟囱、风帽底座、风道、屋面小气窗和斜沟所占的面积；屋面的女儿墙、伸缩缝和天窗等处的弯起部分，并入屋面工程量计算。

    石油沥青油毡、玻璃布沥青油毡、玻璃纤维沥青油毡和各种橡胶卷材、聚氯乙烯卷材等，可按卷材屋面列项。青基防水涂料、高聚物改性沥青防水涂料、合成高分子防水涂料等，可按涂膜屋面列项。卷材防水、涂膜防水、刚性防水清单项目，适用于墙面、地面、楼面；卷材屋面的附加层、接缝、收头、找平层的嵌缝均应考虑在报价内。

    2．刚性防水屋面

    按设计图示尺寸以面积计算。不扣除房上烟囱、风帽底座、风道等所占的面积。计量单位为m2。   

    3，排水管

    按设计图示尺寸以长度计算。设计未标注尺寸的，以檐口至设计室外地面垂直距离计算。计量单位为m。      4，屋面天沟

    按设计图示尺寸以面积计算，铁皮和卷材天沟按展开面积计算。计量单位为m2。

    (三)墙、地面防水工程 

    1．卷材防水、涂膜防水及刚性防水

    按设计图示尺寸以面积计算，计量单位为m2。

    (1)地面按主墙间净空面积计算。扣除凸出地面的构筑物、设备基础等所占面积，不扣除柱、垛、间壁墙、烟囱及0．3m2以内孔洞所占面积。

    (2)墙基：外墙按中心线长度，内墙按净长线长度计算。

    2．变形缝   

    按设计图示尺寸以长度计算，计量单位为m。

    八、防腐、隔热、保温工程

    (一)防腐面层

    防腐混凝土面层、防腐砂浆面层、胶泥防腐面层、玻璃钢防腐面层、聚氯乙烯面层、块料防腐面层等均按设计图示尺寸以面积计算。应扣除凸出地面的构筑物、设备基础等所占面积。立面防腐的砖垛等突出部分按展开面积并入墙面防腐工程量之内。计量单位为m2。

    踢脚板应扣除门洞所占面积，并相应增加门洞侧壁面积。

    (二)其他防腐工程

    1．沥青隔离层和防腐涂料

    按设计图示以面积计算，计量单位为m2。扣除凸出地面的构筑物、设备基础等所占面积，立面防腐的砖垛等突出部分按展开面积并入墙面防腐工程量之内。

    2．砌筑沥青浸渍砖

    按设计图示尺寸以体积计算，计量单位为m3。

    (三)隔热，保温工程

    1．屋内保温隔热、大棚保温隔热

    按设计图示尺寸以体积计算。其中铺贴不包括胶结材料，应以净厚度计算。计量单位为m3。

    2．墙体保温隔热：

    按设计图示尺寸以体积计算。其中铺贴不包括胶结材料以净厚度计算，应扣除冷藏门洞口和管道穿墙洞口所占体积。计量单位为m3。

    3．柱保温

    按设计图示尺寸以体积计算。以保温层中心线展开长度乘保温层高度及厚度(不包括粘结层厚度)计算。计量单位为m3。

    4．楼地面隔热 

    按设计图示尺寸以体积计算。其中铺贴不包括胶结材料，以净厚度计算。不扣除柱、垛所占体积。计量单位为m3。耐酸防腐整体面层、耐酸防腐块料面层粘贴在平面或立面，

    应在清单项目栏中进行描述；保温隔热使用稻壳加药物防虫剂时，应在清单项目栏中进行描述。保温隔热需搭设脚手架时，应根据施工方案规定考虑在报价内。

    第四节  装饰装修工程计量规则

    一、楼地面工程  

    (一)整体面层

    水泥砂浆楼地面、现浇水磨石楼地面：按设计图示尺寸以面积计算。应扣除凸出地面构筑物、设备基础、地沟等所占面积，不扣除柱、垛、间壁墙、附墙烟囱及面积在0．3m2以内的孔洞所占面积，但门洞、空圈、暖气包槽的开口部分亦不增加。计量单位为m2。

    (二)块料面层

    天然石材楼地面、块料楼地面：按设计图示尺寸以面积计算，不扣除0．1m2以内的孔洞所占面积。计量单位为m2。

    (三)橡塑面层

    按设计图示尺寸以面积计算，不扣除0，1m2以内的孔洞所占面积，计量单位为m2。

    如橡胶板楼地面、橡胶卷材楼地面、塑料板楼地面、塑料卷材楼地面。

    (四)其他材料面层        

    按设计图示尺寸以面积计算，不扣除0．1m2以内的孔洞所占面积，计量单位为m2。

    如铺设地毯、铺设木地板、铺设竹地板、防静电活动地板、不锈钢复合地板。

    (五)踢脚线

    按设计图示长度乘高度以面积计算，计量单位为m2。如水泥砂浆踢脚线、石材踢脚线、现浇水磨石踢脚线、塑料板踢脚线、木质踢脚线、金属踢脚线、防静电踢脚线。踢脚线砂浆打底与墙柱面抹灰不得重复计算。即墙柱面设计要求抹灰时，其踢脚线可以不考虑砂浆打底。 

    (六)楼梯装饰

    按设计图示尺寸以楼梯(包括踏步、休息平台以及500mm以内的楼梯井)水平投影面积计算，计量单位为m2。如天然石材楼梯面、块料楼梯面、水泥砂浆楼梯面、现浇水磨石楼梯面、楼梯铺设地毯、木板楼梯面等。

    (七)扶手、栏杆、栏板装饰

    按设计图示扶手中心线以长度计算，不扣弯头所占长度。计量单位为m。如金属扶手带栏杆、栏板，硬木扶手带栏杆、栏板，塑料扶手带栏杆、栏板，金属靠墙扶手，硬木靠墙扶手，塑料靠墙扶手等扶手、栏杆、栏板适用于楼梯、阳台、走廊、回廊及其他装饰性栏杆栏板。

    (八)台阶装饰

    按设计图示尺寸以水平投影面积计算，计量单位为m2。如天然石材台阶面、块料台阶面、水泥砂浆台阶面、现浇水磨石台阶面。

    (九)零星装饰项目

    按设计图示尺寸以面积计算，计量单位为m2。如天然石材零星项目、碎拼石材零星项目、块料零星项目、水泥砂浆零星项目等。零星装饰适用于小面积少量分散的楼地面装修。

    二、墙柱面工程

    (一)墙面抹灰

    1．墙面一般抹灰

    按设计图示及垂直投影面积计算，计量单位为m2。外墙按抹灰面垂直投影面积计算，

  内墙面抹灰按室内地面(或墙裙顶面)至天棚底面计算，应扣除门窗洞口和0．3m2以上孔洞所占的面积。内墙抹灰不扣除踢脚线、挂镜线及0．3m2以内的孔洞和墙与构件交接处的面积，但门窗洞口、孔洞的侧壁面积亦不增加。附墙柱的侧面抹灰并入墙面抹灰工程量内计算。

    2．墙面装饰抹灰、墙面拉条灰、墙面甩毛灰、墙面勾缝

    按设计图示尺寸及垂直投影面积计算，计量单位为m2。外墙按抹灰面垂直投影面积计算，内墙面抹灰按室内地面(或墙裙顶面)至天棚底面计算，应扣除门窗洞口和0．3m2以上孔洞所占的面积。内墙抹灰不扣除踢脚线、挂镜线及0．3m2以内的孔洞和墙与构件交接处的面积，但门窗洞口、孔洞的侧壁面积亦不增加。附墙柱的侧面抹灰应并入墙面抹灰工程量内计算。墙面勾缝按垂直投影面积计算，应扣除墙裙和墙面抹灰面积，不扣除门窗洞口、门窗套、腰线等零星抹灰所占的面积，附墙柱和门窗洞口侧面勾缝面积亦不增加。与墙面同材  质的踢脚线，或踢脚线已列入墙面、墙裙项目内的，踢脚线不再单独列项目。

    (二)柱面抹灰

    按设计图示尺寸以面积计算，计量单位为m2。包括柱面一般抹灰、柱面装饰抹面、柱面勾缝等。

    (三)零星抹灰

    按设计图示尺寸展开面积计算，计量单位为m2。零星项目一般抹灰、零星项目装饰抹灰。零星抹灰和块料面层适用于小面积少量分散的抹灰和块料面层。

    (四)墙面镶贴块料

    (1)按设计图示尺寸以面积计算，计量单位为m2。如天然石材墙面、碎拼石材墙面、块料墙面等。

    (2)干挂石材钢骨架：按设计图示尺寸以吨计算，计量单位为t。

    (五)柱面镶贴块料

    天然石材柱面、碎拼石材柱面、块料柱面，按设计图示尺寸以实贴面积计算，计量单位为m2。 

    (六)零星镶贴块料

    按设计图示尺寸以展开面积计算，计量单位为m2。如天然石材零星项目、碎拼石材零星项目、块料零星项目。

    (七)墙饰面，柱饰面、隔断、幕墙

    1．装饰板墙面

    按设计图示墙净长乘以净高以面积计算，扣除门窗洞口及0．3m2以上的孔洞所占面积，计量单位为m2。

    2．装饰板柱(梁)面

    按设计图示外围饰面尺寸乘以高度以平方米计算。柱帽、柱墩工程量并入相应柱面积内计算。计量单位为m2。

    3．隔断

    按设计图示尺寸以框外围面积计算。扣除0．3m2以上的孔洞所占面积。浴厕隔断门的材质相同者，其门的面积不扣除，并入隔断内计算。计量单位为m2。

    4．幕墙

    按设计图示尺寸以幕墙外围面积计算。带肋全玻幕墙其工程量按展开尺寸以面积计算。计量单位为m2。设在玻璃幕墙、隔墙上的门窗，可包括在玻璃幕墙、隔墙项目内，但应在项目中加以注明，

    三、天棚工程

    (一)天棚抹灰

    按设计图示尺寸以面积计算，不扣除间壁墙、垛、柱、附墙烟囱、检查口和管道所占的面积。带梁天棚、梁两侧抹灰面积并入天棚内计算；板式楼梯底面抹灰按斜面积计算；

    锯齿形楼梯底板按展开面积计算。计量单位为m2

    (二)天棚装饰

    1．灯带。

    按设计图示尺寸框外围面积计算，计量单位为m2

    2．送风口、回风口

    按设计图示规定数量计算，计量单位为个。

    3．采光玻璃大棚。

    按设计图示尺寸框外围水平投影以面积计算，计量单位为m2。

    (三)天棚吊顶

    1．天棚面层

    按设计图示尺寸以面积计算。天棚面中的灯槽、跌级、锯齿形、吊挂式、藻井式展开增加的面积不另计算。不扣除间壁墙、检查洞、附墙烟囱、柱垛和管道所占。面积。应扣除0．3m2以上孔洞、独立柱及与天棚相连的窗帘盒所占的面积。计量单位为m2。

    2．格栅吊顶    。

按设计图示尺寸主墙间净空以面积计算，计量单位为m2。

    3．藤条造型悬挂吊顶、网架(装饰)吊顶

按图示尺寸水平投影以面积计算，计量单位为m2。

    4．织物软雕吊顶   

    按设计图示尺寸主墙间净空以面积计算，计量单位为m2。 

    注：天棚检查孔、检修走道、灯槽包括在相应天棚清单项目中，不单独列项目；天棚形式有平面、跌级、锯齿形、阶梯形、吊挂式、藻井式以及矩形、圆弧形、拱形等，天棚设置保温隔热或吸音层应按“建筑工程”相应项目列项。

    四、门窗工程

    (1)门窗均按设计规定数量计算，计量单位为樘。如木门、金属门、金属卷帘门、其他门、木窗、金属窗等。

    (2)门窗套按设计图示尺寸以展开面积计算，计量单位为m2。

    (3)窗帘盒、窗帘轨、窗台板按设计图示尺寸以长度计算，计量单位为m。

    (4)门窗五金安装按设计数量计算。

    五、油漆、涂料、裱糊工程

    (1)门窗油漆按设计图示数量计算，计量单位为樘。

    (2)木扶手油漆按设计图示尺寸以长度计算，计量单位为m。

    (3)木材面油漆按设计图示尺寸以面积计算，计量单位为m2。

    (4)木地板油漆、木地板烫硬蜡面：按设计图示尺寸以面积计算，不扣除0．1m2以内孔洞所占的面积，计量单位为m2。

    (5)金属面油漆：按设计图示构件以重量计算，计量单位为t。

    (6)抹灰面油漆按设计图示尺寸以面积计算，计量单位为m2。

    (7)喷塑、涂料、裱糊按设计图示尺寸以面积计算，计量单位为m2。

    (8)空花格、栏杆刷白水泥，空花格、栏杆刷石灰油浆，空花格、栏杆刷乳胶漆，按设计图示尺寸以外框单面垂直投影面积计算。计量单位为m2。  

    (9)线条刷白水泥浆、石灰油浆、红土子浆、乳胶漆等按线条设计图示尺寸以长度计算。计量单位为m。

PAGE  
技术与计量
Page 1
4/7/2008

_1124656871.unknown

