工业工程网  www.chinaie.org

                       燃燒試驗標準           1of2           
一. 試驗說明及燃燒等級:

        1. 試驗目的:確認材質的耐燃燒性 
        2. 本公司所使用之燃燒等級為UL-94HB、 UL-94V0、UL-94V1、UL-94V2。

          (如藍圖有特殊要求依藍圖作業)
          NY66-----UL-94V2  PBT-------UL-94V0  PET-------UL-94V0  ABS------UL-94V0
           PC/ABC--UL-94V0  SE-100---UL-94V1  SE-1------UL-94V1  N190-----UL-94V0
           N-300----UL-94V0  PC-------- UL-94V2  POM -----UL-94HB  PH--------UL-94V0

          NYFG----UL-94HB
二.試驗方法

UL-94HB

1. [image: image1.wmf]UL-94HB(HORIZONTAL BURNING)水平燃燒方法,其燃燒設置如下圖所示:

      2. UL-94HB燃燒說明:

	試片放置
	如圖示,水平放置

	燃燒火焰
	長102mm,內徑9.3mm的本生燈,使用甲烷或天然氣,火焰高度12.7mm,內焰3.8mm,其火焰須完全燃燒(呈藍色火焰)。

	測  試
	燃燒時間30秒,或是試樣已燃燒至25.4mm處時,將火焰移開被試驗物。


      3. UL-94HB燃燒標準(具體判定如下表):

	試樣厚度
	判定標準

	3.2mm以下
	燃燒速度不得大於76mm/1分鐘。

	3.2mm或3.2mm以上
	燃燒速度不得大於38mm/1分鐘,且試片未燃燒至101.6mm處才算通過(試樣之受熱融細可省略)


注: 三個試樣為一組,若有1EA未通過測試時須加試一組,加試的一組三個試樣均要通過測試,則可認定為UL-94HB。

UL-94V                                                     2of2
    1. UL-94V垂直燃燒方法,其燃燒設置如下圖所示

   2. UL-94V燃燒說明:
	樣  品
	兩組, 每組樣品5EA。

	試樣放置
	如圖所示,試樣垂直放置,距離試樣305mm的下方放置長51mm,寬51mm,厚6.4mm之手術棉。

	燃燒焰
	本生燈長101.6mm,內徑9.5mm,使用甲烷或天然氣,焰長19mm,火焰須完全燃燒(呈藍色火焰),燃燒時焰長的一半接觸試樣。

	測  試
	第一次燃燒10秒鐘后,移開本生燈,記錄試樣火焰和火星總持燃時間。等試樣火星熄滅以后,再用本生燈燃燒樣品10秒后再移開,記錄試樣火焰和火星持燃時間。

	燃燒時垂滴或熔融時
	a.本生燈以45∘角手拿方式(或其他方式)燃燒試樣,並避免垂滴物滴入本生燈口中。

b.燃燒時以燃燒之主體為依據,融熔狀況可省略。


  3. UL-94V燃燒標準:
	燃燒等級
	UL-94V0
	UL-94V1
	UL-94V2

	每組樣品數(二組)
	5個/組
	5個/組
	5個/組

	試樣被燃燒時間
	10秒
	10秒
	10秒

	火焰持續燃燒時間不超過
	10秒
	30秒
	30秒

	火星持續燃燒時間不超過
	30秒
	60秒
	60秒

	每單體燃燒次數
	2次
	2次
	2次

	每組總燃燒次數
	10次
	10次
	10次

	每組火焰總持燃時間不超過
	50秒
	250秒
	250秒

	滴落物可否引燃手術棉
	否
	否
	可允許部分滴落物引燃手術棉


注: 試驗人員必須戴防護口罩,試驗時不能有外來的助燃氣體。試驗后甲烷或天燃氣須妥善處置,以防外漏。

 核準:                     審核:                     作成:周蓉
試片: BOBBIN、CASE或其它待試驗品





305mm





19mm





試驗棉












