计量员岗位工作标准
Q/ HY.Z2020.044－2007
	范 围
	本标准规定了计量员的岗位资格、职责权限、工作内容与要求、检查考核等内容。本标准适用于计量员的岗位和对该岗位的检查与考核。

	岗位基本资格要求
	职业道德
	踏实能干、细心谨慎、有较强的责任心和上进心、爱岗敬业

	
	文化专业
	高中以上学历

	
	职业资格
	具有《计量证》

	
	工作经历
	具有一年以上从事计量工作经验

	
	身体要求
	身体健康、男女不限

	职  责
	做好计量文件的资料与计量有关设备的管理工作

	权  限
	管理跟计量相关的设备和项目


	岗位工作要求
	1、按事业部生产需要，对测量设备进行年度策划；
2、对事业部各类测量设备使用情况的日常监督、检查及维护；
3、对事业部各类测量设备的送检及并有及时率；
4、对事业部测量设备的统一管理，形成台账；
5、对图纸和技术文件进行标准化审查、推广采用新标准；
6、对计量器具管理及台帐建立健全，使检测设备计量器具的质量全部受控；
7、对上级管理部门对计量定级、升级考核时的规定工作；
8、对所有计量器具悬挂或张贴表明计量器具所处状态的标识；
9、办理计量器具审购，发放、使用及周期检定、报废等汇总报批；
10、制定公司检测设备、计量器具周检，开展计量器具周检工作的监督检查；
11、对检定合格的计量器具签发合格标签，保证在用计量器具的有效性。

	记录
	对各类测量设备完整性负责，出具定期报告

	考核
	按QIHYG2015.004-2007绩效考核管理规定进行考核

	附   录
	直接上级
	质检科科长

	
	直接下级
	无

	
	周边关系
	计量室及相关场所的系统人员

	
	职业发展
	成为专业计量工程师

	
	起草单位
	华仪电器集团有限公司

	
	主要起草人
	唐焕雷

	
	标准批准
	华仪集团公司标准化委员会批准,2007-01-01发布,2007-01-15实施


